## 電設Stem10.0
電設仕様属性項目（Ver.１０.０）一覧表
（注意事項）
※１： 各機器における仕様属性項目の選択をする場合は、「付録5-2：機器分類毎の仕様属性項目選択リスト」の参照を推奨する。
※２： 各仕様属性項目における条件設定IDの選択をする場合は、「付録6：仕様属性項目毎の条件設定ID選択リスト」の参照を推奨する。
※３： 単位IDは、単位グループを表している。各単位グループに属する単位IDについては、［LIB-2.1.3]単位IDを参照のこと。
※４： 仕様値の入力については、[LIB-2.2]仕様値を参照のこと。
仕様属性項目No. | 仕様属性項目 |  | 名称(英語) | 仕様ID |  |  | ファイル作成時入力文字規定
|  |  |  | 仕様属性項目ID | 条件設定ID | 単位ID (単位グループ) | 属 性 | フィールド形式 | 桁数 | レベル | その他規定
【機器管理情報】
1100 | 共通 | メーカーコード | maker code | MAKERCODE |  |  | CHAR | コード | 6 | 1 | 「CII統一基準コード」使用
1200 |  | 機器分類コード | category code | CGRYCODE |  |  | CHAR | コード | 14 | 1 | 「機器分類コード」使用
1300 |  | メーカー型番 | product code | NAME1 |  |  | CHAR | テキスト | 50 | 1 | １バイト文字
1400 |  | 型式名称 | product name | NAME2 |  |  | CHAR | テキスト | 100 | 1 | ２バイト文字
1500 |  | 製品リリース年月日 | product release date | DATE |  |  | CHAR | テキスト | 10 | 1 | 表示形式：yyyy/mm/dd
1510 |  | 製造停止年月日 | manufacturing stoppage date | MANUF_STOP |  |  | CHAR | テキスト | 10 | 1 | 表示形式：yyyy/mm/dd、販売中はブランク
1600 |  | 仕様書バージョン | specification version | SPVER |  |  | CHAR | テキスト | 2 | 1
【機器仕様情報
6010 | <見積・その他仕様情報> | 標準価格 | normal price | PRICE |  | テキスト | NUMBER | 数字 | 9 | 3 | 表示形式：円
6020 | 共通 | 備 考 | note | NOTE |  | テキスト | CHAR | テキスト | 32 | 3
6110 |  | 設置区分 | setting class | SET_CLAS |  | テキスト | CHAR | コード | 6 | 4 | 別ｺｰﾄﾞ表参照（検討中）
6120 |  | 設置形態 | setting style | SET_FORM |  | テキスト | CHAR | コード | 6 | 4 | 別ｺｰﾄﾞ表参照（検討中）
6200 | <拡張仕様情報＞ | 組合せフラグ | assembly flag | ASS_FLG |  | テキスト | NUMBER | 数字 | 1 | 1
10010 | <電気設備共通仕様情報> | 定格周波数 | rated frequency | RATE_FREQ | 〃 | HZ | NUMBER | 数字 | 2 | 2
10020 |  | 定格電圧Ｖ | rated voltage V | RATE_V | 〃 | EV | NUMBER | 数字 | 5 | 2
10030 |  | 定格電圧ｋＶ | rated voltage kV | RATE_kV | 〃 | EKV | NUMBER | 数字 | 5 | 2
10040 |  | 定格電流Ａ | rated current A | RATE_A | 〃 | EA | NUMBER | 数字 | 3 | 2
10050 |  | 定格電流ｋＡ | rated current kA | RATE_kA | 〃 | EKA | NUMBER | 数字 | 3 | 2
10060 |  | 塗装色 | body color | COLOR | 〃 | テキスト | CHAR | テキスト | 10 | 2
10070 |  | 形式 | type | TYPE | 〃 | テキスト | CHAR | テキスト | 10 | 2
10080 |  | 定格容量ｋＶＡ | rated capacity kVA | RATE_CAP_kVA | 〃 | EKVA | NUMBER | 数字 | 5 | 2
10090 |  | 認定／仕様 | setting/specification | BY_STAND | 〃 | テキスト | CHAR | テキスト | 20 | 2
10100 |  | 長さ寸法 Ｌ（Ｄ） | external size length (or depth) | EL_SIZE_L | 〃 | MM | NUMBER | 数字 | 6 | 2
10110 |  | 外形寸法 Ｗ | external size width | EL_SIZE_W | 〃 | MM | NUMBER | 数字 | 6 | 2
10120 |  | 外形寸法 Ｈ | external size hight | EL_SIZE_H | 〃 | MM | NUMBER | 数字 | 6 | 2
10130 |  | 外形寸法 Φ | external size diameter | EL_SIZE_P | 〃 | MM | NUMBER | 数字 | 6 | 2
10140 |  | 質量 | product weight | EL_WEIGHT | 〃 | MM | NUMBER | 数字 | 6 | 2
11110 | <高圧受電盤仕様情報> | 受電方式 | power receiving system | POWER_S | 〃 | テキスト | CHAR | テキスト | 20 | 2
11120 |  | 定格遮断電流ｋＡ | rated breaking current kA | RATEINT_A | 〃 | EKA | NUMBER | 数字 | 5 | 2
11130 |  | 断路器 | disconnector | DC_TYPE | 〃 | テキスト | CHAR | テキスト | 10 | 2
11140 |  | 交流遮断器 | ac circuit breaker | AC_CB | 〃 | テキスト | CHAR | テキスト | 10 | 2
11150 |  | 避雷器 | lightning arrester | LA | 〃 | テキスト | CHAR | テキスト | 10 | 2
11160 |  | 負荷開閉器 | load-break switch | LOAD_SWI | 〃 | テキスト | CHAR | テキスト | 10 | 2
11170 |  | 高圧電磁接触器 | high voltage magnetic contactor | MAG_CON | 〃 | テキスト | CHAR | テキスト | 10 | 2
11180 |  | 過電流継電器 | over current relay | OVER_RELAY | 〃 | テキスト | CHAR | テキスト | 10 | 2
11190 |  | 地絡継電器 | earth fault relay | EARTH_RELAY | 〃 | テキスト | CHAR | テキスト | 10 | 2
11200 |  | 高圧コンデンサ容量 | capacity of high voltage capacitor | KCAP_C | 〃 | KVAR | NUMBER | 数字 | 6 | 2
11300 | <単相低圧配電盤仕様情報> | 単相定格電圧（一次側）Ｖ | single phase rated voltage (primary) V | 1RATE_V1 | 〃 | EV | NUMBER | 数字 | 3 | 2
11310 |  | 単相定格電圧（二次側）Ｖ | single phase rated voltage (secondary) V | 1RATE_V2 | 〃 | EV | NUMBER | 数字 | 3 | 2
11320 |  | 単相定格電圧（三次側）Ｖ | single phase rated voltage (tertiary) V | 1RATE_V3 | 〃 | EV | NUMBER | 数字 | 3 | 2
11330 |  | 単相面数 | number of single phase switch | 1NAM_S | 〃 | テキスト | NUMBER | 数字 | 2 | 2
11340 |  | 単相トランス容量（１） | capacity of single phase transformer (1) | 1TR1_CAP | 〃 | EKVA | NUMBER | 数字 | 3 | 2
11350 |  | 単相トランス容量（１)個数 | capacity of single phase transformer (1) qty | 1TR1_N | 〃 | テキスト | NUMBER | 数字 | 1 | 2
11360 |  | 単相トランス容量（２） | capacity of single phase transformer (2) | 1TR2_CAP | 〃 | EKVA | NUMBER | 数字 | 3 | 2
11370 |  | 単相トランス容量（２)個数 | capacity of single phase transformer (2) qty | 1TR2_N | 〃 | テキスト | NUMBER | 数字 | 1 | 2
11380 |  | 単相トランス容量（３） | capacity of single phase transformer (3) | 1TR3_CAP | 〃 | EKVA | NUMBER | 数字 | 3 | 2
11390 |  | 単相トランス容量（３)個数 | capacity of single phase transformer (3) qty | 1TR3_N | 〃 | テキスト | NUMBER | 数字 | 1 | 2
11400 |  | 単相トランス容量（４） | capacity of single phase transformer (4) | 1TR4_CAP | 〃 | EKVA | NUMBER | 数字 | 3 | 2
11410 |  | 単相トランス容量（４)個数 | capacity of single phase transformer (4) qty | 1TR4_N | 〃 | テキスト | NUMBER | 数字 | 1 | 2
11420 |  | 単相トランス容量（５） | capacity of single phase transformer (5) | 1TR5_CAP | 〃 | EKVA | NUMBER | 数字 | 3 | 2
11430 |  | 単相トランス容量（５)個数 | capacity of single phase transformer (5) qty | 1TR5_N | 〃 | テキスト | NUMBER | 数字 | 1 | 2
11440 |  | 単相配線用遮断器（１） | single phase molded case circuit（1） | 1MCCB1 | 〃 | EAF | NUMBER | 数字 | 4 | 2
11450 |  | 単相配線用遮断器（１）個数 | single phase molded case circuit（1）qty | 1MCCB1_N | 〃 | テキスト | NUMBER | 数字 | 3 | 2
11460 |  | 単相配線用遮断器（２） | single phase molded case circuit（2） | 1MCCB2 | 〃 | EAF | NUMBER | 数字 | 4 | 2
11470 |  | 単相配線用遮断器（２）個数 | single phase molded case circuit（2）qty | 1MCCB2_N | 〃 | テキスト | NUMBER | 数字 | 3 | 2
11480 |  | 単相配線用遮断器（３） | single phase molded case circuit（3） | 1MCCB3 | 〃 | EAF | NUMBER | 数字 | 4 | 2
11490 |  | 単相配線用遮断器（３）個数 | single phase molded case circuit（3）qty | 1MCCB3_N | 〃 | テキスト | NUMBER | 数字 | 3 | 2
11500 |  | 単相配線用遮断器（４） | single phase molded case circuit（4） | 1MCCB4 | 〃 | EAF | NUMBER | 数字 | 4 | 2
11510 |  | 単相配線用遮断器（４）個数 | single phase molded case circuit（4）qty | 1MCCB4_N | 〃 | テキスト | NUMBER | 数字 | 3 | 2
11520 |  | 単相漏電遮断器 | single phase earth leakage circuit breaker | 1ELCB | 〃 | EAF | NUMBER | 数字 | 4 | 2
11600 | <三相低圧配電盤仕様情報> | 三相定格電圧（一次側）Ｖ | three phase rated voltage (primary) V | 3RATE_V1 | 〃 | EV | NUMBER | 数字 | 3 | 2
11610 |  | 三相定格電圧（二次側）Ｖ | three phase rated voltage (secondary) V | 3RATE_V2 | 〃 | EV | NUMBER | 数字 | 3 | 2
11620 |  | 三相定格電圧（三次側）Ｖ | three phase rated voltage (tertiary) V | 3RATE_V3 | 〃 | EV | NUMBER | 数字 | 3 | 2
11630 |  | 三相面数 | number of three phase switch board | 3NAM_S | 〃 | テキスト | NUMBER | 数字 | 2 | 2
11640 |  | 総容量 | total capacity | TOTAL_CAP | 〃 | KW | NUMBER | 数字 | 4 | 2
11650 |  | 三相トランス容量（１） | capacity of three phase transformer (1) | 3TR1_CAP | 〃 | EKVA | NUMBER | 数字 | 3 | 2
11660 |  | 三相トランス容量（１)個数 | capacity of three phase transformer (1) qty | 3TR1_N | 〃 | テキスト | NUMBER | 数字 | 1 | 2
11670 |  | 三相トランス容量（２） | capacity of three phase transformer (2) | 3TR2_CAP | 〃 | EKVA | NUMBER | 数字 | 3 | 2
11680 |  | 三相トランス容量（２)個数 | capacity of three phase transformer (2) qty | 3TR2_N | 〃 | テキスト | NUMBER | 数字 | 1 | 2
11690 |  | 三相トランス容量（３） | capacity of three phase transformer (3) | 3TR3_CAP | 〃 | EKVA | NUMBER | 数字 | 3 | 2
11700 |  | 三相トランス容量（３)個数 | capacity of three phase transformer (3) qty | 3TR3_N | 〃 | テキスト | NUMBER | 数字 | 1 | 2
11710 |  | 三相トランス容量（４） | capacity of three phase transformer (4) | 3TR4_CAP | 〃 | EKVA | NUMBER | 数字 | 3 | 2
11720 |  | 三相トランス容量（４)個数 | capacity of three phase transformer (4) qty | 3TR4_N | 〃 | テキスト | NUMBER | 数字 | 1 | 2
11730 |  | 三相トランス容量（５） | capacity of three phase transformer (5) | 3TR5_CAP | 〃 | EKVA | NUMBER | 数字 | 3 | 2
11740 |  | 三相トランス容量（５)個数 | capacity of three phase transformer (5) qty | 3TR5_N | 〃 | テキスト | NUMBER | 数字 | 1 | 2
11750 |  | コンデンサ容量 | capacity of capacitor | CAPA_C | 〃 | KVAR | NUMBER | 数字 | 3 | 2
11760 |  | リアクトル容量 | capacity of reactor | CAPA_L | 〃 | KVAR | NUMBER | 数字 | 1 | 2
11770 |  | 三相配線用遮断器（１） | three phase molded case circuit breaker (1) | 3MCCB1 | 〃 | EAF | NUMBER | 数字 | 4 | 2
11780 |  | 三相配線用遮断器（１）個数 | circuit breaker for three phase (1) qty | 3MCCB1_N | 〃 | テキスト | NUMBER | 数字 | 3 | 2
11790 |  | 三相配線用遮断器（２） | circuit breaker for three phase (2) | 3MCCB2 | 〃 | EAF | NUMBER | 数字 | 4 | 2
11800 |  | 三相配線用遮断器（２）個数 | circuit breaker for three phase (2) qty | 3MCCB2_N | 〃 | テキスト | NUMBER | 数字 | 3 | 2
11810 |  | 三相配線用遮断器（３） | circuit breaker for three phase (3) | 3MCCB3 | 〃 | EAF | NUMBER | 数字 | 4 | 2
11820 |  | 三相配線用遮断器（３）個数 | circuit breaker for three phase (3) qty | 3MCCB3_N | 〃 | テキスト | NUMBER | 数字 | 3 | 2
11830 |  | 三相配線用遮断器（４） | circuit breaker for three phase (4) | 3MCCB4 | 〃 | EAF | NUMBER | 数字 | 4 | 2
11840 |  | 三相配線用遮断器（４）個数 | circuit breaker for three phase (4) qty | 3MCCB4_N | 〃 | テキスト | NUMBER | 数字 | 3 | 2
11850 |  | 三相漏電遮断器 | three phase earth leakage circuit breaker | 3ELCB | 〃 | EAF | NUMBER | 数字 | 4 | 2
16110 | <照明器具・形状仕様情報> | 本体材質 | body material | BDY_MATRL | 〃 | テキスト | CHAR | テキスト | 10 | 2
16120 |  | 本体色 | body color | BDY_COLOR | 〃 | テキスト | CHAR | テキスト | 5 | 2
16130 |  | ルーバー・カバー材質 | louver and cover material | CVER_MATRL | 〃 | テキスト | CHAR | テキスト | 10 | 3
16140 |  | 防湿・防雨 | moistureproof・waterproof | W_PRF | 〃 | テキスト | CHAR | テキスト | 5 | 2
16150 |  | スイッチ操作 | switch operation | SWITCH | 〃 | テキスト | CHAR | テキスト | 15 | 3
16200 | <照明器具・ランプ仕様情報> | 総ワット数 | total wattage | ELEC_OUT１ | 〃 | EW | NUMBER | 数字 | 5 | 3
16210 |  | ランプの種類 | lamp type | LMP_TYPE | 〃 | テキスト | CHAR | テキスト | 5 | 2
16215 |  | ランプソケット形名 | lamp socket type | LMP_SOCKET | 〃 | テキスト | CHAR | テキスト | 5 | 3
16220 |  | ランプ同梱 | lamp included | LMP_PACK | 〃 | テキスト | CHAR | テキスト | 5 | 2
16230 |  | ランプのワット数 | lamp wattage | LMP_ELOUT | 〃 | EW | NUMBER | 数字 | 5 | 2
16235 |  | ランプの本数 | number of lamp | LMP_N | 〃 | HON | NUMBER | 数字 | 5 | 2
16240 |  | 全光束 | total luminous flux | LMP_ALLFLUX | 〃 | LM | NUMBER | 数字 | 5 | 3
16245 |  | 省エネルギー基準達成率 | achievement rate for energy conservation standard | SAVE_ENE_RATE | 〃 | BEF | NUMBER | 数字 | 5 | 3
16250 |  | エネルギー消費効率 | energy consumption efficiency | ENE_USE_EFFIC | 〃 | LMW | NUMBER | 数字 | 5 | 3
16251 |  | ランプ品名・型番１ | lamp trade name or model number (1) | LMP_NUM1 | 〃 | テキスト | CHAR | テキスト | 10 | 2
16252 |  | ランプ品名・型番２ | lamp trade name or model number (2) | LMP_NUM2 | 〃 | テキスト | CHAR | テキスト | 10 | 3
16253 |  | ランプ品名・型番３ | lamp trade name or model number (3) | LMP_NUM3 | 〃 | テキスト | CHAR | テキスト | 10 | 3
16254 |  | ランプ品名・型番４ | lamp trade name or model number (4) | LMP_NUM4 | 〃 | テキスト | CHAR | テキスト | 10 | 3
16255 |  | ランプ品名・型番５ | lamp trade name or model number (5) | LMP_NUM5 | 〃 | テキスト | CHAR | テキスト | 10 | 3
16261 |  | ランプ光束１ | lamp flux (1) | LMP_FLUX1 | 〃 | LM | NUMBER | 数字 | 5 | 3
16262 |  | ランプ光束２ | lamp flux (2) | LMP_FLUX2 | 〃 | LM | NUMBER | 数字 | 5 | 3
16263 |  | ランプ光束３ | lamp flux (3) | LMP_FLUX3 | 〃 | LM | NUMBER | 数字 | 5 | 3
16264 |  | ランプ光束４ | lamp flux (4) | LMP_FLUX4 | 〃 | LM | NUMBER | 数字 | 5 | 3
16265 |  | ランプ光束５ | lamp flux (5) | LMP_FLUX5 | 〃 | LM | NUMBER | 数字 | 5 | 3
16271 |  | ランプ定格寿命１ | lamp rating life (1) | LMP_LIFE1 | 〃 | TMH | NUMBER | 数字 | 5 | 3
16272 |  | ランプ定格寿命２ | lamp rating life (2) | LMP_LIFE2 | 〃 | TMH | NUMBER | 数字 | 5 | 3
16273 |  | ランプ定格寿命３ | lamp rating life (3) | LMP_LIFE3 | 〃 | TMH | NUMBER | 数字 | 5 | 3
16274 |  | ランプ定格寿命４ | lamp rating life (4) | LMP_LIFE4 | 〃 | TMH | NUMBER | 数字 | 5 | 3
16275 |  | ランプ定格寿命５ | lamp rating life (5) | LMP_LIFE5 | 〃 | TMH | NUMBER | 数字 | 5 | 3
16281 |  | ランプ光色１ | lamp color (1) | LMP_COLOR1 | 〃 | テキスト | CHAR | テキスト | 10 | 3
16282 |  | ランプ光色２ | lamp color (2) | LMP_COLOR2 | 〃 | テキスト | CHAR | テキスト | 10 | 3
16283 |  | ランプ光色３ | lamp color (3) | LMP_COLOR3 | 〃 | テキスト | CHAR | テキスト | 10 | 3
16284 |  | ランプ光色４ | lamp color (4) | LMP_COLOR4 | 〃 | テキスト | CHAR | テキスト | 10 | 3
16285 |  | ランプ光色５ | lamp color (5) | LMP_COLOR5 | 〃 | テキスト | CHAR | テキスト | 10 | 3
16291 |  | ランプ価格１ | lamp price (1) | LMP_PRICE1 | 〃 | YEN | NUMBER | 数字 | 10 | 3
16292 |  | ランプ価格２ | lamp price (2) | LMP_PRICE2 | 〃 | YEN | NUMBER | 数字 | 10 | 3
16293 |  | ランプ価格３ | lamp price (3) | LMP_PRICE3 | 〃 | YEN | NUMBER | 数字 | 10 | 3
16294 |  | ランプ価格４ | lamp price (4) | LMP_PRICE4 | 〃 | YEN | NUMBER | 数字 | 10 | 3
16295 |  | ランプ価格５ | lamp price (5) | LMP_PRICE5 | 〃 | YEN | NUMBER | 数字 | 10 | 3
16401 | <照明器具・ | 型式認定番号 | model approved number | ELGHT_ATR_NO | 〃 | テキスト | CHAR | テキスト | 15 | 2
16402 | 防災用器具仕様情報> | 非常灯評定番号 | emergency light rated number | LLGHT_ATR_NO | 〃 | テキスト | CHAR | テキスト | 10 | 2
16410 |  | 電池内蔵・別置 | battery built in or separate placement | CELL_TYPE | 〃 | テキスト | CHAR | テキスト | 5 | 2
16415 |  | 電池型番 | battery model number | CELL_MODELNO | 〃 | テキスト | CHAR | テキスト | 10 | 3
16420 |  | 非常照明区分 | classification of emergency lighting | ELGHT_TYPE | 〃 | テキスト | CHAR | テキスト | 15 | 3
16430 |  | 非常照明点灯ランプ種類 | lamp type of emergency lighting | ELMP_TYPE | 〃 | テキスト | CHAR | テキスト | 15 | 3
16432 |  | 非常照明点灯ランプ型番 | lamp model number of emergency lighting | ELMP_MODELNO | 〃 | テキスト | CHAR | テキスト | 15 | 3
16434 |  | 非常照明点灯ランプのワット数 | lamp wattage of emergency lighting | ELMP_ELOUT | 〃 | EW | NUMBER | 数字 | 5 | 3
16440 |  | 非常照明点灯率 | lighting rate of emergency lighting | ELGHT_RATE | 〃 | テキスト | NUMBER | 数字 | 5 | 2
16450 |  | 誘導灯区分 | classification in type of luminaires for emergency exit sign | LLGHT_CLASS | 〃 | テキスト | CHAR | テキスト | 10 | 3
16455 |  | 誘導等級 | classification in size of luminaires for emergency exit sign | LLGHT_CLASS2 | 〃 | テキスト | CHAR | テキスト | 10 | 3
16460 |  | 誘導灯器具分類 | classification in shape of luminaires for emergency exit sign | LLGHT_TYPE | 〃 | テキスト | CHAR | テキスト | 15 | 3
16462 |  | 片面／両面区分 | single face or both faces | LLGHT_SIDE | 〃 | テキスト | CHAR | テキスト | 10 | 3
16464 |  | 誘導灯機能表示 | evacuation light class | LLGHT_FUNC | 〃 | テキスト | CHAR | テキスト | 15 | 3
16470 |  | 同形非常照明型番(1) | model number of similar emergency light (1) | CO_ELGHT1 | 〃 | テキスト | CHAR | テキスト | 15 | 3
16480 |  | 同形非常照明型番(2) | model number of similar emergency light (2) | CO_ELGHT2 | 〃 | テキスト | CHAR | テキスト | 15 | 3
16490 |  | 同形非常照明型番(3) | model number of similar emergency light (3) | CO_ELGHT3 | 〃 | テキスト | CHAR | テキスト | 15 | 3
16500 |  | 同形非常照明型番(4) | model number of similar emergency light (4) | CO_ELGHT4 | 〃 | テキスト | CHAR | テキスト | 15 | 3
16510 |  | 同形非常照明型番(5) | luminaires for emergency lighting | CO_ELGHT5 | 〃 | テキスト | CHAR | テキスト | 15 | 3
16520 |  | 同形一般照明型番(1) | model number of similar general light (1) | CO_LGHT1 | 〃 | テキスト | CHAR | テキスト | 15 | 3
16530 |  | 同形一般照明型番(2) | model number of similar general light (2) | CO_LGHT2 | 〃 | テキスト | CHAR | テキスト | 15 | 3
16540 |  | 同形一般照明型番(3) | model number of similar general light (3) | CO_LGHT3 | 〃 | テキスト | CHAR | テキスト | 15 | 3
16550 |  | 同形一般照明型番(4) | model number of similar general light (4) | CO_LGHT4 | 〃 | テキスト | CHAR | テキスト | 15 | 3
16560 |  | 同形一般照明型番(5) | luminaires for general lighting | CO_LGHT5 | 〃 | テキスト | CHAR | テキスト | 15 | 3
16610 | <照明器具・ | 安定器種別 | ballast type | BLLST_TYPE | 〃 | テキスト | CHAR | テキスト | 15 | 3
16621 | 照明安定器仕様情報> | 適合安定器型番１ | model number of ballast (1) | BLLST_MODELNO1 | 〃 | テキスト | CHAR | テキスト | 15 | 3
16622 |  | 適合安定器型番２ | model number of ballast (2) | BLLST_MODELNO2 | 〃 | テキスト | CHAR | テキスト | 15 | 3
16623 |  | 適合安定器型番３ | model number of ballast (3) | BLLST_MODELNO3 | 〃 | テキスト | CHAR | テキスト | 15 | 3
16631 |  | 安定器力率１ | ballast power factor (1) | BLLST_EF1 | 〃 | BEF | NUMBER | 数字 | 5 | 3
16632 |  | 安定器力率２ | ballast power factor (2) | BLLST_EF2 | 〃 | BEF | NUMBER | 数字 | 5 | 3
16633 |  | 安定器力率３ | ballast power factor (3) | BLLST_EF3 | 〃 | BEF | NUMBER | 数字 | 5 | 3
16641 |  | 無負荷電流１ | no load current (1) | NLAD_A1 | 〃 | EA | NUMBER | 数字 | 5 | 3
16642 |  | 無負荷電流２ | no load current (2) | NLAD_A2 | 〃 | EA | NUMBER | 数字 | 5 | 3
16643 |  | 無負荷電流３ | no load current (3) | NLAD_A3 | 〃 | EA | NUMBER | 数字 | 5 | 3
16650 |  | 調光種別 | dimmer type | DIM_TYPE | 〃 | テキスト | CHAR | テキスト | 15 | 2
16660 |  | 点灯方式・起動方式 | lighting system・starting system | STRT_TYPE | 〃 | テキスト | CHAR | テキスト | 15 | 3
16670 |  | 安定器同梱 | ballast included | BLLST_PACK | 〃 | テキスト | CHAR | テキスト | 10 | 2
16710 | <照明器具・背面仕様情報> | 開口寸法 Ｗ | aperture width | OPNSIZE_W | 〃 | MM | NUMBER | 数字 | 10 | 3
16720 |  | 開口寸法 Ｄ | aperture depth | OPNSIZE_D | 〃 | MM | NUMBER | 数字 | 10 | 3
16730 |  | 開口寸法 Φ | aperture diameter | OPNSIZE_P | 〃 | MM | NUMBER | 数字 | 10 | 3
16740 |  | 埋込深さ | embedding depth | BCK_SIZE | 〃 | MM | NUMBER | 数字 | 10 | 3
16750 |  | 本体取付方法 | body mounting method | BUILT_BODY | 〃 | テキスト | CHAR | テキスト | 15 | 3
16760 |  | ランプ取付け方法 | lamp mounting method | BUILT_LMP | 〃 | テキスト | CHAR | テキスト | 15 | 3
16801 | <照明器具・ | 公共施設用照明 | luminaires for public building lighting | PBLC_LIGHT | 〃 | テキスト | CHAR | テキスト | 5 | 2
16810 | ・官公庁仕様情報> | 公共施設型番 | model number of public building | PBLC_NUM | 〃 | テキスト | CHAR | テキスト | 15 | 3
16820 |  | 公共施設グループ | group of public building | PBLC_G | 〃 | テキスト | CHAR | テキスト | 1 | 3
16850 |  | ルーバー分類 | louver type | LVER_TYPE | 〃 | テキスト | CHAR | テキスト | 3 | 3
16860 |  | 照明カバー分類 | cover type | CVER_TYPE | 〃 | テキスト | CHAR | テキスト | 3 | 3
16870 |  | グレア分類 | glare type | GREA_TYPE | 〃 | テキスト | CHAR | テキスト | 3 | 3
16910 | <照明器具・部品情報> | 部品名１ | name of part (1) | PARTS_NAME1 | 〃 | テキスト | CHAR | テキスト | 15 | 3
16911 |  | 部品名２ | name of part (2) | PARTS_NAME2 | 〃 | テキスト | CHAR | テキスト | 15 | 3
16912 |  | 部品名３ | name of part (3) | PARTS_NAME3 | 〃 | テキスト | CHAR | テキスト | 15 | 3
16913 |  | 部品名４ | name of part (4) | PARTS_NAME4 | 〃 | テキスト | CHAR | テキスト | 15 | 3
16914 |  | 部品名５ | name of part (5) | PARTS_NAME5 | 〃 | テキスト | CHAR | テキスト | 15 | 3
16920 |  | 部品型番１ | model number of part (1) | PARTS_MODELNO1 | 〃 | テキスト | CHAR | テキスト | 15 | 3
16921 |  | 部品型番２ | model number of part (2) | PARTS_MODELNO2 | 〃 | テキスト | CHAR | テキスト | 15 | 3
16922 |  | 部品型番３ | model number of part (3) | PARTS_MODELNO3 | 〃 | テキスト | CHAR | テキスト | 15 | 3
16923 |  | 部品型番４ | model number of part (4) | PARTS_MODELNO4 | 〃 | テキスト | CHAR | テキスト | 15 | 3
16924 |  | 部品型番５ | model number of part (5) | PARTS_MODELNO5 | 〃 | テキスト | CHAR | テキスト | 15 | 3
16930 |  | 部品数量１ | quantity of part (1) | PARTS_N1 | 〃 | テキスト | NUMBER | 数字 | 5 | 3
16931 |  | 部品数量２ | quantity of part (2) | PARTS_N2 | 〃 | テキスト | NUMBER | 数字 | 5 | 3
16932 |  | 部品数量３ | quantity of part (3) | PARTS_N3 | 〃 | テキスト | NUMBER | 数字 | 5 | 3
16933 |  | 部品数量４ | quantity of part (4) | PARTS_N4 | 〃 | テキスト | NUMBER | 数字 | 5 | 3
16934 |  | 部品数量５ | quantity of part (5) | PARTS_N5 | 〃 | テキスト | NUMBER | 数字 | 5 | 3
16940 |  | 部品定価１ | parts catalog price (1) | PARTS_PRICE1 | 〃 | YEN | NUMBER | 数字 | 10 | 3
16941 |  | 部品定価２ | parts catalog price (2) | PARTS_PRICE2 | 〃 | YEN | NUMBER | 数字 | 10 | 3
16942 |  | 部品定価３ | parts catalog price (3) | PARTS_PRICE3 | 〃 | YEN | NUMBER | 数字 | 10 | 3
16943 |  | 部品定価４ | parts catalog price (4) | PARTS_PRICE4 | 〃 | YEN | NUMBER | 数字 | 10 | 3
16944 |  | 部品定価５ | parts catalog price (5) | PARTS_PRICE5 | 〃 | YEN | NUMBER | 数字 | 10 | 3
16950 |  | 適合ポール名称１ | adapted pole name (1) | POLE_NAME1 | 〃 | テキスト | CHAR | テキスト | 15 | 3
16951 |  | 適合ポール名称２ | adapted pole name (2) | POLE_NAME2 | 〃 | テキスト | CHAR | テキスト | 15 | 3
16952 |  | 適合ポール名称３ | adapted pole name (3) | POLE_NAME3 | 〃 | テキスト | CHAR | テキスト | 15 | 3
16960 |  | 適合ポール型番１ | adapted pole model number (1) | POLE_MODELNO1 | 〃 | テキスト | CHAR | テキスト | 15 | 3
16961 |  | 適合ポール型番２ | adapted pole model number (2) | POLE_MODELNO2 | 〃 | テキスト | CHAR | テキスト | 15 | 3
16962 |  | 適合ポール型番３ | adapted pole model number (3) | POLE_MODELNO3 | 〃 | テキスト | CHAR | テキスト | 15 | 3
16970 |  | 適合ポール高さ１ | adapted pole height (1) | POLE_HEIGHT1 | 〃 | MM | NUMBER | 数字 | 10 | 3
16971 |  | 適合ポール高さ２ | adapted pole height (2) | POLE_HEIGHT2 | 〃 | MM | NUMBER | 数字 | 10 | 3
16972 |  | 適合ポール高さ３ | adapted pole height (3) | POLE_HEIGHT3 | 〃 | MM | NUMBER | 数字 | 10 | 3
16980 |  | 適合ポール定価１ | adapted pole catalog price (1) | POLE_PRICE1 | 〃 | YEN | NUMBER | 数字 | 10 | 3
16981 |  | 適合ポール定価２ | adapted pole catalog price (2) | POLE_PRICE2 | 〃 | YEN | NUMBER | 数字 | 10 | 3
16982 |  | 適合ポール定価３ | adapted pole catalog price (3) | POLE_PRICE3 | 〃 | YEN | NUMBER | 数字 | 10 | 3
16990 |  | 適合埋込ボックス型番 | model number of adapted wall recessed box | BOX_MODELNO | 〃 | テキスト | CHAR | テキスト | 15 | 3
【機器仕様情報
／図面・図書参照情報】
1710 | <図面仕様情報> | ２Ｄ外形図（平面図） | 2d_external_drawing_top | FLA_FILE |  |  | CHAR | ファイル名 | 220 | 2
1720 | 共通 | ２Ｄ外形図（正面図） | 2d_external_drawing_front | FRO_FILE |  |  | CHAR | ファイル名 | 220 | 2
1730 |  | ２Ｄ外形図（背面図） | 2d_external_drawing_rear | REA_FILE |  |  | CHAR | ファイル名 | 220 | 2
1740 |  | ２Ｄ外形図（右側面図） | 2d_external_drawing_right_side | RIT_FILE |  |  | CHAR | ファイル名 | 220 | 2
1750 |  | ２Ｄ外形図（左側面図） | 2d_external_drawing_left_side | LEF_FILE |  |  | CHAR | ファイル名 | 220 | 2
1760 |  | ２Ｄ外形図（底面図） | 2d_external_drawing_bottom | BOT_FILE |  |  | CHAR | ファイル名 | 220 | 2
1770 |  | ２Ｄ外形図（その他） | 2d_external_drawing_etc | ETC_FILE |  |  | CHAR | ファイル名 | 220 | 2
7110 |  | ３Ｄ外形図(本体形状) | 3d_external_drawing_detail | 3D_D_FILE |  |  | CHAR | ファイル名 | 40 | 4 | DXF/DWGﾌｧｲﾙ
7120 |  | ３Ｄ外形図(その他) | 3d_external_drawing_etc | 3D_E_FILE |  |  | CHAR | ファイル名 | 40 | 4 | 任意3D中間ﾌｧｲﾙ
7130 |  | ３Ｄ外形図(ﾒﾝﾃｽﾍﾟｰｽ) | 3d_external_drawing_mainte | 3D_M_FILE |  |  | CHAR | ファイル名 | 40 | 4 | DXF/DWGﾌｧｲﾙ及び任意3D中間ﾌｧｲﾙ
7150 |  | ３Ｄ外形図(ﾋﾞｭｰｱｰ) | 3d_external_drawing_viewer | 3D_V_FILE |  |  | CHAR | ファイル名 | 40 | 4 | Webﾌﾞﾗｳｻﾞﾌﾟﾗｸﾞｲﾝ対応ﾌｧｲﾙ
7200 |  | 姿 図 | shape_figure | SHAPE_DATA |  |  | CHAR | ファイル名 | 40 | 4 | DXFﾌｧｲﾙ(仕様検討中）
7300 |  | 外観写真 | external_photo | PHOTO_DATA |  |  | CHAR | ファイル名 | 40 | 4 | JPEGﾌｧｲﾙ(仕様検討中）
7400 |  | 仕様図(承認図) | specification_figure | RECOG_DATA |  |  | CHAR | ファイル名 | 40 | 4 | PDFﾌｧｲﾙ
7500 |  | 構 造 図 | structure_figure | STRUCT_DATA |  |  | CHAR | ファイル名 | 40 | 4 | HPGLﾌｧｲﾙ(仕様検討中）
7700 |  | 作動原理図 | operation_principle_figure | OPPR_CHART |  |  | CHAR | ファイル名 | 40 | 4 | HPGLﾌｧｲﾙ(仕様検討中）
7800 |  | 動作フローチャート | operation_flow_chart | OPFLOW_CHART |  |  | CHAR | ファイル名 | 40 | 4 | HPGLﾌｧｲﾙ(仕様検討中）
7900 |  | 回路図データ | circuit_figure_data | CIRC_CHART |  |  | CHAR | ファイル名 | 40 | 4 | HPGLﾌｧｲﾙ(仕様検討中）
7910 | 【機器仕様情報 | 外形寸法図 | external dimension drawing | OUTSHAPE_DATA |  |  | CHAR | ファイル名 | 40 | 4
7920 | ／図面・図書参照情報】 | 制御回路図 | control circuit diagram | CONTCIRC_DATA |  |  | CHAR | ファイル名 | 40 | 4
7930 | <図面仕様情報> | 単線結線図 | single line diagram | SINGLCON_DATA |  |  | CHAR | ファイル名 | 40 | 4
7940 |  | 保護・警報内訳 | protector and alarm breakdown | PROTE_ALA_DATA |  |  | CHAR | ファイル名 | 40 | 4
7950 |  | 保守率表 | maintenance factor table | MAINT_TABLE |  |  | CHAR | ファイル名 | 40 | 4
7960 |  | 照明率表 | utilization factor table | LIGHT_TABLE |  |  | CHAR | ファイル名 | 40 | 4
7970 |  | 非常照明配置寸法表 | emergency lighting layout plan | ELGHTPSIT_DATA |  |  | CHAR | ファイル名 | 40 | 4
7980 |  | 器具部分詳細図 | apparatus detail drawing | PART_DATA |  |  | CHAR | ファイル名 | 40 | 4
7990 |  | 配光曲線図 | distribution curve of luminous intensity | LGHTDSTRI_CHART |  |  | CHAR | ファイル名 | 40 | 4
8000 |  | 器具最大取付間隔表 | table of maximum clearance for luminaires each other | LIGHSPAC_TABLE |  |  | CHAR | ファイル名 | 40 | 4
8010 |  | 燃料配管系統図 | fuel piping system drawing | FPIP_DATA |  |  | CHAR | ファイル名 | 40 | 4
8020 |  | 冷却水配管系統図 | cooling water piping system drawing | WPIP_DATA |  |  | CHAR | ファイル名 | 40 | 4
8030 |  | 補機詳細図 | auxiliary equipment detail drawing | ACCES_DATA |  |  | CHAR | ファイル名 | 40 | 4
8040 |  | 燃料槽詳細図 | fuel tank detail drawing | FTNK_DATA |  |  | CHAR | ファイル名 | 40 | 4
8050 |  | 冷却水槽詳細図 | cooling water tank detail drawing | WTNK_DATA |  |  | CHAR | ファイル名 | 40 | 4
8060 |  | ラジエター詳細図 | radiator detail drawing | RADIATR_DATA |  |  | CHAR | ファイル名 | 40 | 4
8070 |  | 消音器詳細図 | silencer detail drawing | SILENCER_DATA |  |  | CHAR | ファイル名 | 40 | 4
8080 |  | 防振装置詳細図 | antivibration device detail drawing | VIBABS_DATA |  |  | CHAR | ファイル名 | 40 | 4
7550 | <図書仕様情報> | テクニカルドキュメント | technical_document | TECH_DOC |  |  | CHAR | ファイル名 | 40 | 4 | PDFﾌｧｲﾙ(Excelﾍﾞｰｽ調整）
8100 | 共通 | 付属品リスト | accessory_list | ATT_LIST |  |  | CHAR | ファイル名 | 40 | 4 | Excelﾌｧｲﾙ(仕様検討中）
8200 |  | 構成部品リスト | component_list | PARTS_LIST |  |  | CHAR | ファイル名 | 40 | 4 | Excelﾌｧｲﾙ(仕様検討中）
8300 |  | 施工要領 | working_manual | CONST_DOC |  |  | CHAR | ファイル名 | 40 | 4 | Wordﾌｧｲﾙ(仕様検討中）
8400 |  | 取扱・保守要領 | handling_maintenance_manual | MENT_DOC |  |  | CHAR | ファイル名 | 40 | 4 | Wordﾌｧｲﾙ(仕様検討中）
8500 |  | 保守用品リスト | handling_maintenance_list | MENT_LIST |  |  | CHAR | ファイル名 | 40 | 4 | Excelﾌｧｲﾙ(仕様検討中）
Note on C27: 東京ガス株式会社: 日本ガス協会による追加希望項目
Note on C143: Kobayashi, Ryuji: 定価？
Note on E245: Takashi Yamanaka: 3D_D_DATA⇒3D_D_FILE DATA⇒FILEに修正
Note on L251: 東京ガス: ファイル形式指定追加