## 選択リスト
機器分類毎の仕様属性項目選択リスト
（注意）
※１：設備機器毎の選択基準は「◎」、「●」、「無印」で表している。これらの定義は次の通り。
※２：「◎」の項目が入力されなかった場合、検索にかからない可能性があるので、極力入力するよう推奨する。
◎：該当する機器分類項目（列）において、検索キーワードとすることが望ましい仕様属性項目（行）
●：該当する機器分類項目（列）において、検索結果として表示されることが望ましい仕様属性項目（行）
無印：該当する機器分類項目（列）において、検索結果表示として考慮しなくて良い仕様属性項目（行）
※３： 非常用照明器具、誘導灯は他分類に優先する。
仕様属性項目No. | 仕様属性項目 |  | 統合大分類 | 20 | [5 empty] | 30
|  |  | 統合中分類 | 003 | 006 | 100 | 105 | 110 | 115 | 000 | 010 | 020 | 030 | 070 | 170 | 190 | 500 | 510 | 520
|  |  | 統合小分類 | [16 empty] | XX5X | XX6X
|  |  |  | 特高機器 | 高低圧配電盤 | 電灯盤 | 動力盤 | 分電盤 | 制御盤 | - | 蛍光灯器具 | 白熱灯器具 | 高圧放電灯 | 照明制御システム | 照明用ポール | 照明器具部材 | 未定･その他光源器具 | LED器具 | 有機EL器具 | 非常用照明器具 | 誘導灯 | 備考
【機器管理情報】
1100 |  | メーカーコード | MAKERCODE | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎
1200 |  | 機器分類コード | CGRYCODE | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎
1300 |  | メーカー型番 | NAME1 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎
1400 |  | 型式名称 | NAME2 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎
1500 |  | 製品リリース年月日 | DATE | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ●
1510 |  | 製造停止年月日 | MANUF_STOP | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎
1600 |  | 仕様書バージョン | SPVER | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ●
6010 | <見積・その他仕様情報> | 標準価格 | PRICE | △ | △ | △ | △ | △ | △ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎
6020 |  | 備 考 | NOTE
6110 |  | 設置区分 | SET_CLAS
6120 |  | 設置形態 | SET_FORM
6200 | <拡張仕様情報＞ | 組合せフラグ | ASS_FLG
10010 | <電気設備共通仕様情報> | 定格周波数 | RATE_FREQ | ● | ● | ● | ● | ● | ●
10020 |  | 定格電圧Ｖ | RATE_V
10030 |  | 定格電圧ｋＶ | RATE_kV
10040 |  | 定格電流Ａ | RATE_A
10050 |  | 定格電流ｋＡ | RATE_kA
10060 |  | 塗装色 | COLOR | ● | ● | ● | ● | ● | ●
10070 |  | 形式 | TYPE | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎
10080 |  | 定格容量ｋＶＡ | RATE_CAP_kVA
10090 |  | 認定／仕様 | BY_STAND | ● | ● | ● | ● | ● | ●
10100 |  | 長さ寸法 Ｌ（Ｄ） | EL_SIZE_L | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | △ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ×
10110 |  | 外形寸法 Ｗ | EL_SIZE_W | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲
10120 |  | 外形寸法 Ｈ | EL_SIZE_H | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲
10130 |  | 外形寸法 Φ | EL_SIZE_P | [6 empty] | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | × | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ×
10140 |  | 質量 | EL_WEIGHT | ● | ●
11110 | <高圧受電盤仕様情報> | 受電方式 | POWER_S | ◎ | ◎
11120 |  | 定格遮断電流ｋＡ | RATEINT_A | ◎ | ◎
11130 |  | 断路器 | DC_TYPE | ◎ | ◎
11140 |  | 交流遮断器 | AC_CB | ◎ | ◎
11150 |  | 避雷器 | LA | ◎ | ◎
11160 |  | 負荷開閉器 | LOAD_SWI | ◎ | ◎
11170 |  | 高圧電磁接触器 | MAG_CON | ◎ | ◎
11180 |  | 過電流継電器 | OVER_RELAY | ◎ | ◎
11190 |  | 地絡継電器 | EARTH_RELAY | ◎ | ◎
11200 |  | 高圧コンデンサ容量 | KCAP C | ● | ●
11300 | <単相低圧配電盤仕様情報> | 定格電圧（一次側）Ｖ | RATE_V1 |  | ● | ● | ▲
11310 |  | 定格電圧（二次側）Ｖ | RATE_V2 |  | ● | ● | ▲
11320 |  | 定格電圧（三次側）Ｖ | RATE_V3 |  | ● | ● | ▲
11330 |  | 面数 | NAM_S |  | ● | ● | ▲
11340 |  | 単相トランス容量（１） | 1TR1_CAP |  | ● | ● | ▲
11350 |  | 単相トランス容量（１)個数 | 1TR1_N |  | ● | ● | ▲
11360 |  | 単相トランス容量（２） | 1TR2_CAP |  | ● | ● | ▲
11370 |  | 単相トランス容量（２)個数 | 1TR2_N |  | ● | ● | ▲
11380 |  | 単相トランス容量（３） | 1TR3_CAP |  | ● | ● | ▲
11390 |  | 単相トランス容量（３)個数 | 1TR3_N |  | ● | ● | ▲
11400 |  | 単相トランス容量（４） | 1TR4_CAP |  | ● | ● | ▲
11410 |  | 単相トランス容量（４)個数 | 1TR4_N |  | ● | ● | ▲
11420 |  | 単相トランス容量（５） | 1TR5_CAP |  | ● | ● | ▲
11430 |  | 単相トランス容量（５)個数 | 1TR5_N |  | ● | ● | ▲
11440 |  | 配線用遮断器（１） | MCCB1 |  | ● | ● | ▲
11450 |  | 配線用遮断器（１）個数 | MCCB1_N |  | ● | ● | ▲
11460 |  | 配線用遮断器（２） | MCCB2 |  | ● | ● | ▲
11470 |  | 配線用遮断器（２）個数 | MCCB2_N |  | ● | ● | ▲
11480 |  | 配線用遮断器（３） | MCCB3 |  | ● | ● | ▲
11490 |  | 配線用遮断器（３）個数 | MCCB3_N |  | ● | ● | ▲
11500 |  | 配線用遮断器（４） | MCCB4 |  | ● | ● | ▲
11510 |  | 配線用遮断器（４）個数 | MCCB4_N |  | ● | ● | ▲
11520 |  | 漏電遮断器 | ELCB |  | ● | ● | ▲
11600 | <三相低圧配電盤仕様情報> | 定格電圧（一次側）Ｖ | RATE_V1 |  | ● | ▲ | ▲
11610 |  | 定格電圧（二次側）Ｖ | RATE_V2 |  | ● | ▲ | ▲
11620 |  | 定格電圧（三次側）Ｖ | RATE_V3 |  | ● | ▲ | ▲
11630 |  | 面数 | NAM_S |  | ● | ▲ | ▲
11640 |  | 総容量 | TOTAL_CAP |  | ● | ▲ | ▲
11650 |  | 三相トランス容量（１） | 3TR1_CAP |  | ● | ▲ | ▲
11660 |  | 三相トランス容量（１)個数 | 3TR1_N |  | ● | ▲ | ▲
11670 |  | 三相トランス容量（２） | 3TR2_CAP |  | ● | ▲ | ▲
11680 |  | 三相トランス容量（２)個数 | 3TR2_N |  | ● | ▲ | ▲
11690 |  | 三相トランス容量（３） | 3TR3_CAP |  | ● | ▲ | ▲
11700 |  | 三相トランス容量（３)個数 | 3TR3_N |  | ● | ▲ | ▲
11710 |  | 三相トランス容量（４） | 3TR4_CAP |  | ● | ▲ | ▲
11720 |  | 三相トランス容量（４)個数 | 3TR4_N |  | ● | ▲ | ▲
11730 |  | 三相トランス容量（５） | 3TR5_CAP |  | ● | ▲ | ▲
11740 |  | 三相トランス容量（５)個数 | 3TR5_N |  | ● | ▲ | ▲
11750 |  | コンデンサ容量 | CAPA_C |  | ● | ▲ | ▲
11760 |  | リアクトル容量 | CAPA_L |  | ● | ▲ | ▲
11770 |  | 三相配線用遮断器（１） | 3MCCB1 |  | ● | ▲ | ▲
11780 |  | 三相配線用遮断器（１）個数 | 3MCCB1_N |  | ● | ▲ | ▲
11790 |  | 三相配線用遮断器（２） | 3MCCB2 |  | ● | ▲ | ▲
11800 |  | 三相配線用遮断器（２）個数 | 3MCCB2_N |  | ● | ▲ | ▲
11810 |  | 三相配線用遮断器（３） | 3MCCB3 |  | ● | ▲ | ▲
11820 |  | 三相配線用遮断器（３）個数 | 3MCCB3_N |  | ● | ▲ | ▲
11830 |  | 三相配線用遮断器（４） | 3MCCB4 |  | ● | ▲ | ▲
11840 |  | 三相配線用遮断器（４）個数 | 3MCCB4_N |  | ● | ▲ | ▲
11850 |  | 三相漏電遮断器 | 3ELCB |  | ● | ▲ | ▲
16110 | <照明器具・形状仕様情報> | 本体材質 | BDY_MATRL | [6 empty] | ● | ● | ● | ● |  | ◎ | ◎ | ● | ● | ● | ● | ●
16120 |  | 本体色 | BDY_COLOR | [6 empty] | ● | ● | ● | ● |  | ● | ◎ | ● | ● | ● | ● | ●
16130 |  | ルーバー・カバー材質 | CVER_MATRL | [12 empty] | ◎
16140 |  | 防湿・防雨 | W_PRF | [6 empty] | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |  | ● | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎
16150 |  | スイッチ操作 | SWITCH
16160 |  | 本体形状 | BDY_SHAPE
16200 | <照明器具・ランプ仕様情報> | 総ワット数 | ELEC_OUT１ | [6 empty] | △ | △ | △ | △ |  | × | × | △ | △ | △ | △ | △
16210 |  | ランプの種類 | LMP_TYPE | [6 empty] | ● | ● | ● | ● |  | × | × | ● | ● | ● | ● | ●
16215 |  | ランプソケット形名 | LMP_SOCKET | [10 empty] | × | × | ×
16220 |  | ランプ同梱 | LMP_PACK | [6 empty] | ● | ● | ● | ● | × | × | × | ● | ● | ● | ● | ●
16230 |  | ランプのワット数 | LMP_ELOUT | [6 empty] | ● | ● | ● | ● | × | × | × | ● | ● | ● | ● | ●
16235 |  | ランプの本数 | LMP_N | [6 empty] | ● | ● | ● | ● | × | × | × | ● | ● | ● | ● | ●
16240 |  | 全光束 | LMP_ALLFLUX | [10 empty] | × | × | ×
16245 |  | 省エネルギー基準達成率 | SAVE_ENE_RATE | [11 empty] | × | ×
16250 |  | エネルギー消費効率 | ENE_USE_EFFIC | [11 empty] | × | ×
16251 |  | ランプ品名・型番１ | LMP_NUM1 | [6 empty] | ● | ● | ● | ● | × | × | × | ● | ● | ● | ● | ●
16252 |  | ランプ品名・型番２ | LMP_NUM2 | [10 empty] | × | × | ×
16253 |  | ランプ品名・型番３ | LMP_NUM3 | [10 empty] | × | × | ×
16254 |  | ランプ品名・型番４ | LMP_NUM4 | [10 empty] | × | × | ×
16255 |  | ランプ品名・型番５ | LMP_NUM5 | [10 empty] | × | × | ×
16261 |  | ランプ光束１ | LMP_FLUX1 | [10 empty] | × | × | ×
16262 |  | ランプ光束２ | LMP_FLUX2 | [10 empty] | × | × | ×
16263 |  | ランプ光束３ | LMP_FLUX3 | [10 empty] | × | × | ×
16264 |  | ランプ光束４ | LMP_FLUX4 | [10 empty] | × | × | ×
16265 |  | ランプ光束５ | LMP_FLUX5 | [10 empty] | × | × | ×
16271 |  | ランプ定格寿命１ | LMP_LIFE1 | [10 empty] | × | × | ×
16272 |  | ランプ定格寿命２ | LMP_LIFE2 | [10 empty] | × | × | ×
16273 |  | ランプ定格寿命３ | LMP_LIFE3 | [10 empty] | × | × | ×
16274 |  | ランプ定格寿命４ | LMP_LIFE4 | [10 empty] | × | × | ×
16275 |  | ランプ定格寿命５ | LMP_LIFE5 | [10 empty] | × | × | ×
16281 |  | ランプ光色１ | LMP_COLOR1 | [10 empty] | × | × | ×
16282 |  | ランプ光色２ | LMP_COLOR2 | [10 empty] | × | × | ×
16283 |  | ランプ光色３ | LMP_COLOR3 | [10 empty] | × | × | ×
16284 |  | ランプ光色４ | LMP_COLOR4 | [10 empty] | × | × | ×
16285 |  | ランプ光色５ | LMP_COLOR5 | [10 empty] | × | × | ×
16291 |  | ランプ価格１ | LMP_PRICE1 | [10 empty] | × | × | ×
16292 |  | ランプ価格２ | LMP_PRICE2 | [10 empty] | × | × | ×
16293 |  | ランプ価格３ | LMP_PRICE3 | [10 empty] | × | × | ×
16294 |  | ランプ価格４ | LMP_PRICE4 | [10 empty] | × | × | ×
16295 |  | ランプ価格５ | LMP_PRICE5 | [10 empty] | × | × | ×
16401 | <照明器具・防災用器具仕様情報> | 型式認定番号 | ELGHT_ATR_NO | [6 empty] | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |  | ●
16402 |  | 非常灯評定番号 | LLGHT_ATR_NO | [6 empty] | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ●
16410 |  | 電池内蔵・別置 | CELL_TYPE | [6 empty] | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ◎ | ◎
16415 |  | 電池型番 | CELL_MODELNO | [6 empty] | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ×
16420 |  | 非常照明区分 | ELGHT_TYPE | [6 empty] | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ×
16430 |  | 非常照明点灯ランプ種類 | ELMP_TYPE | [6 empty] | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ×
16432 |  | 非常照明点灯ランプ型番 | ELMP_MODELNO | [6 empty] | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ×
16434 |  | 非常照明点灯ランプのﾜｯﾄ数 | ELMP_ELOUT | [6 empty] | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ×
16440 |  | 非常照明点灯率 | ELGHT_RATE | [6 empty] | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ●
16450 |  | 誘導灯区分 | LLGHT_CLASS | [6 empty] | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ◎
16455 |  | 誘導等級 | LLGHT_CLASS2 | [6 empty] | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ◎
16460 |  | 誘導灯器具分類 | LLGHT_TYPE | [6 empty] | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ●
16462 |  | 片面／両面区分 | LLGHT_SIDE | [6 empty] | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ●
16464 |  | 誘導灯機能表示 | LLGHT_FUNC | [6 empty] | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ◎
16470 |  | 同形非常照明型番(1) | CO_ELGHT1 | [10 empty] | × | × | × |  |  |  | × | ×
16480 |  | 同形非常照明型番(2) | CO_ELGHT2 | [10 empty] | × | × | × |  |  |  | × | ×
16490 |  | 同形非常照明型番(3) | CO_ELGHT3 | [10 empty] | × | × | × |  |  |  | × | ×
16500 |  | 同形非常照明型番(4) | CO_ELGHT4 | [10 empty] | × | × | × |  |  |  | × | ×
16510 |  | 同形非常照明型番(5) | CO_ELGHT5 | [10 empty] | × | × | × |  |  |  | × | ×
16520 |  | 同形一般照明型番(1) | CO_LGHT1 | [6 empty] | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ×
16530 |  | 同形一般照明型番(2) | CO_LGHT2 | [6 empty] | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ×
16540 |  | 同形一般照明型番(3) | CO_LGHT3 | [6 empty] | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ×
16550 |  | 同形一般照明型番(4) | CO_LGHT4 | [6 empty] | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ×
16560 |  | 同形一般照明型番(5) | CO_LGHT5 | [6 empty] | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ×
16610 | <照明器具・照明安定器仕様情報> | 安定器種別 | BLLST_TYPE | [11 empty] | × | ×
16621 |  | 適合安定器型番１ | BLLST_MODELNO1 | [6 empty] | ▲ | ▲ |  | ▲ |  | × | × | ▲ |  |  | ▲ | ▲
16622 |  | 適合安定器型番２ | BLLST_MODELNO2 | [11 empty] | × | ×
16623 |  | 適合安定器型番３ | BLLST_MODELNO3 | [11 empty] | × | ×
16631 |  | 安定器力率１ | BLLST_EF1 | [11 empty] | × | ×
16632 |  | 安定器力率２ | BLLST_EF2 | [11 empty] | × | ×
16633 |  | 安定器力率３ | BLLST_EF3 | [11 empty] | × | ×
16641 |  | 無負荷電流１ | NLAD_A1 | [11 empty] | × | ×
16642 |  | 無負荷電流２ | NLAD_A2 | [11 empty] | × | ×
16643 |  | 無負荷電流３ | NLAD_A3 | [11 empty] | × | ×
16650 |  | 調光種別 | DIM_TYPE | [6 empty] | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |  | × | × | ◎ | ◎ | ◎ |  | ×
16660 |  | 点灯方式・起動方式 | STRT_TYPE | [11 empty] | × | ×
16670 |  | 安定器同梱 | BLLST_PACK | [6 empty] | ● | ● |  | ● |  | × | × | ● |  |  | ▲ | ▲
16710 | <照明器具・背面仕様情報> | 開口寸法 Ｗ | OPNSIZE_W | [6 empty] | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |  |  |  | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲
16720 |  | 開口寸法 Ｄ | OPNSIZE_D | [6 empty] | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |  |  |  | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲
16730 |  | 開口寸法 Φ | OPNSIZE_P | [6 empty] | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |  |  |  | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲
16740 |  | 埋込深さ | BCK_SIZE | [6 empty] | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |  |  |  | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲
16750 |  | 本体取付方法 | BUILT_BODY
16760 |  | ランプ取付け方法 | BUILT_LMP
16801 | <照明器具・官公庁仕様情報> | 公共施設用照明 | PBLC_LIGHT | [6 empty] | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎
16810 |  | 公共施設型番 | PBLC_NUM | [6 empty] | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲
16820 |  | 公共施設グループ | PBLC_G | [6 empty] | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲
16850 |  | ルーバー分類 | LVER_TYPE | [6 empty] | △ | △ | △ | △ |  |  |  | △ | △ | △
16860 |  | 照明カバー分類 | CVER_TYPE | [6 empty] | △ | △ | △ | △ |  |  |  | △ | △ | △
16870 |  | グレア分類 | GREA_TYPE | [6 empty] | △ | △ | △ | △ |  |  |  | △ | △ | △
16910 | <照明器具・部品情報> | 部品名１ | PARTS_NAME1
16911 |  | 部品名２ | PARTS_NAME2
16912 |  | 部品名３ | PARTS_NAME3
16913 |  | 部品名４ | PARTS_NAME4
16914 |  | 部品名５ | PARTS_NAME5
16920 |  | 部品型番１ | PARTS_MODELNO1
16921 |  | 部品型番２ | PARTS_MODELNO2
16922 |  | 部品型番３ | PARTS_MODELNO3
16923 |  | 部品型番４ | PARTS_MODELNO4
16924 |  | 部品型番５ | PARTS_MODELNO5
16930 |  | 部品数量１ | PARTS_N1
16931 |  | 部品数量２ | PARTS_N2
16932 |  | 部品数量３ | PARTS_N3
16933 |  | 部品数量４ | PARTS_N4
16934 |  | 部品数量５ | PARTS_N5
16940 |  | 部品定価１ | PARTS_PRICE1
16941 |  | 部品定価２ | PARTS_PRICE2
16942 |  | 部品定価３ | PARTS_PRICE3
16943 |  | 部品定価４ | PARTS_PRICE4
16944 |  | 部品定価５ | PARTS_PRICE5
16950 |  | 適合ポール名称１ | POLE_NAME1 | [10 empty] | × | ×
16951 |  | 適合ポール名称２ | POLE_NAME2 | [10 empty] | × | ×
16952 |  | 適合ポール名称３ | POLE_NAME3 | [10 empty] | × | ×
16960 |  | 適合ポール型番１ | POLE_MODELNO1 | [10 empty] | × | ×
16961 |  | 適合ポール型番２ | POLE_MODELNO2 | [10 empty] | × | ×
16962 |  | 適合ポール型番３ | POLE_MODELNO3 | [10 empty] | × | ×
16970 |  | 適合ポール高さ１ | POLE_HEIGHT1 | [10 empty] | × | ×
16971 |  | 適合ポール高さ２ | POLE_HEIGHT2 | [10 empty] | × | ×
16972 |  | 適合ポール高さ３ | POLE_HEIGHT3 | [10 empty] | × | ×
16980 |  | 適合ポール定価１ | POLE_PRICE1 | [10 empty] | × | ×
16981 |  | 適合ポール定価２ | POLE_PRICE2 | [10 empty] | × | ×
16982 |  | 適合ポール定価３ | POLE_PRICE3 | [10 empty] | × | ×
16990 |  | 適合埋込ボックス型番 | BOX_MODELNO | [6 empty] | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |  | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲
【機器仕様情報
／図面・図書参照情報】
1710 | <図面仕様情報> | ２Ｄ外形図（平面図） | FLA_FILE
1720 |  | ２Ｄ外形図（正面図） | FRO_FILE
1730 |  | ２Ｄ外形図（背面図） | REA_FILE
1740 |  | ２Ｄ外形図（右側面図） | RIT_FILE
1750 |  | ２Ｄ外形図（左側面図） | LEF_FILE
1760 |  | ２Ｄ外形図（底面図） | BOT_FILE
1770 |  | ２Ｄ外形図（その他） | ETC_FILE
7110 |  | ３Ｄ外形図(本体形状) | 3D_D_FILE
7120 |  | ３Ｄ外形図(その他) | 3D_E_FILE
7130 |  | ３Ｄ外形図(ﾒﾝﾃｽﾍﾟｰｽ) | 3D_M_FILE
7150 |  | ３Ｄ外形図(ﾋﾞｭｰｱｰ) | 3D_V_FILE
7200 |  | 姿 図 | SHAPE_DATA | [10 empty] | ● | ● | ●
7300 |  | 外観写真 | PHOTO_DATA | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● |  |  |  | ● | ● | ● | ● | ●
7400 |  | 仕様図(承認図) | RECOG_DATA
7500 |  | 構 造 図 | STRUCT_DATA
7700 |  | 作動原理図 | OPPR_CHART
7800 |  | 動作フローチャート | OPFLOW_CHART
7900 |  | 回路図データ | CIRC_CHART
7910 |  | 外形寸法図 | OUTSHAPE_DATA
7920 |  | 制御回路図 | CONTCIRC_DATA
7930 |  | 単線結線図 | SINGLCON_DATA
7940 |  | 保護・警報内訳 | PROTE_ALA_DATA
7950 |  | 保守率表 | MAINT_TABLE
7960 |  | 照明率表 | LIGHT_TABLE
7970 |  | 非常照明配置寸法表 | ELGHTPSIT_DATA
7980 |  | 器具部分詳細図 | PART_DATA
7990 |  | 配光曲線図 | LGHTDSTRI_CHART
8000 |  | 器具最大取付間隔表 | LIGHSPAC_TABLE | [16 empty] | ▲
8010 |  | 燃料配管系統図 | FPIP_DATA
8020 |  | 冷却水配管系統図 | WPIP_DATA
8030 |  | 補機詳細図 | ACCES_DATA
8040 |  | 燃料槽詳細図 | FTNK_DATA
8050 |  | 冷却水槽詳細図 | WTNK_DATA
8060 |  | ラジエター詳細図 | RADIATR_DATA
8070 |  | 消音器詳細図 | SILENCER_DATA
8080 |  | 防振装置詳細図 | VIBABS_DATA
7550 | <図書仕様情報> | テクニカルドキュメント | TECH_DOC
8100 |  | 付属品リスト | ATT_LIST
8200 |  | 構成部品リスト | PARTS_LIST
8300 |  | 施工要領 | CONST_DOC
8400 |  | 取扱・保守要領 | MENT_DOC
8500 |  | 保守用品リスト | MENT_LIST
Note on D23: Takashi Yamanaka: 仕様詳細検討ＷＧでの 追加仕様「ＩＤ」 青色：表示部分
Note on D27: 東京ガス株式会社: 日本ガス協会による追加希望項目
Note on D245: yoshiki: H14年度改訂
Note on D276: Takashi Yamanaka: 東京電力氷蓄熱機器 による追加仕様項目 赤色：表示部分