## 一覧表
C-CADEC機器分類コード（案）（電気設備一覧表）
分野 | 大分類 | 中分類 |  |  | 備考 | 備 考 ２
コード | コード | コード
|  |  | C-CADEC 大分類名称 | C-CADEC 中分類名称 |  | 小分類 | 細分類
[6 empty] | 文字数 | 文字数
40 | 20 | 006 | 配電機器 | 高低圧配電盤 |  | 0 | 18
40 | 20 | 010 |  | 変圧器 |  | 12 | 0
40 | 20 | 030 |  | コンデンサ | リアクトル含む | 0 | 20
40 | 20 | 050 |  | 電気計器 |  | 0 | 20
40 | 20 | 070 |  | 配電制御機器
40 | 20 | 190 |  | 電力用ヒューズ
40 | 30 | 210 | 照明器具 | 一般施設用照明器具（蛍光灯）
40 | 30 | 220 |  | 特定施設用照明器具
40 | 30 | 230 |  | 特定環境用照明器具
40 | 30 | 240 |  | 特殊用途用照明器具
40 | 30 | 250 |  | 非常用照明器具
40 | 30 | 260 |  | 誘導灯
40 | 30 | 270 |  | 住宅・店舗用照明器具
40 | 30 | 290 |  | その他屋内用照明器具
40 | 30 | 310 |  | 建物周辺部用照明器具
40 | 30 | 320 |  | 景観・道路用照明器具
40 | 30 | 330 |  | 屋外特殊施設用照明器具
40 | 30 | 350 |  | その他屋外照明器具
40 | 30 | 410 |  | 照明用ポール
40 | 30 | 420 |  | 照明制御システム
40 | 30 | 430 |  | 照明器具部材
40 | 70 | 120 | 自家発電設備 | 非常用発電設備
40 | 70 | 150 |  | 常用発電設備（コージェネレーション設備）
40 | 75 | 010 | 静止形電源設備 | 蓄電池
40 | 75 | 030 |  | 直流電源装置
40 | 75 | 050 |  | 交流無停電電源装置(UPS)

## 配電機器
C-CADEC機器分類コード（案）（電気設備-配電機器）
分野 | 大分類 | 中分類 | 小分類 | 細分類 |  |  |  | 備考
コード | コード | コード | コード | コード
[5 empty] | 中分類名称 | 小分類名称 | 細分類名称（例）
40 | 20 | 006 | 0000 | 000 | 高低圧配電盤
40 | 20 | 006 | 0100 | 000 |  | 高圧閉鎖型配電盤
40 | 20 | 006 | 0100 | 010 |  |  | 高圧スイッチギヤ
40 | 20 | 006 | 0100 | 020 |  |  | 薄型キュービクル形スイッチギヤ
40 | 20 | 006 | 0100 | 030 |  |  | 高圧コントロールセンタ
40 | 20 | 006 | 0200 | 000 |  | キュービクル式受変電設備
40 | 20 | 006 | 0200 | 010 |  |  | PF･S形
40 | 20 | 006 | 0200 | 020 |  |  | CB形
40 | 20 | 006 | 0300 | 000 |  | 告示キュービクル式非常電源専用受電設備
40 | 20 | 006 | 0500 | 000 |  | 低圧閉鎖型配電盤
40 | 20 | 006 | 0500 | 010 |  |  | パワーセンタ
40 | 20 | 006 | 0500 | 020 |  |  | 低圧コントロールセンタ
40 | 20 | 006 | 8000 | 000 |  | 高低圧配電盤予備品
40 | 20 | 006 | 8000 | 010 |  |  | 高低圧配電盤予備品
40 | 20 | 006 | 8500 | 000 |  | 高低圧配電盤付属品
40 | 20 | 006 | 8500 | 010 |  |  | 高低圧配電盤付属品
40 | 20 | 010 | 0000 | 000 | 変圧器
40 | 20 | 010 | 1100 | 000 |  | 高圧油入変圧器
40 | 20 | 010 | 1100 | 010 |  |  | 単相変圧器（6kV-210/105V）
40 | 20 | 010 | 1100 | 020 |  |  | 単相変圧器（6/3kV-210/105V）
40 | 20 | 010 | 1100 | 030 |  |  | 三相変圧器（6kV-210V）
40 | 20 | 010 | 1100 | 040 |  |  | 三相変圧器（6/3kV-210V）
40 | 20 | 010 | 1100 | 050 |  |  | 三相変圧器（6kV-400V）
40 | 20 | 010 | 1200 | 000 |  | 高圧モールド変圧器
40 | 20 | 010 | 1300 | 000 |  | 高圧ガス絶縁変圧器
40 | 20 | 010 | 1400 | 000 |  | 高圧タイトランス油入変圧器
40 | 20 | 010 | 1500 | 000 |  | 高圧スコット結線油入変圧器
40 | 20 | 010 | 1600 | 000 |  | 高圧スコット結線モールド変圧器
40 | 20 | 010 | 1700 | 000 |  | 高圧動灯油入変圧器
40 | 20 | 010 | 1800 | 000 |  | 高圧高効率油入変圧器
40 | 20 | 010 | 1900 | 000 |  | 高圧超高効率油入変圧器
40 | 20 | 010 | 2000 | 000 |  | 高圧アモルファス油入変圧器
40 | 20 | 010 | 2100 | 000 |  | 高圧アモルファスモールド変圧器
40 | 20 | 010 | 2800 | 000 |  | その他高圧変圧器
40 | 20 | 010 | 3100 | 000 |  | 低圧油入変圧器
40 | 20 | 010 | 3200 | 000 |  | 低圧モールド変圧器
40 | 20 | 010 | 3300 | 000 |  | 低圧乾式H種変圧器
40 | 20 | 010 | 3800 | 000 |  | その他低圧変圧器
40 | 20 | 030 | 0000 | 000 | コンデンサ
40 | 20 | 030 | 1100 | 000 |  | 油入式高圧進相コンデンサ
40 | 20 | 030 | 1100 | 010 |  |  | 6.6kV L=6％対応品
40 | 20 | 030 | 1100 | 020 |  |  | 3.3kV L=6％対応品
40 | 20 | 030 | 1100 | 030 |  |  | 6.6kV L=13％対応品
40 | 20 | 030 | 1100 | 040 |  |  | 3.3kV L=13％対応品
40 | 20 | 030 | 1200 | 000 |  | ガス封入式高圧進相コンデンサ
40 | 20 | 030 | 1300 | 000 |  | 窒素ガス封入式高圧進相コンデンサ
40 | 20 | 030 | 1400 | 000 |  | 油入式低圧進相コンデンサ
40 | 20 | 030 | 2100 | 000 |  | ガス封入式低圧進相コンデンサ
40 | 20 | 030 | 5100 | 000 |  | 油入式高圧進相コンデンサ用直列リアクトル
40 | 20 | 030 | 5200 | 000 |  | モールド高圧進相コンデンサ用直列リアクトル
40 | 20 | 030 | 6100 | 000 |  | 乾式H種低圧進相コンデンサ用直列リアクトル
40 | 20 | 050 | 0000 | 000 | 電気計器
40 | 20 | 050 | 0100 | 000 |  | 計器用変圧器
40 | 20 | 050 | 0100 | 010 |  |  | 高圧一般計器用
40 | 20 | 050 | 0100 | 020 |  |  | 高圧検定用
40 | 20 | 050 | 0100 | 030 |  |  | 低圧一般計器用
40 | 20 | 050 | 0200 | 000 |  | 接地形計器用変圧器
40 | 20 | 050 | 0300 | 000 |  | コンデンサ形計器用変圧器
40 | 20 | 050 | 0400 | 000 |  | 操作用変圧器
40 | 20 | 050 | 0500 | 000 |  | コンデンサ形接地電圧検出装置
40 | 20 | 050 | 1100 | 000
40 | 20 | 050 | 1200 | 000
40 | 20 | 050 | 1500 | 000 |  | 計器用変圧変流器
40 | 20 | 050 | 2000 | 000 |  | 保護継電器
40 | 20 | 050 | 2500 | 000 |  | 電力量計
40 | 20 | 050 | 3000 | 000 |  | パネル用計器
40 | 20 | 050 | 3500 | 000 |  | 携帯用計器
40 | 20 | 050 | 4000 | 000 |  | トランスデューサ
40 | 20 | 050 | 4500 | 000 |  | 電力管理用計器
40 | 20 | 070 | 0000 | 000 | 配電制御機器
40 | 20 | 070 | 1100 | 000 |  | 区分開閉器
40 | 20 | 070 | 1100 | 010 |  |  | 柱上高圧交流気中負荷開閉器
40 | 20 | 070 | 1100 | 020 |  |  | 柱上高圧交流ガス負荷開閉器
40 | 20 | 070 | 1100 | 030 |  |  | 柱上高圧交流真空開閉器
40 | 20 | 070 | 1100 | 040 |  |  | 地中線用高圧交流ガス開閉器
40 | 20 | 070 | 1200 | 000 |  | 断路器
40 | 20 | 070 | 1200 | 010 |  |  | 高圧断路器
40 | 20 | 070 | 1200 | 020 |  |  | 高圧交流負荷断路器
40 | 20 | 070 | 1300 | 000 |  | 高圧遮断器
40 | 20 | 070 | 1300 | 010 |  |  | 高圧交流真空遮断器
40 | 20 | 070 | 1300 | 020 |  |  | 高圧交流ガス遮断器
40 | 20 | 070 | 1300 | 030 |  |  | 高圧交流磁気遮断器
40 | 20 | 070 | 1300 | 040 |  |  | 高圧交流油遮断器
40 | 20 | 070 | 1400 | 000 |  | 負荷開閉器
40 | 20 | 070 | 1400 | 010 |  |  | 限流ヒューズ付高圧交流負荷開閉器
40 | 20 | 070 | 1400 | 020 |  |  | 高圧交流気中負荷開閉器
40 | 20 | 070 | 1400 | 030
40 | 20 | 070 | 1500 | 000 |  | 高圧カットアウト
40 | 20 | 070 | 1500 | 010 |  |  | 機器用（限流形）
40 | 20 | 070 | 1500 | 020 |  |  | 機器用（非限流形）
40 | 20 | 070 | 1500 | 030 |  |  | 断路用 | ヒューズなし
40 | 20 | 070 | 1600 | 000 |  | 電磁接触器
40 | 20 | 070 | 1600 | 010 |  |  | 高圧交流真空電磁接触器
40 | 20 | 070 | 1600 | 020 |  |  | 高圧交流気中電磁接触器
40 | 20 | 070 | 1600 | 030 |  |  | 高圧交流ガス電磁接触器
40 | 20 | 070 | 1600 | 040 |  |  | 高圧コンビネーションユニット
40 | 20 | 070 | 2100 | 000 |  | 低圧遮断器
40 | 20 | 070 | 2100 | 010 |  |  | 配線用遮断器
40 | 20 | 070 | 2100 | 020 |  |  | 漏電遮断器
40 | 20 | 070 | 2100 | 030 |  |  | リモコンブレーカ
40 | 20 | 070 | 2100 | 040 |  |  | リモコン漏電ブレーカ
40 | 20 | 070 | 2100 | 050 |  |  | 低圧気中遮断器
40 | 20 | 070 | 2100 | 060 |  |  | サーキットプロテクタ
40 | 20 | 070 | 2100 | 070 |  |  | 漏電リレー
40 | 20 | 070 | 2200 | 000 |  | 電磁開閉器
40 | 20 | 070 | 2200 | 010 |  |  | 電磁開閉器
40 | 20 | 070 | 2200 | 020 |  |  | 可逆電磁開閉器
40 | 20 | 070 | 2200 | 030 |  |  | ソリッドステートコンタクト
40 | 20 | 190 | 0000 | 000 | 電力ヒューズ
40 | 20 | 190 | 1100 | 000 |  | 高圧限流ヒューズ
40 | 20 | 190 | 1100 | 010 |  |  | 変圧器回路用
40 | 20 | 190 | 1100 | 020 |  |  | 電動機回路用
40 | 20 | 190 | 1100 | 030 |  |  | コンデンサ用
40 | 20 | 190 | 1100 | 040 |  |  | 制御電源変圧用 | VT用
40 | 20 | 190 | 1200 | 000 |  | 高圧非限流ヒューズ
40 | 20 | 190 | 2100 | 000 |  | 低圧限流ヒューズ

## 照明器具
C-CADEC機器分類コード（案）（電気設備-照明器具）
分野 | 大分類 | 中分類 | 小分類 | 細分類 |  |  |  | 備考
コード | コード | コード | コード | コード
[5 empty] | 中分類名称 | 小分類名称 | 細分類名称
40 | 30 | 210 | 0000 | 000 | 一般施設用照明器具 （蛍光灯）
40 | 30 | 210 | 0100 | 000 |  | ベース照明器具（直付型）
40 | 30 | 210 | 0100 | 010 |  |  | 反射笠付型器具
40 | 30 | 210 | 0100 | 020 |  |  | 片反射笠付型器具
40 | 30 | 210 | 0100 | 030 |  |  | 笠なし型器具
40 | 30 | 210 | 0100 | 040 |  |  | Ｖ形器具
40 | 30 | 210 | 0100 | 050 |  |  | Ｈ形器具
40 | 30 | 210 | 0100 | 060 |  |  | 直付下面開放型器具
40 | 30 | 210 | 0100 | 070 |  |  | 直付下面ルーバ付器具
40 | 30 | 210 | 0100 | 080 |  |  | 直付下面カバー付器具
40 | 30 | 210 | 0100 | 090 |  |  | 直付下面開放型器具（ルーバ、カバー取付可能型）
40 | 30 | 210 | 0100 | 100 |  |  | 直付下面ルーバ付器具（ルーバ、カバー取替可能型）
40 | 30 | 210 | 0100 | 110 |  |  | 直付下面カバー付器具（ルーバ、カバー取替可能型）
40 | 30 | 210 | 0100 | 120 |  |  | シーリングライト
40 | 30 | 210 | 0100 | 130 |  |  | 意匠重視型Ｖ形器具
40 | 30 | 210 | 0100 | 140 |  |  | 吊り下げ形器具
40 | 30 | 210 | 0100 | 800 |  |  | その他ベース照明器具（直付型）
40 | 30 | 210 | 0100 | 900 |  |  | ベース照明器具（直付型）関連部品
40 | 30 | 210 | 0200 | 000 |  | ベース照明器具（埋込型）
40 | 30 | 210 | 0200 | 010 |  |  | 半埋込型器具
40 | 30 | 210 | 0200 | 020 |  |  | 下面開放型器具
40 | 30 | 210 | 0200 | 030 |  |  | ルーバ付器具
40 | 30 | 210 | 0200 | 040 |  |  | カバー付器具
40 | 30 | 210 | 0200 | 050 |  |  | 下面開放型器具（ルーバ、カバー取付可能型）
40 | 30 | 210 | 0200 | 060 |  |  | ルーバ付器具（ルーバ、カバー取替可能型）
40 | 30 | 210 | 0200 | 070 |  |  | カバー付器具（ルーバ、カバー取替可能型）
40 | 30 | 210 | 0200 | 080 |  |  | 建築化照明
40 | 30 | 210 | 0200 | 800 |  |  | その他ベース照明器具（埋込型）
40 | 30 | 210 | 0200 | 900 |  |  | ベース照明器具（埋込型）関連部品
40 | 30 | 210 | 0300 | 000 |  | システム天井用器具
40 | 30 | 210 | 0300 | 010 |  |  | ライン型器具
40 | 30 | 210 | 0300 | 020 |  |  | ライン型器具（ルーバ、カバー取替可能型）
40 | 30 | 210 | 0300 | 080 |  |  | ライン型器具用設備プレート
40 | 30 | 210 | 0300 | 090 |  |  | ライン型器具関連部品
40 | 30 | 210 | 0300 | 110 |  |  | スクエア型器具
40 | 30 | 210 | 0300 | 120 |  |  | スクエア型器具（ルーバ、カバー取替可能型）
40 | 30 | 210 | 0300 | 180 |  |  | スクエア型器具設備プレート
40 | 30 | 210 | 0300 | 190 |  |  | スクエア型器具関連部品
40 | 30 | 210 | 0300 | 800 |  |  | その他システム天井用器具
40 | 30 | 210 | 0300 | 900 |  |  | システム天井用器具関連部品
40 | 30 | 210 | 0400 | 000 |  | リニューアル用器具
40 | 30 | 210 | 0400 | 010 |  |  | 直付型器具
40 | 30 | 210 | 0400 | 020 |  |  | 埋込型器具
40 | 30 | 210 | 0400 | 030 |  |  | 交換用安定器
40 | 30 | 210 | 0400 | 800 |  |  | その他リニューアル用器具
40 | 30 | 210 | 0400 | 900 |  |  | リニューアル用器具関連部品
40 | 30 | 210 | 8000 | 000 |  | その他一般施設用照明器具
40 | 30 | 210 | 8000 | 999 |  |  | その他一般施設用照明器具
40 | 30 | 210 | 9000 | 000 |  | その他般施設用照明器具付属品
40 | 30 | 210 | 9000 | 999 |  |  | その他一般施設用照明器具関連部品
40 | 30 | 220 | 0000 | 000 | 特定施設用照明器具
40 | 30 | 220 | 0100 | 000 |  | 病院・福祉施設用器具
40 | 30 | 220 | 0100 | 010 |  |  | 病室・居室用器具
40 | 30 | 220 | 0100 | 020 |  |  | ベッドライト
40 | 30 | 220 | 0100 | 030 |  |  | メディカルユニット
40 | 30 | 220 | 0100 | 800 |  |  | その他病院・福祉施設用器具
40 | 30 | 220 | 0100 | 900 |  |  | 病院・福祉施設用器具関連部品
40 | 30 | 220 | 0200 | 000 |  | 学校用器具
40 | 30 | 220 | 0200 | 010 |  |  | 教室用器具
40 | 30 | 220 | 0200 | 020 |  |  | 黒板灯
40 | 30 | 220 | 0200 | 800 |  |  | その他学校用器具
40 | 30 | 220 | 0200 | 900 |  |  | 学校用器具関連部品
40 | 30 | 220 | 0300 | 000 |  | 食品工場用器具
40 | 30 | 220 | 0300 | 010 |  |  | 作業室用器具
40 | 30 | 220 | 0300 | 800 |  |  | その他食品工場用器具
40 | 30 | 220 | 0300 | 900 |  |  | 食品工場用器具関連部品
40 | 30 | 220 | 8000 | 000 |  | その他特定施設用照明器具
40 | 30 | 220 | 8000 | 999 |  |  | その他特定施設用照明器具
40 | 30 | 220 | 9000 | 000 |  | その他特定施設用照明器具付属品
40 | 30 | 220 | 9000 | 999 |  |  | その他特定施設用照明器具
40 | 30 | 230 | 0000 | 000 | 特定環境用照明器具
40 | 30 | 230 | 0100 | 000 |  | 防湿・防雨器具
40 | 30 | 230 | 0100 | 010 |  |  | 直付型器具
40 | 30 | 230 | 0100 | 020 |  |  | 埋込型器具
40 | 30 | 230 | 0100 | 030 |  |  | 直付型器具（ステンレス製）
40 | 30 | 230 | 0100 | 040 |  |  | 埋込型器具（ステンレス製）
40 | 30 | 230 | 0100 | 050 |  |  | ブラケット
40 | 30 | 230 | 0100 | 800 |  |  | その他防湿・防雨器具
40 | 30 | 230 | 0100 | 900 |  |  | 防湿・防雨器具関連部品
40 | 30 | 230 | 0200 | 000 |  | クリーンルーム用器具
40 | 30 | 230 | 0200 | 010 |  |  | 直付型器具
40 | 30 | 230 | 0200 | 020 |  |  | 埋込型器具
40 | 30 | 230 | 0200 | 800 |  |  | その他クリーンルーム用器具
40 | 30 | 230 | 0200 | 900 |  |  | クリーンルーム用器具関連部品
40 | 30 | 230 | 0300 | 000 |  | 低温用器具
40 | 30 | 230 | 0300 | 010 |  |  | 白熱灯器具
40 | 30 | 230 | 0300 | 020 |  |  | 蛍光灯器具
40 | 30 | 230 | 0300 | 030 |  |  | ＨＩＤ灯器具
40 | 30 | 230 | 0300 | 800 |  |  | その他低温用器具
40 | 30 | 230 | 0300 | 900 |  |  | 低温用器具関連部品
40 | 30 | 230 | 0350 | 000 |  | 高温用器具
40 | 30 | 230 | 0350 | 010 |  |  | 高温用器具
40 | 30 | 230 | 0350 | 900 |  |  | 高温用器具関連部品
40 | 30 | 230 | 0400 | 000 |  | 防爆器具
40 | 30 | 230 | 0400 | 010 |  |  | 安全増防爆型
40 | 30 | 230 | 0400 | 020 |  |  | 耐圧防爆型
40 | 30 | 230 | 0400 | 800 |  |  | その他防爆器具
40 | 30 | 230 | 0400 | 900 |  |  | 防爆器具関連部品
40 | 30 | 230 | 0500 | 000 |  | 耐食耐酸器具
40 | 30 | 230 | 0500 | 010 |  |  | 耐食耐酸器具
40 | 30 | 230 | 0500 | 900 |  |  | 耐食耐酸器具関連部品
40 | 30 | 230 | 0600 | 000 |  | 密閉型器具
40 | 30 | 230 | 0600 | 010 |  |  | 密閉型器具
40 | 30 | 230 | 0600 | 900 |  |  | 密閉型器具関連部員
40 | 30 | 230 | 8000 | 000 |  | その他特定環境用施設用照明器具
40 | 30 | 230 | 8000 | 999 |  |  | その他特定環境用施設用照明器具
40 | 30 | 230 | 9000 | 000 |  | その他特定環境用施設用照明器具付属品
40 | 30 | 230 | 9000 | 999 |  |  | その他特定環境用施設用照明器具関連部品
40 | 30 | 240 | 0000 | 000 | 特殊用途用照明器具
40 | 30 | 240 | 0100 | 000 |  | 階段灯
40 | 30 | 240 | 0100 | 010 |  |  | 階段灯
40 | 30 | 240 | 0100 | 900 |  |  | 階段灯関連部品
40 | 30 | 240 | 0200 | 000 |  | コーナー灯
40 | 30 | 240 | 0200 | 010 |  |  | コーナー灯
40 | 30 | 240 | 0200 | 900 |  |  | コーナー灯関連部品
40 | 30 | 240 | 0300 | 000 |  | ウォールウォッシャ
40 | 30 | 240 | 0300 | 010 |  |  | ウォールウォッシャ
40 | 30 | 240 | 0300 | 900 |  |  | ウォールウォッシャ関連部品
40 | 30 | 240 | 0400 | 000 |  | 間接照明用器具
40 | 30 | 240 | 0400 | 010 |  |  | 間接照明用器具
40 | 30 | 240 | 0400 | 900 |  |  | 間接照明用器具関連部品
40 | 30 | 240 | 0500 | 000 |  | 棚下・ショーケース用器具
40 | 30 | 240 | 0500 | 010 |  |  | 棚下・ショーケース用器具
40 | 30 | 240 | 0500 | 900 |  |  | 棚下・ショーケース用器具関連部品
40 | 30 | 240 | 0600 | 000 |  | 調光用器具
40 | 30 | 240 | 0600 | 010 |  |  | 調光専用器具
40 | 30 | 240 | 0600 | 800 |  |  | その他調光用器具
40 | 30 | 240 | 0600 | 900 |  |  | 調光用器具関連部品
40 | 30 | 240 | 0700 | 000 |  | 表示灯
40 | 30 | 240 | 0700 | 010 |  |  | 表示灯
40 | 30 | 240 | 0700 | 900 |  |  | 表示灯関連部品
40 | 30 | 240 | 0800 | 000 |  | 殺菌灯
40 | 30 | 240 | 0800 | 010 |  |  | 殺菌灯
40 | 30 | 240 | 0800 | 900 |  |  | 殺菌灯関連部品
40 | 30 | 240 | 0900 | 000 |  | 電撃殺虫器
40 | 30 | 240 | 0900 | 010 |  |  | 電撃殺虫器
40 | 30 | 240 | 0900 | 900 |  |  | 電撃殺虫器関連部品
40 | 30 | 240 | 1000 | 000 |  | 誘蛾灯
40 | 30 | 240 | 1000 | 010 |  |  | 誘蛾灯
40 | 30 | 240 | 1000 | 900 |  |  | 誘蛾灯関連部品
40 | 30 | 240 | 1100 | 000 |  | 暗室灯
40 | 30 | 240 | 1100 | 010 |  |  | 暗室灯
40 | 30 | 240 | 1100 | 900 |  |  | 暗室灯関連部品
40 | 30 | 240 | 8000 | 000 |  | その他特殊用途用施設用照明器具
40 | 30 | 240 | 8000 | 999 |  |  | その他特殊用途用施設用照明器具
40 | 30 | 240 | 9000 | 000 |  | その他特殊用途用施設用照明器具付属品
40 | 30 | 240 | 9000 | 999 |  |  | その他特殊用途用施設用照明器具関連部品
40 | 30 | 250 | 0000 | 000 | 非常用照明器具
40 | 30 | 250 | 0100 | 000 |  | 非常用照明器具蛍光灯（電池内蔵形）
40 | 30 | 250 | 0100 | 010 |  |  | 反射笠付型器具
40 | 30 | 250 | 0100 | 020 |  |  | 片反射笠付型器具
40 | 30 | 250 | 0100 | 030 |  |  | 笠なし型器具
40 | 30 | 250 | 0100 | 040 |  |  | Ｖ形器具
40 | 30 | 250 | 0100 | 050 |  |  | Ｈ形器具
40 | 30 | 250 | 0100 | 060 |  |  | 直付下面開放型器具
40 | 30 | 250 | 0100 | 070 |  |  | 直付下面ルーバ付器具
40 | 30 | 250 | 0100 | 080 |  |  | 直付下面カバー付器具
40 | 30 | 250 | 0100 | 090 |  |  | 半埋込型器具
40 | 30 | 250 | 0100 | 100 |  |  | 下面開放型器具
40 | 30 | 250 | 0100 | 110 |  |  | 埋込ルーバ付器具
40 | 30 | 250 | 0100 | 120 |  |  | 埋込カバー付器具
40 | 30 | 250 | 0100 | 130 |  |  | 防湿・防雨形器具
40 | 30 | 250 | 0100 | 150 |  |  | クリーンルーム用器具
40 | 30 | 250 | 0100 | 160 |  |  | 階段灯
40 | 30 | 250 | 0100 | 170 |  |  | 廊下通路器具
40 | 30 | 250 | 0100 | 180 |  |  | コーナー灯
40 | 30 | 250 | 0100 | 200 |  |  | 蛍光灯ダウンライト
40 | 30 | 250 | 0100 | 800 |  |  | その他非常用蛍光灯（電池内蔵形）
40 | 30 | 250 | 0100 | 900 |  |  | 非常用蛍光灯（電池内蔵形）関連部品
40 | 30 | 250 | 0200 | 000 |  | 非常用照明器具白熱灯（電池内蔵形）
40 | 30 | 250 | 0200 | 010 |  |  | 直付型器具
40 | 30 | 250 | 0200 | 020 |  |  | 埋込型器具
40 | 30 | 250 | 0200 | 030 |  |  | 防湿・防雨器具
40 | 30 | 250 | 0200 | 800 |  |  | その他非常用白熱灯（電池内蔵形）
40 | 30 | 250 | 0200 | 900 |  |  | 非常用白熱灯（電池内蔵形）関連部品
40 | 30 | 250 | 0300 | 000 |  | 非常用照明器具（電源別置形）
40 | 30 | 250 | 0300 | 010 |  |  | 白熱灯組込型器具
40 | 30 | 250 | 0300 | 020 |  |  | 直付型器具
40 | 30 | 250 | 0300 | 030 |  |  | 埋込型器具
40 | 30 | 250 | 0300 | 040 |  |  | 防湿・防雨器具
40 | 30 | 250 | 0300 | 050 |  |  | 進入口赤色灯
40 | 30 | 250 | 0300 | 800 |  |  | その他非常用照明器具（電源別置形）
40 | 30 | 250 | 0300 | 900 |  |  | 非常用照明器具（電源別置形）関連部品
40 | 30 | 250 | 8000 | 000 |  | その他非常照明器具
40 | 30 | 250 | 8000 | 999 |  |  | その他非常照明器具
40 | 30 | 250 | 9000 | 000 |  | その他非常照明器具付属品
40 | 30 | 250 | 9000 | 999 |  |  | その他非常照明器具関連部品
40 | 30 | 260 | 0000 | 000 | 誘導灯
40 | 30 | 260 | 0100 | 000 |  | 高輝度誘導灯（電池内蔵形）
40 | 30 | 260 | 0100 | 010 |  |  | 一般形器具
40 | 30 | 260 | 0100 | 020 |  |  | 点滅形器具
40 | 30 | 260 | 0100 | 030 |  |  | 点滅形誘導音付器具
40 | 30 | 260 | 0100 | 040 |  |  | 長時間定格形一般形器具
40 | 30 | 260 | 0100 | 050 |  |  | 長時間定格形点滅形器具
40 | 30 | 260 | 0100 | 060 |  |  | 長時間定格形点滅形誘導音付器具
40 | 30 | 260 | 0100 | 070 |  |  | 防湿・防雨器具
40 | 30 | 260 | 0100 | 080 |  |  | クリーンルーム用器具
40 | 30 | 260 | 0100 | 800 |  |  | その他高輝度誘導灯（電池内蔵形）
40 | 30 | 260 | 0100 | 900 |  |  | 高輝度誘導灯（電池内蔵形）関連部品
40 | 30 | 260 | 0200 | 000 |  | 高輝度誘導灯（電池別置形）
40 | 30 | 260 | 0200 | 010 |  |  | 高輝度誘導灯（電池別形）
40 | 30 | 260 | 0200 | 900 |  |  | 高輝度誘導灯（電池内蔵形）関連部品
40 | 30 | 260 | 0300 | 000 |  | ＦＬ形誘導灯（電池内蔵形）
40 | 30 | 260 | 0300 | 010 |  |  | 一般形器具
40 | 30 | 260 | 0300 | 020 |  |  | 点滅形器具
40 | 30 | 260 | 0300 | 030 |  |  | 点滅形誘導音付器具
40 | 30 | 260 | 0300 | 040 |  |  | 防湿・防雨形器具
40 | 30 | 260 | 0300 | 050 |  |  | クリーンルーム用器具
40 | 30 | 260 | 0300 | 060 |  |  | 耐圧防爆型器具
40 | 30 | 260 | 0300 | 800 |  |  | その他ＦＬ形誘導灯（電池内蔵形）
40 | 30 | 260 | 0300 | 900 |  |  | ＦＬ形誘導灯（電池内蔵形）関連部品
40 | 30 | 260 | 0400 | 000 |  | ＦＬ形誘導灯（電池別置形）
40 | 30 | 260 | 0400 | 010 |  |  | ＦＬ形誘導灯（電池別置形）
40 | 30 | 260 | 0400 | 900 |  |  | ＦＬ形誘導灯（電池別置形）関連部品
40 | 30 | 260 | 0500 | 000 |  | 客席誘導灯
40 | 30 | 260 | 0500 | 010 |  |  | 客席誘導灯
40 | 30 | 260 | 0500 | 900 |  |  | 客席誘導灯関連部品
40 | 30 | 260 | 0600 | 000 |  | 誘導灯標識
40 | 30 | 260 | 0600 | 010 |  |  | 誘導灯標識
40 | 30 | 260 | 0600 | 900 |  |  | 誘導灯標識関連部品
40 | 30 | 260 | 0700 | 000 |  | 誘導灯用制御装置
40 | 30 | 260 | 0700 | 010 |  |  | 誘導灯用制御装置
40 | 30 | 260 | 0700 | 900 |  |  | 誘導灯用制御装置関連部品
40 | 30 | 260 | 0800 | 000 |  | 光点滅走行式避難誘導システム
40 | 30 | 260 | 0800 | 010 |  |  | 光点滅走行式避難誘導システム
40 | 30 | 260 | 0800 | 900 |  |  | 光点滅走行式避難誘導システム関連部品
40 | 30 | 260 | 8000 | 000 |  | その他誘導灯
40 | 30 | 260 | 8000 | 999 |  |  | その他誘導灯
40 | 30 | 260 | 9000 | 000 |  | その他誘導灯付属品
40 | 30 | 260 | 9000 | 999 |  |  | その他誘導灯関連部品
40 | 30 | 270 | 0000 | 000 | 住宅・店舗用照明器具
40 | 30 | 270 | 0100 | 000 |  | シャンデリア
40 | 30 | 270 | 0100 | 010 |  |  | 白熱灯シャンデリア
40 | 30 | 270 | 0100 | 020 |  |  | 蛍光灯シャンデリア
40 | 30 | 270 | 0100 | 010 |  |  | その他シャンデリア
40 | 30 | 270 | 0100 | 900 |  |  | シャンデリア関連部品
40 | 30 | 270 | 0200 | 000 |  | シーリングライト
40 | 30 | 270 | 0200 | 010 |  |  | 白熱灯器具
40 | 30 | 270 | 0200 | 020 |  |  | 蛍光灯器具
40 | 30 | 270 | 0200 | 030 |  |  | キッチンライト
40 | 30 | 270 | 0200 | 040 |  |  | 流し元灯
40 | 30 | 270 | 0200 | 800 |  |  | その他シーリングライト
40 | 30 | 270 | 0200 | 900 |  |  | シーリングライト関連部品
40 | 30 | 270 | 0300 | 000 |  | ペンダント
40 | 30 | 270 | 0300 | 010 |  |  | 白熱灯器具
40 | 30 | 270 | 0300 | 020 |  |  | 蛍光灯器具
40 | 30 | 270 | 0300 | 800 |  |  | その他ペンダント
40 | 30 | 270 | 0300 | 900 |  |  | ペンダント関連部品
40 | 30 | 270 | 0400 | 000 |  | ブラケット
40 | 30 | 270 | 0400 | 010 |  |  | 白熱灯器具
40 | 30 | 270 | 0400 | 020 |  |  | 蛍光灯器具
40 | 30 | 270 | 0400 | 030 |  |  | ＨＩＤ灯用器具
40 | 30 | 270 | 0400 | 040 |  |  | ピクチャーライト
40 | 30 | 270 | 0400 | 050 |  |  | 足下灯
40 | 30 | 270 | 0400 | 800 |  |  | その他ブラケット
40 | 30 | 270 | 0400 | 900 |  |  | ブラケット関連部品
40 | 30 | 270 | 0500 | 000 |  | スタンド
40 | 30 | 270 | 0500 | 010 |  |  | 白熱灯器具
40 | 30 | 270 | 0500 | 020 |  |  | 蛍光灯器具
40 | 30 | 270 | 0500 | 800 |  |  | その他スタンド
40 | 30 | 270 | 0500 | 900 |  |  | スタンド関連部品
40 | 30 | 270 | 0600 | 000 |  | 和風照明器具
40 | 30 | 270 | 0600 | 010 |  |  | シャンデリア
40 | 30 | 270 | 0600 | 020 |  |  | シーリングライト
40 | 30 | 270 | 0600 | 030 |  |  | ペンダント
40 | 30 | 270 | 0600 | 040 |  |  | ブラケット
40 | 30 | 270 | 0600 | 800 |  |  | その他和風照明器具
40 | 30 | 270 | 0600 | 900 |  |  | 和風照明器具関連部品
40 | 30 | 270 | 0700 | 000 |  | 浴室灯
40 | 30 | 270 | 0700 | 010 |  |  | 白熱灯器具
40 | 30 | 270 | 0700 | 020 |  |  | 蛍光灯器具
40 | 30 | 270 | 0700 | 800 |  |  | その他浴室灯
40 | 30 | 270 | 0700 | 900 |  |  | 浴室灯関連部品
40 | 30 | 270 | 0800 | 000 |  | スポットライト
40 | 30 | 270 | 0800 | 010 |  |  | 白熱灯器具
40 | 30 | 270 | 0800 | 020 |  |  | 蛍光灯器具
40 | 30 | 270 | 0800 | 030 |  |  | ＨＩＤ灯用器具
40 | 30 | 270 | 0800 | 040 |  |  | ＬＥＤ器具 | H16追加
40 | 30 | 270 | 0800 | 800 |  |  | その他スポットライト
40 | 30 | 270 | 0800 | 900 |  |  | スポットライト関連部品
40 | 30 | 270 | 0900 | 000 |  | ダウンライト
40 | 30 | 270 | 0900 | 010 |  |  | 白熱灯器具（一般型）
40 | 30 | 270 | 0900 | 020 |  |  | 白熱灯器具（断熱・遮音施工用）
40 | 30 | 270 | 0900 | 030 |  |  | 白熱灯器具（ユニサーバル形）
40 | 30 | 270 | 0900 | 040 |  |  | 白熱灯器具（ウォールウォッシャ形）
40 | 30 | 270 | 0900 | 050 |  |  | 白熱灯器具（斜め天井用）
40 | 30 | 270 | 0900 | 060 |  |  | 蛍光灯器具（一般型）
40 | 30 | 270 | 0900 | 070 |  |  | 蛍光灯器具（断熱・遮音施工用）
40 | 30 | 270 | 0900 | 080 |  |  | 蛍光灯器具（ウォールウォッシャ形）
40 | 30 | 270 | 0900 | 090 |  |  | 蛍光灯器具（斜め天井用）
40 | 30 | 270 | 0900 | 800 |  |  | その他ダウンライト
40 | 30 | 270 | 0900 | 900 |  |  | ダウンライト関連部品
40 | 30 | 270 | 8000 | 000 |  | その他住宅・店舗用照明器具
40 | 30 | 270 | 8000 | 999 |  |  | その他住宅・店舗用照明器具
40 | 30 | 270 | 9000 | 000 |  | その他住宅・店舗用照明器具付属品
40 | 30 | 270 | 9000 | 999 |  |  | その他住宅・店舗用照明器具関連部品
40 | 30 | 290 | 0000 | 000 | その他屋内用照明器具
40 | 30 | 290 | 0100 | 000 |  | 高天井用器具（ＨＩＤ灯）
40 | 30 | 290 | 0100 | 010 |  |  | ダウンライト形器具
40 | 30 | 290 | 0100 | 020 |  |  | 電動昇降装置付ダウンライト形器具
40 | 30 | 290 | 0100 | 030 |  |  | シーリングライト形器具
40 | 30 | 290 | 0100 | 040 |  |  | 電動昇降装置付シーリングライト形器具
40 | 30 | 290 | 0100 | 050 |  |  | セード形器具
40 | 30 | 290 | 0100 | 060 |  |  | 電動昇降装置付セード形器具
40 | 30 | 290 | 0100 | 070 |  |  | 無電極放電ランプ器具
40 | 30 | 290 | 0100 | 080 |  |  | 電動昇降装置
40 | 30 | 290 | 0100 | 090 |  |  | 電動昇降装置用制御盤・操作盤
40 | 30 | 290 | 0100 | 800 |  |  | その他高天井用器具
40 | 30 | 290 | 0100 | 900 |  |  | 高天井用器具関連部品
40 | 30 | 290 | 0200 | 000 |  | 舞台用照明器具
40 | 30 | 290 | 0200 | 010 |  |  | ボーダーライト
40 | 30 | 290 | 0200 | 020 |  |  | スポットライト
40 | 30 | 290 | 0200 | 800 |  |  | その他舞台照明器具
40 | 30 | 290 | 0200 | 900 |  |  | 舞台照明関連部品
40 | 30 | 290 | 0300 | 000 |  | 医療用照明器具
40 | 30 | 290 | 0300 | 010 |  |  | 無影灯
40 | 30 | 290 | 0300 | 800 |  |  | その他医療用照明器具
40 | 30 | 290 | 0300 | 900 |  |  | 医療用器具関連部品
40 | 30 | 290 | 0400 | 000 |  | 検査用照明器具
40 | 30 | 290 | 0400 | 010 |  |  | 検査用照明器具
40 | 30 | 290 | 0400 | 900 |  |  | 検査用照明器具関連部品
40 | 30 | 290 | 0500 | 000 |  | ＬＥＤ照明器具
40 | 30 | 290 | 0500 | 010 |  |  | ＬＥＤ照明器具
40 | 30 | 290 | 0500 | 900 |  |  | ＬＥＤ照明器具関連部品
40 | 30 | 290 | 0600 | 000 |  | 光ファイバー照明器具
40 | 30 | 290 | 0600 | 010 |  |  | 光ファイバー照明器具
40 | 30 | 290 | 0600 | 900 |  |  | 光ファイバー照明器具関連部品
40 | 30 | 290 | 8000 | 000 |  | その他屋内照明器具
40 | 30 | 290 | 8000 | 999 |  |  | その他屋内照明器具
40 | 30 | 290 | 9000 | 000 |  | その他屋内照明器具付属品
40 | 30 | 290 | 9000 | 999 |  |  | その他屋内照明器具関連部品
40 | 30 | 310 | 0000 | 000 | 建物周辺部用照明器具
40 | 30 | 310 | 0100 | 000 |  | ブラケット（屋外）
40 | 30 | 310 | 0100 | 010 |  |  | 白熱灯器具
40 | 30 | 310 | 0100 | 020 |  |  | 蛍光灯器具
40 | 30 | 310 | 0100 | 030 |  |  | ＨＩＤ灯用器具
40 | 30 | 310 | 0100 | 800 |  |  | その他ブラケット（屋外）
40 | 30 | 310 | 0100 | 900 |  |  | ブラケット（屋外）関連部品
40 | 30 | 310 | 0200 | 000 |  | フットライト（屋外）
40 | 30 | 310 | 0200 | 010 |  |  | 白熱灯器具
40 | 30 | 310 | 0200 | 020 |  |  | 蛍光灯器具
40 | 30 | 310 | 0200 | 030 |  |  | ＬＥＤ器具
40 | 30 | 310 | 0200 | 800 |  |  | その他フットライト（屋外）
40 | 30 | 310 | 0200 | 900 |  |  | フットライト（屋外）関連部品
40 | 30 | 310 | 0300 | 000 |  | ライトアップ器具
40 | 30 | 310 | 0300 | 010 |  |  | 白熱灯器具
40 | 30 | 310 | 0300 | 020 |  |  | 蛍光灯器具
40 | 30 | 310 | 0300 | 030 |  |  | ＨＩＤ器具 | H16修正
40 | 30 | 310 | 0300 | 040 |  |  | 地中埋込型器具
40 | 30 | 310 | 0300 | 050 |  |  | ＬＥＤ器具 | H16追加
40 | 30 | 310 | 0300 | 800 |  |  | その他ライトアップ器具
40 | 30 | 310 | 0300 | 900 |  |  | ライトアップ器具関連部品
40 | 30 | 310 | 0400 | 000 |  | 庭園灯
40 | 30 | 310 | 0400 | 010 |  |  | 白熱灯器具
40 | 30 | 310 | 0400 | 020 |  |  | 蛍光灯器具
40 | 30 | 310 | 0400 | 030 |  |  | ＨＩＤ灯用器具
40 | 30 | 310 | 0400 | 800 |  |  | その他庭園灯
40 | 30 | 310 | 0400 | 900 |  |  | 庭園灯関連部品
40 | 30 | 310 | 0500 | 000 |  | 門柱灯
40 | 30 | 310 | 0500 | 010 |  |  | 白熱灯器具
40 | 30 | 310 | 0500 | 020 |  |  | 蛍光灯器具
40 | 30 | 310 | 0500 | 800 |  |  | その他門柱灯
40 | 30 | 310 | 0500 | 900 |  |  | 門柱灯関連部品
40 | 30 | 310 | 0600 | 000 |  | ダウンライト（軒下用）
40 | 30 | 310 | 0600 | 010 |  |  | 白熱灯器具
40 | 30 | 310 | 0600 | 020 |  |  | 蛍光灯器具
40 | 30 | 310 | 0600 | 030 |  |  | ＨＩＤ灯用器具
40 | 30 | 310 | 0600 | 800 |  |  | その他ダウンライト（軒下用）
40 | 30 | 310 | 0600 | 900 |  |  | ダウンライト（軒下用）関連部品
40 | 30 | 310 | 0700 | 000 |  | 壁面演出用器具
40 | 30 | 310 | 0700 | 010 |  |  | 壁面演出用器具
40 | 30 | 310 | 0700 | 900 |  |  | 壁面演出用器具関連部品
40 | 30 | 310 | 8000 | 000 |  | その他建物周辺部用照明器具
40 | 30 | 310 | 8000 | 999 |  |  | その他建物周辺部用照明器具
40 | 30 | 310 | 9000 | 000 |  | その他建物周辺部用照明器具付属品
40 | 30 | 310 | 9000 | 999 |  |  | その他建物周辺部用照明器具関連部品
40 | 30 | 320 | 0000 | 000 | 景観・道路用照明器具
40 | 30 | 320 | 0100 | 000 |  | 街路灯
40 | 30 | 320 | 0100 | 010 |  |  | ポールヘッド形器具
40 | 30 | 320 | 0100 | 020 |  |  | キャンチレバー形器具
40 | 30 | 320 | 0100 | 030 |  |  | アーム形器具
40 | 30 | 320 | 0100 | 040 |  |  | アーム形（2灯用）器具
40 | 30 | 320 | 0100 | 800 |  |  | その他街路灯
40 | 30 | 320 | 0100 | 900 |  |  | 街路灯関連部品
40 | 30 | 320 | 0200 | 000 |  | 道路灯
40 | 30 | 320 | 0200 | 010 |  |  | 車道用器具
40 | 30 | 320 | 0200 | 020 |  |  | 歩道用器具
40 | 30 | 320 | 0200 | 030 |  |  | バス停用器具
40 | 30 | 320 | 0200 | 040 |  |  | ポール
40 | 30 | 320 | 0200 | 800 |  |  | その他道路灯
40 | 30 | 320 | 0200 | 900 |  |  | 道路灯関連部品
40 | 30 | 320 | 0300 | 000 |  | トンネル灯
40 | 30 | 320 | 0300 | 010 |  |  | ＨＩＤ灯器具
40 | 30 | 320 | 0300 | 020 |  |  | 蛍光灯器具
40 | 30 | 320 | 0300 | 030 |  |  | 表示灯
40 | 30 | 320 | 0300 | 800 |  |  | その他トンネル灯
40 | 30 | 320 | 0300 | 900 |  |  | トンネル灯関連部品
40 | 30 | 320 | 0400 | 000 |  | 防犯灯
40 | 30 | 320 | 0400 | 010 |  |  | ＨＩＤ灯器具
40 | 30 | 320 | 0400 | 020 |  |  | 蛍光灯器具
40 | 30 | 320 | 0400 | 800 |  |  | その他防犯灯
40 | 30 | 320 | 0400 | 900 |  |  | 防犯灯関連部品
40 | 30 | 320 | 8000 | 000 |  | その他景観・道路用照明器具
40 | 30 | 320 | 8000 | 999 |  |  | その他景観・道路用照明器具
40 | 30 | 320 | 9000 | 000 |  | その他景観・道路用照明器具付属品
40 | 30 | 320 | 9000 | 999 |  |  | その他景観・道路用照明器具関連部品
40 | 30 | 330 | 0000 | 000 | 屋外特殊施設用照明器具
40 | 30 | 330 | 0100 | 000 |  | スポーツ施設用器具
40 | 30 | 330 | 0100 | 010 |  |  | 投光器（屋外用)
40 | 30 | 330 | 0100 | 020 |  |  | 照明塔
40 | 30 | 330 | 0100 | 030 |  |  | テニスコート用照明器具
40 | 30 | 330 | 0100 | 800 |  |  | その他スポーツ施設用器具
40 | 30 | 330 | 0100 | 900 |  |  | スポーツ施設用器具関連部品
40 | 30 | 330 | 0200 | 000 |  | 水中用器具
40 | 30 | 330 | 0200 | 010 |  |  | 埋込型器具
40 | 30 | 330 | 0200 | 020 |  |  | 直付型器具
40 | 30 | 330 | 0200 | 800 |  |  | その他水中用器具
40 | 30 | 330 | 0200 | 900 |  |  | 水中用器具関連部品
40 | 30 | 330 | 8000 | 000 |  | その他屋外特殊施設用照明器具
40 | 30 | 330 | 8000 | 999 |  |  | その他屋外特殊施設用照明器具
40 | 30 | 330 | 9000 | 000 |  | その他屋外特殊施設用照明器具付属品
40 | 30 | 330 | 9000 | 999 |  |  | その他屋外特殊施設用照明器具関連部品
40 | 30 | 350 | 0000 | 000 | その他屋外照明器具
40 | 30 | 350 | 0100 | 000 |  | 電撃殺虫器（屋外用）
40 | 30 | 350 | 0100 | 010 |  |  | 電撃殺虫器（屋外用）
40 | 30 | 350 | 0100 | 900 |  |  | 電撃殺虫器（屋外用）関連部品
40 | 30 | 350 | 0200 | 000 |  | 防蛾灯
40 | 30 | 350 | 0200 | 010 |  |  | 防蛾灯
40 | 30 | 350 | 0200 | 900 |  |  | 防蛾灯関連部品
40 | 30 | 350 | 0300 | 000 |  | 電撃殺虫器（屋外用）
40 | 30 | 350 | 0300 | 010 |  |  | 電撃殺虫器（屋外用）
40 | 30 | 350 | 0300 | 900 |  |  | 電撃殺虫器（屋外用）関連部品
40 | 30 | 350 | 0400 | 000 |  | イルミネーション用照明器具
40 | 30 | 350 | 0400 | 010 |  |  | イルミネーション用照明器具
40 | 30 | 350 | 0400 | 900 |  |  | イルミネーション用照明器具関連部品
40 | 30 | 350 | 0500 | 000 |  | ソーラーシステム照明器具
40 | 30 | 350 | 0500 | 010 |  |  | ソーラーシステム照明器具
40 | 30 | 350 | 0500 | 900 |  |  | ソーラーシステム照明器具関連部品
40 | 30 | 350 | 0600 | 000 |  | レーザー光線
40 | 30 | 350 | 0600 | 010 |  |  | レーザー光線
40 | 30 | 350 | 0600 | 020 |  |  | レーザー光線制御盤
40 | 30 | 350 | 0600 | 900 |  |  | レーザー光線関連部品
40 | 30 | 350 | 0700 | 000 |  | 航空障害灯
40 | 30 | 350 | 0700 | 010 |  |  | 航空障害灯
40 | 30 | 350 | 0700 | 020 |  |  | 光電式自動点滅器
40 | 30 | 350 | 0700 | 030 |  |  | 航空照明制御盤
40 | 30 | 350 | 0700 | 040 |  |  | 断芯表示盤
40 | 30 | 350 | 0700 | 900 |  |  | 航空障害灯装置関連部品
40 | 30 | 350 | 0800 | 000 |  | ヘリポート照明
40 | 30 | 350 | 0800 | 010 |  |  | 標識灯
40 | 30 | 350 | 0800 | 020 |  |  | 電源操作盤・制御盤
40 | 30 | 350 | 0800 | 900 |  |  | ヘリポート照明装置関連部品
40 | 30 | 350 | 0900 | 000 |  | 航空灯火
40 | 30 | 350 | 0900 | 010 |  |  | 滑走路灯埋込型灯器
40 | 30 | 350 | 0900 | 020 |  |  | 滑走路灯地上型灯器
40 | 30 | 350 | 0900 | 030 |  |  | 飛行場灯灯器
40 | 30 | 350 | 0900 | 040 |  |  | 灯柱
40 | 30 | 350 | 0900 | 800 |  |  | その他航空灯火
40 | 30 | 350 | 0900 | 900 |  |  | 航空灯火関連部品
40 | 30 | 350 | 8000 | 000 |  | その他屋外照明器具
40 | 30 | 350 | 8000 | 999 |  |  | その他屋外照明器具
40 | 30 | 350 | 9000 | 000 |  | その他屋外照明器具付属品
40 | 30 | 350 | 9000 | 999 |  |  | その他屋外照明器具関連部品
40 | 30 | 410 | 0000 | 000 | 照明用ポール
40 | 30 | 410 | 0110 | 000 |  | 鋼管ポール
40 | 30 | 410 | 0110 | 010 |  |  | さび止め塗装埋込式
40 | 30 | 410 | 0110 | 020 |  |  | さび止め塗装ベース式
40 | 30 | 410 | 0110 | 030 |  |  | 溶融亜鉛メッキ埋込式
40 | 30 | 410 | 0110 | 040 |  |  | 溶融亜鉛メッキベース式
40 | 30 | 410 | 0110 | 999 |  |  | その他鋼管ポール
40 | 30 | 410 | 0120 | 000 |  | アルミポール
40 | 30 | 410 | 0120 | 010 |  |  | 埋込式
40 | 30 | 410 | 0120 | 020 |  |  | ベース式
40 | 30 | 410 | 0120 | 999 |  |  | その他アルミポール
40 | 30 | 410 | 0130 | 000 |  | ステンレスポール
40 | 30 | 410 | 0130 | 010 |  |  | 埋込式
40 | 30 | 410 | 0130 | 020 |  |  | ベース式
40 | 30 | 410 | 0130 | 999 |  |  | その他ステンレスポール
40 | 30 | 410 | 8000 | 000 |  | その他照明用ポール
40 | 30 | 410 | 8000 | 999 |  |  | その他照明用ポール
40 | 30 | 410 | 9000 | 000 |  | 照明用ポール付属品
40 | 30 | 410 | 9000 | 999 |  |  | 照明用ポールその他関連部品
40 | 30 | 420 | 0000 | 000 | 照明制御システム
40 | 30 | 420 | 0100 | 000 |  | 調光装置
40 | 30 | 420 | 0100 | 010 |  |  | 調光盤
40 | 30 | 420 | 0100 | 020 |  |  | 調光操作盤
40 | 30 | 420 | 0100 | 030 |  |  | 調光器
40 | 30 | 420 | 0100 | 900 |  |  | 調光装置関連部品
40 | 30 | 420 | 0200 | 000 |  | 照明制御装置
40 | 30 | 420 | 0200 | 010 |  |  | リモコン操作盤
40 | 30 | 420 | 0200 | 020 |  |  | 照明操作盤
40 | 30 | 420 | 0200 | 030 |  |  | 昼光制御盤
40 | 30 | 420 | 0200 | 040 |  |  | 昼光センサ
40 | 30 | 420 | 0200 | 050 |  |  | 人感センサ
40 | 30 | 420 | 0200 | 900 |  |  | 照明制御装置関連部品
40 | 30 | 420 | 8000 | 000 |  | その他照明制御システム
40 | 30 | 420 | 8000 | 999 |  |  | その他照明制御システム
40 | 30 | 420 | 9000 | 000 |  | その他照明制御システム付属品
40 | 30 | 420 | 9000 | 999 |  |  | その他照明制御システム関連部品
40 | 30 | 430 | 0000 | 000 | 照明器具部材
40 | 30 | 430 | 0100 | 000 |  | 照明用自動点滅器
40 | 30 | 430 | 0100 | 010 |  |  | 照明用自動点滅器
40 | 30 | 430 | 0100 | 900 |  |  | 照明用自動点滅器関連部品
40 | 30 | 430 | 0200 | 000 |  | 安定器収納函
40 | 30 | 430 | 0200 | 010 |  |  | 安定器収納函
40 | 30 | 430 | 0200 | 900 |  |  | 安定器収納函関連部品
40 | 30 | 430 | 8000 | 000 |  | 照明器具部材付属品
40 | 30 | 430 | 8000 | 999 |  |  | 照明器具部材その他関連部品
40 | 30 | 430 | 9000 | 000 |  | その他照明器具部材
40 | 30 | 430 | 9000 | 999 |  |  | その他照明器具部材

## 自家発電設備
C-CADEC機器分類コード（案）（電気設備-自家発電設備）
分野 | 大分類 | 中分類 | 小分類 | 細分類 |  |  |  | 備考
コード | コード | コード | コード | コード
[5 empty] | 中分類名称 | 小分類名称 | 細分類名称（例）
40 | 70 | 120 | 0000 | 000 | 非常用発電設備
40 | 70 | 120 | 0100 | 000 |  | ディーゼル機関 普通形オープン式
40 | 70 | 120 | 0100 | 010 |  |  | ラジエータ冷却式普通騒音
40 | 70 | 120 | 0100 | 020 |  |  | ラジエータ冷却式低騒音（85db）
40 | 70 | 120 | 0100 | 030 |  |  | ラジエータ冷却式低騒音（75db）
40 | 70 | 120 | 0100 | 040 |  |  | 水冷式普通騒音
40 | 70 | 120 | 0100 | 050 |  |  | 水冷式低騒音（85db）
40 | 70 | 120 | 0100 | 060 |  |  | 水冷式低騒音（75db）
40 | 70 | 120 | 0200 | 000 |  | ディーゼル機関 普通形屋内キュービクル式
40 | 70 | 120 | 0200 | 010 |  |  | ラジエータ冷却式普通騒音（105db）
40 | 70 | 120 | 0200 | 020 |  |  | ラジエータ冷却式低騒音（85db）
40 | 70 | 120 | 0200 | 030 |  |  | ラジエータ冷却式低騒音（75db）
40 | 70 | 120 | 0200 | 040 |  |  | 水冷式普通騒音（105db）
40 | 70 | 120 | 0200 | 050 |  |  | 水冷式低騒音（85db）
40 | 70 | 120 | 0200 | 060 |  |  | 水冷式低騒音（75db）
40 | 70 | 120 | 0300 | 000 |  | ディーゼル機関 普通形屋外キュービクル式
40 | 70 | 120 | 0400 | 000 |  | ディーゼル機関 長時間オープン式
40 | 70 | 120 | 0500 | 000 |  | ディーゼル機関 長時間形屋内キュービクル式
40 | 70 | 120 | 0600 | 000 |  | ディーゼル機関 長時間形屋外キュービクル式
40 | 70 | 120 | 1000 | 000 |  | ガスタービン 普通形屋内エンクロージャ式
40 | 70 | 120 | 1000 | 010 |  |  | 空冷式普通騒音（105db）
40 | 70 | 120 | 1000 | 020 |  |  | 空冷式低騒音（85db）
40 | 70 | 120 | 1000 | 030 |  |  | 空冷式低騒音（75db）
40 | 70 | 120 | 1100 | 000 |  | ガスタービン 普通形屋内キュービクル式
40 | 70 | 120 | 1200 | 000 |  | ガスタービン 普通形屋外キュービクル式
40 | 70 | 120 | 1300 | 000 |  | ガスタービン 長時間屋内エンクロージャ式
40 | 70 | 120 | 1400 | 000 |  | ガスタービン 長時間形屋内キュービクル式
40 | 70 | 120 | 1500 | 000 |  | ガスタービン 長時間形屋外キュービクル式
40 | 70 | 150 | 0000 | 000 | 常用発電設備 (コージェネレーション設備)（参考）

## 静止形電源設備
C-CADEC機器分類コード（案）（電気設備-静止形電源設備）
分野 | 大分類 | 中分類 | 小分類 | 細分類 |  |  |  | 備考
コード | コード | コード | コード | コード
[5 empty] | 中分類名称 | 小分類名称 | 細分類名称（例）
40 | 75 | 010 | 0000 | 000 | 蓄電池
40 | 75 | 010 | 0100 | 000 |  | ベント形クラッド式据置鉛蓄電池（CS）
40 | 75 | 010 | 0100 | 010 |  |  | キュービクル収納方式
40 | 75 | 010 | 0100 | 020 |  |  | スチールラック収納方式
40 | 75 | 010 | 0200 | 000 |  | ベント形ペースト式据置鉛蓄電池（PS）
40 | 75 | 010 | 0300 | 000 |  | ベント形ペースト式据置鉛蓄電池（HS）
40 | 75 | 010 | 0400 | 000 |  | シール形クラッド式据置鉛蓄電池（CS-E）
40 | 75 | 010 | 0500 | 000 |  | シール形ペースト式据置鉛蓄電池（PS-E）
40 | 75 | 010 | 0600 | 000 |  | シール形ペースト式据置鉛蓄電池（HS-E）
40 | 75 | 010 | 0700 | 000 |  | 制御弁式ペースト式据置鉛蓄電池（HSE）
40 | 75 | 010 | 0800 | 000 |  | 制御弁式ペースト式据置鉛蓄電池（MSE）
40 | 75 | 010 | 0900 | 000 |  | 制御弁式ペースト式据置鉛蓄電池高寿命型
40 | 75 | 010 | 1000 | 000 |  | 小型シール形鉛蓄電池
40 | 75 | 010 | 2100 | 000 |  | ベント形ポケット式アルカリ蓄電池（AM-P）
40 | 75 | 010 | 2200 | 000 |  | ベント形ポケット式アルカリ蓄電池（AMH-P）
40 | 75 | 010 | 2300 | 000 |  | ベント形ポケット式アルカリ蓄電池（AH-P）
40 | 75 | 010 | 2400 | 000 |  | ベント形焼結式アルカリ蓄電池（AH-S）
40 | 75 | 010 | 2500 | 000 |  | ベント形焼結式アルカリ蓄電池（AHH-S）
40 | 75 | 010 | 2600 | 000 |  | シール形ポケット式アルカリ蓄電池（AM-PE）
40 | 75 | 010 | 2700 | 000 |  | シール形ポケット式アルカリ蓄電池（AMH-PE）
40 | 75 | 010 | 2800 | 000 |  | シール形ポケット式アルカリ蓄電池（AH-PE）
40 | 75 | 010 | 2900 | 000 |  | シール形焼結式アルカリ蓄電池（AH-SE）
40 | 75 | 010 | 3000 | 000 |  | シール形焼結式アルカリ蓄電池（AHH-SE）
40 | 75 | 010 | 3100 | 000 |  | ニッケルカドミウム蓄電池
40 | 75 | 010 | 5000 | 000 |  | その他蓄電池
40 | 75 | 030 | 0000 | 000 | 直流電源装置
40 | 75 | 030 | 0100 | 000 |  | DC100V出力
40 | 75 | 030 | 0100 | 010 |  |  | 蓄電池組込形
40 | 75 | 030 | 0100 | 020 |  |  | 蓄電池横置形（列盤型）
40 | 75 | 030 | 0100 | 030 |  |  | 蓄電池別置形（蓄電池盤、架台設置型）
40 | 75 | 030 | 0200 | 000 |  | DC48V出力
40 | 75 | 030 | 0300 | 000 |  | DC24V出力
40 | 75 | 030 | 0400 | 000 |  | DC12V出力
40 | 75 | 050 | 0000 | 000 | 交流無停電電源装置
40 | 75 | 050 | 0100 | 000 | (UPS) | 単機運転方式（バイパス回路なし）
40 | 75 | 050 | 0100 | 010 |  |  | 低圧単相入力／低圧単相出力
40 | 75 | 050 | 0100 | 020 |  |  | 低圧三相入力／低圧単相出力
40 | 75 | 050 | 0100 | 030 |  |  | 低圧三相入力／低圧三相出力
40 | 75 | 050 | 0100 | 040 |  |  | 高圧三相入力／低圧三相出力
40 | 75 | 050 | 0200 | 000 |  | 単機運転方式（バイパス回路あり）
40 | 75 | 050 | 0300 | 000 |  | 並列冗長運転方式（蓄電池共通形）
40 | 75 | 050 | 0400 | 000 |  | 並列冗長運転方式（蓄電池個別形）