## 仕様属性項目と機器の対応 (完成イメージ)
仕様属性項目選択リスト(電設仕様) 完成イメージ
選択基準
仕様属性項目No. | 仕様属性項目 |  | C-CADEC大分類 | 20 | [5 empty] | 30 | [14 empty] | 70 |  | 75
|  |  | C-CADEC中分類 | 006 | 010 | 030 | 050 | 070 | 190 | 210 | 220 | 230 | 240 | 250 | 260 | 270 | 290 | 310 | 320 | 330 | 350 | 410 | 420 | 430 | 120 | 150 | 010 | 030 | 050
C-CADEC小分類
|  |  |  | 高電圧配電盤 | 変圧器 | コンデンサ | 電気計器 | 配電制御機器 | 電力ヒューズ | 一般施設用照明器具（蛍光灯） | 特定施設用照明器具 | 特定環境用照明器具 | 特殊用途用照明器具 | 非常用照明器具 | 誘導灯 | 住宅・店舗用照明器具 | その他屋内用照明器具 | 建物周辺部用照明器具 | 景観・道路用照明器具 | 屋外特殊施設用照明器具 | その他屋外照明器具 | 照明用ポール | 照明制御システム | 照明器具部材 | 非常用発電設備 | 常用発電設備（コージェレーション設備） | 蓄電池 | 直流電源装置 | 交流無停電電源装置（ＵＰＳ）
【機器管理情報】
1100 |  | メーカコード | MAKERCODE | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | [15 empty] | ○ | ○ | ○ | ○ | ○
1200 |  | 機器分類コード | CGRYCODE | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | [15 empty] | ○ | ○ | ○ | ○ | ○
1300 |  | メーカ型番 | NAME1 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | [15 empty] | ○ | ○ | ○ | ○ | ○
1400 |  | 型式名称 | NAME2 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | [15 empty] | ○ | ○ | ○ | ○ | ○
1500 |  | 製品リリース年月日 | DATE | ● | ● | ● | ● | ● | ● | [15 empty] | ○ | ○ | ○ | ○ | ○
1600 |  | 仕様書バージョン | SPVER | ● | ● | ● | ● | ● | ● | [15 empty] | ○ | ○ | ○ | ○ | ○
1700 |  | 製造中止 | MANUF_STOP | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | [15 empty] | ○ | ○ | ○ | ○ | ○
【機器仕様情報
／数値・テキスト情報】
2010 | <能力仕様情報> | 冷却能力 | CL_AB
2015 |  | 冷却蓄熱容量 | CLST_CAP
2020 |  | 冷凍能力 | REF_AB
2030 |  | 冷房能力 | ACL_AB
2035 |  | 製氷能力 | ICE_Q
2040 |  | 定格出力 | RTD_OP
2050 |  | 加熱能力 | HT_AB
2055 |  | 加熱蓄熱容量 | HTST_CAP
2057 |  | 追だき能力 | BH_Q
2060 |  | 暖房能力 | HTS_AB
2070 |  | 伝熱面積 | HTTF_AREA
2080 |  | 放 熱 量 | HT_Q
2090 |  | 集熱面積 | CLCT_AREA
2100 |  | 熱交換能力 | HTEX_AB
2110 |  | 排熱回収能力 | EXHTR_AB
2120 |  | 除湿能力 | DEHUM_AB
2130 |  | 加湿能力 | HUM_AB
2140 |  | 有効加湿量 | EFHUM_Q
2150 |  | 番手 ＃ | COUNT
2160 |  | 給湯能力 | HWS_AB
2170 |  | ろ過面積 | FILT_AREA
2180 |  | ろ過能力 | FILT_AB
2190 |  | 処理水量 | TREATW_Q
2200 |  | 浄化槽処理容量 | SEPT_Q
2210 |  | 浄化槽処理対象人員 | SEPT_POP
2220 |  | 浄化槽放流水質 | SEPT
2230 |  | 気 化 量 | CARB_Q
2240 |  | 処理能力 | TREAT_Q
3010 | <風量仕様情報> | 送 風 量 | SA_Q
3012 |  | 標準風量 | STDA_Q
3020 |  | 室内機送風量 | SAINFAN_Q
3030 |  | 室外機送風量 | SAOUTFAN_Q
3040 |  | 給 気 量 | SVA_Q
3050 |  | 還 気 量 | RA_Q
3060 |  | 外 気 量 | OA_Q
3070 |  | 排 気 量 | EA_Q
3080 |  | 換気風量 | VA_Q
3090 |  | 処理風量 | TREATA_Q
3100 |  | 排煙風量 | SM_Q
3210 | <水量仕様情報> | 冷 水 量 | C_Q
3220 |  | 温 水 量 | H_Q
3230 |  | 冷温水量 | CH_Q
3240 |  | 高温水量 | HH_Q
3250 |  | 冷却水量 | CD_Q
3260 |  | 熱源水量 | CDH_Q
3270 |  | 補給水量 | SW_Q
3280 |  | ブライン水量 | B_Q
3290 |  | 循環水量 | REC_Q
3310 |  | 吐 水 量 | JUT_Q
3320 |  | 給 水 量 | CW_Q
3330 |  | 風呂追焚循環量 | BHREC_Q
3340 |  | 風呂追焚吐水量 | BHWD_Q
3350 |  | 給 湯 量 | HW_Q
3360 |  | 排 水 量 | WD_Q
4010 | <風圧力仕様情報> | 機外静圧 | SP
4020 |  | 全 静 圧 | ASP
4030 |  | 羽根径Φ | VANE_SIZE
4110 | <水圧力仕様情報> | 揚 程 | HEAD
4120 |  | 圧 力 | W_P
4130 |  | 背 圧 | B_P
4140 |  | 耐 圧 力 | M_P
4145 |  | 許容圧力 | ALLOW_P
4210 | <一般仕様情報> | コイル列数 | COIL_N
4220 |  | コイル通過風速 | COIL_AS
4222 |  | 通過風速 | PASSA_V
4230 |  | 材 質 | MAT
4232 |  | 製氷熱交換器形式 | ICEHEX_TYPE
4234 |  | 製氷(蓄氷)方式 | ICEST_TYPE
4240 |  | 外面コーティング | EXTCOAT
4250 |  | 内面コーティング | INTCOAT
4252 |  | フィルター形式 | FILT_TYPE
4260 |  | 有効容量 | CAP
4270 |  | タンク容量 | TANK_CAP
4272 |  | 許容水量 | ALLOWW_Q
4280 |  | 貯湯量 | HWST_CAP
4290 |  | 保有水量 | ST_CAP
4292 |  | 蓄 氷 量 | ICEST_CAP
4294 |  | 水 張 量 | WST_CAP
4296 |  | 標準蓄熱時間 | STDST_TM
4300 |  | 耐震強度 | SEISMIC
4310 |  | 回 転 数 | REV_N
4320 |  | 騒 音 値SPL | NOISE_SPL
4325 |  | 騒 音 値PWL | NOISE_PWL
4330 |  | 熱交換効率 | EX_EF
4332 |  | 効率COP | COP_EF
4334 |  | 氷生成率IPF | IPF_EF
4340 |  | 顕熱交換効率 | SENSHEX_EF
4342 |  | 温度交換効率 | STEX_EF
4344 |  | 廃熱回収効率 | EXHTR_EF
4350 |  | 全熱交換効率 | TTLHEX_EF
4352 |  | 暖房効率 | HTS_EF
4354 |  | 給湯効率 | HW_EF
4356 |  | 追だき効率 | BH_EF
4360 |  | 除去効率 | REMUV_EF
4370 |  | 外形寸法 Ｗ | SIZE_W | ● | ● | ● | ● | ● | ● | [15 empty] | ○ | ○ | ○ | ○ | ○
4380 |  | 外形寸法 Ｄ | SIZE_D | ● | ● | ● | ● | ● | ● | [15 empty] | ○ | ○ | ○ | ○ | ○
4390 |  | 外形寸法 Ｈ | SIZE_H | ● | ● | ● | ● | ● | ● | [15 empty] | ○ | ○ | ○ | ○ | ○
4400 |  | 外形寸法 Φ | SIZE_P
4410 |  | 長さ寸法 Ｌ | SIZE_L | ● | ● | ● | ● | ● | ●
4420 |  | 製品質量 | PRD_QA | ● | ● | ● | ● |  | ● | [17 empty] | ○ | ○ | ○
4430 |  | 運転質量 | QA
4440 |  | 電 極 棒 | ELECTROD
4510 | <電気仕様情報> | 周 波 数 | ELECYCLE | [21 empty] | ○ | ○
4520 |  | 相 | PHASE | ● | ● | ●
4530 |  | 電 圧 | VOLTAGE | [21 empty] | ○ | ○
4540 |  | 電動機出力 | ELEC_OUT
4550 |  | 電気容量 | ELEC_CAP
4560 |  | 消費電力 | ELECONSUM
4570 |  | 極数 | POLE_N | ● | [20 empty] | ○ | ○
4580 |  | 運転電流 | OPE_A
4590 |  | 始動電流 | STRT_A
4610 |  | 力率 | ELEC_EF | ● | [20 empty] | ○ | ○
4620 |  | 皮相電力 | APRNT_CAP
5010 | <ダクト接続口情報> | ダクト接続口 | DA_CONNECT
5020 |  | ＳＡダクト口 | SA_CONNECT
5030 |  | ＲＡダクト口 | RA_CONNECT
5040 |  | ＯＡダクト口 | OA_CONNECT
5050 |  | ＥＡダクト口 | EA_CONNECT
5060 |  | 排煙ダクト口 | SM_CONNECT
5070 |  | 煙道接続口 | FLUE_CONNECT
5110 | <空気温度仕様情報> | 空気温度ＤＢ | AIR_DBT
5120 |  | 空気温度ＷＢ | AIR_WBT
5150 |  | 外気空気温度ＤＢ | AIR_OST_DB
5160 |  | 外気空気温度ＷＢ | AIR_OST_WB
5170 |  | 露点温度 | AIR_DEWT
5180 |  | 空気温度差 | AIR_DELT
5210 | <水温度仕様情報> | 冷水温度 | C_T
5230 |  | 温水温度 | H_T
5250 |  | 高温水温度 | HH_T
5270 |  | 熱源水温度 | CDH_T
5290 |  | 冷却水温度 | CD_T
5310 |  | ブライン温度 | B_T
5330 |  | 給湯水温度 | HW_T
5350 |  | 給水温度 | CW_T
5370 |  | 水温度差 | W_DELT
5410 | <消費量仕様情報> | 蒸気消費量 | S_CONQ
5420 |  | ガス消費量 | G_CONQ
5430 |  | 換算蒸発量 | EQUIVLEVAP
5440 |  | 油消費量 | O_CONQ
5500 | <配管接続口仕様情報> | 配管接続口 | P_CONNECT
5510 |  | 蒸気管接続口 | S_CONNECT
5520 |  | 冷水管接続口 | C_CONNECT
5530 |  | 温水管接続口 | H_CONNECT
5540 |  | 冷温水管接続口 | CH_CONNECT
5550 |  | 高温水管接続口 | HH_CONNECT
5560 |  | 熱源水管接続口 | CDH_CONNECT
5570 |  | 冷却水管接続口 | CD_CONNECT
5580 |  | ブライン管接続口 | B_CONNECT
5590 |  | 冷媒液管接続口 | RL_CONNECT
5600 |  | 冷媒ガス管接続口 | RG_CONNECT
5610 |  | ドレン管接続口 | D_CONNECT
5620 |  | 補給水接続口 | SW_CONNECT
5630 |  | 膨張管接続口 | E_CONNECT
5640 |  | オーバーフロー管接続 | OF_CONNECT
5650 |  | ガス管接続口 | G_CONNECT
5660 |  | 油入接続口 | O_CONNECT
5670 |  | 油出接続口 | OR_CONNECT
5680 |  | 油通気接続口 | OV_CONNECT
5690 |  | 給水接続口 | CW_CONNECT
5700 |  | 給湯接続口 | HW_CONNECT
5710 |  | 風呂追だき管接続口 | BH_CONNECT
5715 |  | 注湯追だき接続口 | BHW_CONNECT
5720 |  | 排水接続口(水抜き) | WD_CONNECT
5730 |  | 真空配管接続口 | V_CONNECT
5740 |  | 圧縮空気配管接続口 | A_CONNECT
5750 |  | 酸素配管接続口 | OX_CONNECT
5760 |  | 浄化槽排水管接続口 | SEPT_CONNECT
5770 |  | 電線管接続口 | ELE_CONNECT
5810 | <空気抵抗仕様情報> | 静圧損失 | APLS
5820 |  | 初期損失 | ASPLS
5830 |  | 最終損失 | AEPLS
5910 | <水抵抗仕様情報> | 冷水圧力損失 | C_PLS
5920 |  | 温水圧力損失 | H_PLS
5930 |  | 冷温水圧力損失 | CH_PLS
5940 |  | 高温水圧力損失 | HH_PLS
5950 |  | 熱源水圧力損失 | CDH_PLS
5960 |  | 冷却水圧力損失 | CD_PLS
5970 |  | ブライン圧力損失 | B_PLS
6010 | <見積・その他仕様情報> | 標準価格 | PRICE | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎
6020 |  | 備 考 | NOTE
6021 |  | 備 考２ | NOTE2
6022 |  | 備 考３ | NOTE3
6023 |  | 備 考４ | NOTE4
6024 |  | 備 考５ | NOTE5
6110 |  | 設置区分 | SET_CLAS
6120 |  | 設置形態 | 明細調整中
6210 |  | グリーン購入法 | GREEN_LAW
6310 |  | 生産国 | MADE_IN
10010 | <電気設備共通仕様情報> | 定格周波数 | RATE_FREQ | ● | ● | ● | ● | ● | ●
10020 |  | 定格電圧Ｖ | RATE_V |  |  | ● |  | ● | ●
10030 |  | 定格電圧ｋＶ | RATE_kV |  |  | ● |  | ◎ | ◎
10040 |  | 定格電流Ａ | RATE_A |  |  |  |  | ● | ◎
10050 |  | 定格電流ｋＡ | RATE_kA |  |  | ● |  |  | ●
10060 |  | 塗装色 | COLOR | ● | ● | [19 empty] | ○ | ○
10070 |  | 形式 | TYPE | ◎ | ● |  |  | ● | [16 empty] | ○ | ○ | ○ | ○
10080 |  | 定格容量ｋＶＡ | RATE_CAP_kvA |  | ● | ●
10090 |  | 認定／仕様 | BY_STAND | ● | ●
11110 | <高圧受電盤仕様情報> | 受電方式 | POWER_S | ◎
11120 |  | 定格遮断電流ｋＡ | RATEINT_A | ◎ |  |  |  | ●
11130 |  | 断路器 | DC_TYPE | ◎
11140 |  | 交流遮断器 | AC_CB | ◎
11150 |  | 避雷器 | LA | ◎
11160 |  | 負荷開閉器 | LOAD_SWI | ◎
11170 |  | 高圧電磁接触器 | MAG_CON | ◎
11180 |  | 過電流継電器 | OVER_RELAY | ◎
11190 |  | 地絡継電器 | EARTH_RELAY | ◎
11200 |  | 高圧コンデンサ容量 | KCAP C | ●
11210 |  | 高圧受電盤外形寸法 Ｗ | KSIZE_W | ●
11220 |  | 高圧受電盤外形寸法 Ｄ | KSIZE_D | ●
11230 |  | 高圧受電盤外形寸法 Ｈ | KSIZE_H | ●
11240 |  | 高圧受電盤質量 | KPRD_QA | ●
11300 | <単相低圧配電盤仕様情報> | 定格電圧（一次側）Ｖ | RATE_V1 | ●
11310 |  | 定格電圧（二次側）Ｖ | RATE_V2 | ●
11320 |  | 定格電圧（三次側）Ｖ | RATE_V3 | ●
11330 |  | 面数 | NAM_S | ●
11340 |  | 単相トランス容量（１） | 1TR1_CAP | ●
11350 |  | 単相トランス容量（１)個数 | 1TR1_N | ●
11360 |  | 単相トランス容量（２） | 1TR2_CAP | ●
11370 |  | 単相トランス容量（２)個数 | 1TR2_N | ●
11380 |  | 単相トランス容量（３） | 1TR3_CAP | ●
11390 |  | 単相トランス容量（３)個数 | 1TR3_N | ●
11400 |  | 単相トランス容量（４） | 1TR4_CAP | ●
11410 |  | 単相トランス容量（４)個数 | 1TR4_N | ●
11420 |  | 単相トランス容量（５） | 1TR5_CAP | ●
11430 |  | 単相トランス容量（５)個数 | 1TR5_N | ●
11440 |  | 配線用遮断器（１） | MCCB1 | ●
11450 |  | 配線用遮断器（１）個数 | MCCB1_N | ●
11460 |  | 配線用遮断器（２） | MCCB2 | ●
11470 |  | 配線用遮断器（２）個数 | MCCB2_N | ●
11480 |  | 配線用遮断器（３） | MCCB3 | ●
11490 |  | 配線用遮断器（３）個数 | MCCB3_N | ●
11500 |  | 配線用遮断器（４） | MCCB4 | ●
11510 |  | 配線用遮断器（４）個数 | MCCB4_N | ●
11520 |  | 漏電遮断器 | ELCB | ●
11530 |  | 単相低圧配電盤外形寸法 Ｗ | 1TSIZE_W | ●
11540 |  | 単相低圧配電盤外形寸法 Ｄ | 1TSIZE_D | ●
11550 |  | 単相低圧配電盤外形寸法 Ｈ | 1TSIZE_H | ●
11560 |  | 単相低圧配電盤質量 | 1TPRD_QA | ●
11600 | <三相低圧配電盤仕様情報> | 定格電圧（一次側）Ｖ | RATE_V1 | ●
11610 |  | 定格電圧（二次側）Ｖ | RATE_V2 | ●
11620 |  | 定格電圧（三次側）Ｖ | RATE_V3 | ●
11630 |  | 面数 | NAM_S | ●
11640 |  | 総容量 | TOTAL_CAP | ●
11650 |  | 三相トランス容量（１） | 3TR1_CAP | ●
11660 |  | 三相トランス容量（１)個数 | 3TR1_N | ●
11670 |  | 三相トランス容量（２） | 3TR2_CAP | ●
11680 |  | 三相トランス容量（２)個数 | 3TR2_N | ●
11690 |  | 三相トランス容量（３） | 3TR3_CAP | ●
11700 |  | 三相トランス容量（３)個数 | 3TR3_N | ●
11710 |  | 三相トランス容量（４） | 3TR4_CAP | ●
11720 |  | 三相トランス容量（４)個数 | 3TR4_N | ●
11730 |  | 三相トランス容量（５） | 3TR5_CAP | ●
11740 |  | 三相トランス容量（５)個数 | 3TR5_N | ●
11750 |  | コンデンサ容量 | CAPA_C | ●
11760 |  | リアクトル容量 | CAPA_L | ●
11440 |  | 配線用遮断器（１） | MCCB1 | ●
11450 |  | 配線用遮断器（１）個数 | MCCB1_N | ●
11460 |  | 配線用遮断器（２） | MCCB2 | ●
11470 |  | 配線用遮断器（２）個数 | MCCB2_N | ●
11480 |  | 配線用遮断器（３） | MCCB3 | ●
11490 |  | 配線用遮断器（３）個数 | MCCB3_N | ●
11500 |  | 配線用遮断器（４） | MCCB4 | ●
11510 |  | 配線用遮断器（４）個数 | MCCB4_N | ●
11520 |  | 漏電遮断器 | ELCB | ●
11770 |  | 三相低圧配電盤外形寸法 Ｗ | 3TSIZE_W | ●
11780 |  | 三相低圧配電盤外形寸法 Ｄ | 3TSIZE_D | ●
11790 |  | 三相低圧配電盤外形寸法 Ｈ | TSIZE_H | ●
11800 |  | 三相低圧配電盤質量 | TPRD_QA | ●
12100 | <電力機器仕様情報> | 油量（油入のみ） | OIL_W
12110 |  | 定格電圧（一次側）Ｖ | RATE_V1 |  | ●
12120 |  | 定格電圧（二次側）Ｖ | RATE_V2 |  | ●
12130 |  | 定格電圧（三次側）Ｖ | RATE_V3 |  | ●
12140 |  | 一次側タップ | TAP_1 |  | ●
12150 |  | 結線（一次側） | CONNECT_1 |  | ●
12160 |  | 結線（二次側） | CONNECT_2 |  | ●
12170 |  | 結線（三次側） | CONNECT_3 |  | ●
12180 |  | 冷却方式 | COOL_TYPE |  | ● | [19 empty] | ○ | ○ | ○ | ○
12190 |  | 定格電圧（一次側）ｋＶ | RATE_kV1 |  | ●
12200 |  | 定格電圧（二次側）ｋＶ | RATE_kV2 |  | ●
12210 |  | 定格電圧（三次側）ｋＶ | RATE_kV3 |  | ●
12220 |  | ％ Ｉ Ｚ （一次-二次） | PERCENT_12 |  | ●
12230 |  | ％ Ｉ Ｚ （一次-三次） | PERCENT_13 |  | ●
12240 |  | ％ Ｉ Ｚ （二次-三次） | PERCENT_23 |  | ●
12250 |  | 負荷損 | LOSS_W |  | ●
12260 |  | 励磁突入電流 | RUSH_A |  | ●
12270 |  | 定格一次電流 | RATE_A1 |  |  |  | ●
12280 |  | 定格二次電流 | RATE_A2 |  |  |  | ●
12290 |  | 定格過電流強度 | RATEOVERCUR_INT |  |  |  | ●
12300 |  | 定格過電流常数 | RATEOVERCUR_CONST |  |  |  | ●
12310 |  | 定格負担 | RATE_LOAD |  |  |  | ●
12320 |  | 設備容量 | EQUI_CAPA |  |  | ◎
12330 |  | リアクタンス | REACT |  |  | ◎
12340 |  | 回路電圧 | CIRCUIT_V |  |  |  | ◎
12350 |  | 耐電圧 | MAXV_WISV
12360 |  | 最高電圧 | MAXV_WISV
12370 |  | 確度階級 | CLASS |  |  |  | ●
12380 |  | 変圧比 | TRANSF_RATIO |  |  |  | ●
12390 |  | 定格遮断電流Ａ | RATEINT_A | [5 empty] | ◎
12400 |  | 溶断特性 | USE_TR | [5 empty] | ●
12410 |  | ﾋｭｰｽﾞﾎﾙﾀﾞ定格 | FUSEELE_A
13100 | <制御機器仕様情報> | フレーム | FRAME |  |  |  |  | ◎
13110 |  | 定格電流（ﾋｭｰｽﾞ部最大） | RATE_MAXA |  |  |  |  | ◎
13120 |  | 定格遮断容量 | RATEINT_CAP |  |  |  |  | ●
13130 |  | 定格投入電流 | RATEMAK_A |  |  |  |  | ●
13140 |  | 定格短時間耐電流 | RATESHT_A
13150 |  | 定格短時間電流 | RATE_TA |  |  |  |  | ●
13160 |  | 定格感度電流 | RATERECEP_A |  |  |  |  | ◎
13170 |  | 定格絶縁電圧 | RATEINS_V |  |  |  |  | ●
13180 |  | 定格耐電圧 | RATEWIS_kV
13190 |  | 定格開極時間 | RATEOPN_T
13200 |  | 定格遮断時間 | RATEINT_T
13210 |  | 警報ｽｲｯﾁ | ALA_SW
13220 |  | 補助ｽｲｯﾁ | AUX_SW
13230 |  | 電圧引外し装置 | TRIP_DEV
13240 |  | 不足電圧引外し装置 | UNDVOL_DEV
13250 |  | 過電流引外装置 | OVRCUR_DEV
13260 |  | ﾒｸﾞ測定ｽｲｯﾁ | MEGG_SW
13270 |  | ﾃｽﾄﾘｰﾄﾞ線 | TESTREAD
13280 |  | 漏電警報ｽｲｯﾁ | GNDALA_SW
13290 |  | 閉路操作方式（手動ばね） | CONT_HASP
13300 |  | 閉路操作方式（電動ばね） | CONT_ELSP
13310 |  | 閉路操作電流 | CLOSE_A
13320 |  | 閉路操作電圧 | CLOSE_V
13330 |  | 動作責務 | OPESEQ
13340 |  | 動作時間 | OPETIME |  |  |  |  | ●
13350 |  | 慣性不動作時間 | INERNOPETIME |  |  |  |  | ●
13360 |  | 接続方式 | CONNECT
13370 |  | 接続方式（表面形） | CONNE_F
13380 |  | 接続方式（裏面形） | CONNE_B
13390 |  | 接続方式（さし込形） | CONNE_S
13400 |  | 接続方式（埋込形） | CONNE_U
13410 |  | 閉鎖形 | FORM_ENC
13420 |  | 搬出形 | FORM_CAR
13430 |  | 防じん形 | FORM_DUSTP
13440 |  | 防水形 | FORM_WATERP
13450 |  | 移動形 | FORM_MOV
13460 |  | 引出形 | FORM_PUL
13470 |  | 固定形 | FORM_FIX
14010 | <直流電源・UPS装置共通仕様情報> | 蓄電池収納方式 | BATT_STRG | [24 empty] | ◎ | ◎
14020 |  | 収納電池個数 | BATT_N | [23 empty] | ▲ | ▲ | ▲
14030 |  | 電池収納箱保守面 | BATT_MNT
14040 |  | バイパス変圧器 | BYP_TR | [25 empty] | ◎
14050 |  | 騒音 | NOISE | [21 empty] | ● | ● |  | ● | ●
14060 |  | 保守率 | MENT_FACT | [23 empty] | ●
14070 |  | 最低電池温度 | MIN_TMP | [23 empty] | ● | ● | ●
14080 |  | 許容最低電圧 | MIN_V | [23 empty] | ▲ | ▲ | ▲
14090 |  | 負荷力率 | LOAD_EF | [24 empty] | ▲ | ▲
14200 | <蓄電池仕様情報> | 蓄電池種類 | BTT_CLS | [23 empty] | ◎ | ◎ | ◎
14210 |  | 出力容量 | BTT_CAP | [24 empty] | ◎ | ◎
14220 |  | バックアップ時間 | BU_TIME | [25 empty] | ◎
14230 |  | セル数 | CELL_N | [23 empty] | ▲ | ●
14240 |  | 定格容量 AH | RATE_CAP_AH | [24 empty] | ◎
14250 |  | 時間率 | H_RATE | [24 empty] | ▲
14260 |  | 公称電圧 | VOLTAGE | [23 empty] | ▲ | ▲
14270 |  | 浮動充電電圧 | FCHA_V | [24 empty] | ▲
14280 |  | 均等充電電圧 | ECHA_V | [24 empty] | ▲
14290 |  | 期待寿命 | LIFE | [24 empty] | ▲ | ▲
14300 |  | 電池収納箱外形寸法 Ｗ | BSIZE_W | [24 empty] | ▲ | ▲
14310 |  | 電池収納箱外形寸法 Ｄ | BSIZE_D | [24 empty] | ▲ | ▲
14320 |  | 電池収納箱外形寸法 Ｈ | BSIZE_H | [24 empty] | ▲ | ▲
14330 |  | 電池収納箱質量 | BPRD_QA | [24 empty] | ▲ | ▲
14300 | <整流器仕様情報> | 交流入力相数 | P_IN | [24 empty] | ◎ | ◎
14310 |  | 交流入力電圧 | V_IN | [24 empty] | ◎ | ◎
14320 |  | 交流入力周波数 | HZ_IN
14330 |  | 定格交流入力 | POWER_IN
14340 |  | 整流方式 | REC | [24 empty] | ● | ▲
14350 |  | 直流出力電圧 | DCOUT_V | [24 empty] | ●
14360 |  | 直流出力電流 | DCOUT_C | [24 empty] | ●
14370 |  | 負荷側電圧 | LOAD_V | [24 empty] | ◎
14380 |  | 負荷側電流 | LOAD_C | [24 empty] | ◎
14390 |  | 負荷補償装置 | L_COMP | [24 empty] | ●
14400 |  | 最大分岐回路数 | CIRC_N | [24 empty] | ▲
14410 |  | 整流器盤外形寸法 Ｗ | RSIZE_W | [24 empty] | ▲
14420 |  | 整流器盤外形寸法 Ｄ | RSIZE_D | [24 empty] | ▲
14430 |  | 整流器盤外形寸法 Ｈ | RSIZE_H | [24 empty] | ▲
14440 |  | 整流器盤質量 | RPRD_QA | [24 empty] | ▲
14450 |  | 整流器発生熱量 | REC_HT | [24 empty] | ▲
14460 |  | 整流器盤保守面 | REC_MNT
14400 | <UPS仕様情報> | 系統直流電圧 | SYSDC_V | [25 empty] | ◎
14410 |  | 定格容量ｋＷ | RATE_CAP_kW | [25 empty] | ◎
14420 |  | バックアップ時間 | BU_TIME | [25 empty] | ◎
14430 |  | 交流入力定格容量 | VA_IN | [25 empty] | ▲
14440 |  | 交流入力最大容量 | MVA_IN | [25 empty] | ▲
14450 |  | バイパス入力相数 | BYPSP_IN
14460 |  | バイパス入力電圧 | BYPSV_IN
14470 |  | バイパス入力周波数 | BYPSHZ_IN
14480 |  | 直流公称電圧 | DC_VOLTAGE
14490 |  | 直流入力直列セル数 | CELL_N
14500 |  | 交流出力定格 | AC_OUT | [25 empty] | ◎
14510 |  | 交流出力相数 | ELECP_OUT | [25 empty] | ◎
14520 |  | 交流出力電圧 | ELECV_OUT | [25 empty] | ◎
14530 |  | 交流出力周波数 | ELECHZ_OUT | [25 empty] | ◎
14540 |  | 交流出力負荷力率 | ELEC_EF | [25 empty] | ▲
14550 |  | ＡＣ／ＡＣ効率 | AA_EFF
14560 |  | ＤＣ／ＡＣ効率 | DA_EFF
14570 |  | ＵＰＳ盤外形寸法 Ｗ | USIZE_W | [25 empty] | ▲
14580 |  | ＵＰＳ盤外形寸法 Ｄ | USIZE_W | [25 empty] | ▲
14590 |  | ＵＰＳ盤外形寸法 Ｈ | USIZE_H | [25 empty] | ▲
14600 |  | ＵＰＳ盤質量 | UPRD_QA | [25 empty] | ▲
14610 |  | ＵＰＳ発生熱量 | UPS_HEAT | [25 empty] | ▲
14620 |  | ＵＰＳ盤保守面 | UPS_MNT
15100 | <自家発電装置仕様情報> | 用途 | USE | [21 empty] | ◎ | ◎
15110 |  | 連続運転定格時間 | OPE_TIME | [21 empty] | ◎ | ◎
15120 |  | 始動時間 | STR_TIME | [21 empty] | ◎ | ◎
15130 |  | 使用条件 | USE_CON | [21 empty] | △ | △
15140 |  | 発電機盤形式 | GEN_PNL | [21 empty] | ▲ | ▲
15150 |  | 所要給気量 | INTAKE | [21 empty] | ▲ | ▲
15160 |  | 所要換気量 | VENT | [21 empty] | ▲ | ▲
15170 |  | 煙突排気量 | EXHST | [21 empty] | ▲ | ▲
15180 |  | 燃料槽容量 | F_TNK | [21 empty] | ● | ●
15190 |  | 冷却水槽容量 | W_TNK | [21 empty] | ▲ | ▲
15200 |  | 発電機室最小面積 | ROOM_AREA | [21 empty] | ▲ | ▲
15210 |  | 発電機室最低天井高 | ROOM_H | [21 empty] | ▲ | ▲
15220 |  | 発電機形式 | GEN | [21 empty] | ◎ | ◎
15230 |  | 発電機定格出力 | RATE_GCAP | [21 empty] | ◎ | ◎
15240 |  | 回路方式 | ELEC_CIRC
15250 |  | 励磁方式 | EXCIT
15260 |  | 種類 | ENG_TYPE | [21 empty] | ◎ | ◎
15270 |  | エンジン形式 | ENG | [21 empty] | ◎ | ◎
15280 |  | エンジン出力 | ENG_OUT
15290 |  | 回転数 | ENG_SPD | [21 empty] | ▲ | ▲
15300 |  | 総排気量（ディーゼル） | DISPLAC
15310 |  | タービン構造（ガスタービン） | TURB
15320 |  | 燃料種類 | FUEL | [21 empty] | ● | ●
15330 |  | 燃料消費量 | FUEL_C | [21 empty] | ● | ●
15340 |  | 冷却水消費量（ディーゼル） | WATR_C | [21 empty] | ▲ | ▲
15350 |  | 始動方式 | STR_SYS | [21 empty] | ▲ | ▲
15360 |  | 蓄電池容量 | BATT_CAP
15370 |  | 空気槽 | AIR_T
15380 |  | 圧縮機 | COMP
16110 | <照明器具・形状仕様情報> | 本体材質 | BDY_MATRL
16120 |  | 本体色 | BDY_COLOR
16130 |  | ルーバ・カバー材質 | CVER_MATRL
16140 |  | 防湿・防雨 | W_PRF
16150 |  | スイッチ操作 | SWITCH
16200 | <照明器具・ランプ仕様情報> | 総ワット数 | ELEC_OUT１
16210 |  | ランプの種類 | LMP_TYPE
16215 |  | ランプソケット形名 | LMP_SOCKET
16220 |  | ランプ同梱 | LMP_PACK
16230 |  | ランプのワット数 | LMP_ELOUT
16235 |  | ランプの本数 | LMP_N
16240 |  | 全光束 | LMP_ALLFLUX
16245 |  | 省エネルギー基準達成率 | SAVE_ENE_RATE
16250 |  | エネルギー消費効率 | ENE_USE_EFFIC
16251 |  | ランプ品名・型番１ | LMP_NUM1
16252 |  | ランプ品名・型番２ | LMP_NUM2
16253 |  | ランプ品名・型番３ | LMP_NUM3
16254 |  | ランプ品名・型番４ | LMP_NUM4
16255 |  | ランプ品名・型番５ | LMP_NUM5
16261 |  | ランプ光束１ | LMP_FLUX1
16262 |  | ランプ光束２ | LMP_FLUX2
16263 |  | ランプ光束３ | LMP_FLUX3
16264 |  | ランプ光束４ | LMP_FLUX4
16265 |  | ランプ光束５ | LMP_FLUX5
16271 |  | ランプ定格寿命１ | LMP_LIFE1
16272 |  | ランプ定格寿命２ | LMP_LIFE2
16273 |  | ランプ定格寿命３ | LMP_LIFE3
16274 |  | ランプ定格寿命４ | LMP_LIFE4
16275 |  | ランプ定格寿命５ | LMP_LIFE5
16281 |  | ランプ光色１ | LMP_COLOR1
16282 |  | ランプ光色２ | LMP_COLOR2
16283 |  | ランプ光色３ | LMP_COLOR3
16284 |  | ランプ光色４ | LMP_COLOR4
16285 |  | ランプ光色５ | LMP_COLOR5
16291 |  | ランプ価格１ | LMP_PRICE1
16292 |  | ランプ価格２ | LMP_PRICE2
16293 |  | ランプ価格３ | LMP_PRICE3
16294 |  | ランプ価格４ | LMP_PRICE4
16295 |  | ランプ価格５ | LMP_PRICE5
16401 | <照明器具・防災用器具仕様情報> | 型式認定番号 | ELGHT_ATR_NO
16402 |  | 非常灯評定番号 | LLGHT_ATR_NO
16410 |  | 電池内蔵・別置 | CELL_TYPE
16415 |  | 電池型番 | CELL_MODELNO
16420 |  | 非常照明区分 | ELGHT_TYPE
16430 |  | 非常照明点灯ランプ種類 | ELMP_TYPE
16432 |  | 非常照明点灯ランプ型番 | ELMP_MODELNO
16434 |  | 非常照明点灯ランプのワット数 | ELMP_ELOUT
16440 |  | 非常照明点灯率 | ELGHT_RATE
16450 |  | 誘導灯区分 | LLGHT_CLASS
16455 |  | 誘導等級 | LLGHT_CLASS2
16460 |  | 誘導灯器具分類 | LLGHT_TYPE
16462 |  | 片面／両面区分 | LLGHT_SIDE
16464 |  | 誘導灯機能表示 | LLGHT_FUNC
16470 |  | 同形非常照明型番(1) | CO_ELGHT1
16480 |  | 同形非常照明型番(2) | CO_ELGHT2
16490 |  | 同形非常照明型番(3) | CO_ELGHT3
16500 |  | 同形非常照明型番(4) | CO_ELGHT4
16510 |  | 同形非常照明型番(5) | CO_ELGHT5
16520 |  | 同形一般照明型番(1) | CO_LGHT1
16530 |  | 同形一般照明型番(2) | CO_LGHT2
16540 |  | 同形一般照明型番(3) | CO_LGHT3
16550 |  | 同形一般照明型番(4) | CO_LGHT4
16560 |  | 同形一般照明型番(5) | CO_LGHT5
16610 | <照明器具・照明安定器仕様情報> | 安定器種別 | BLLST_TYPE
16621 |  | 適合安定器型番１ | BLLST_MODELNO1
16622 |  | 適合安定器型番２ | BLLST_MODELNO2
16623 |  | 適合安定器型番３ | BLLST_MODELNO3
16631 |  | 安定器力率１ | BLLST_EF1
16632 |  | 安定器力率２ | BLLST_EF2
16633 |  | 安定器力率３ | BLLST_EF3
16641 |  | 無負荷電流１ | NLAD_A1
16642 |  | 無負荷電流２ | NLAD_A2
16643 |  | 無負荷電流３ | NLAD_A3
16650 |  | 調光種別 | DIM_TYPE
16660 |  | 点灯方式・起動方式 | STRT_TYPE
16670 |  | 安定器同梱 | BLLST_PACK
16710 | <照明器具・背面仕様情報> | 開口寸法 Ｗ | OPNSIZE_W
16720 |  | 開口寸法 Ｄ | OPNSIZE_D
16730 |  | 開口寸法 Φ | OPNSIZE_P
16740 |  | 埋込深さ | BCK_SIZE
16750 |  | 本体取付方法 | BUILT_BODY
16760 |  | ランプ取付け方法 | BUILT_LMP
16801 | <照明器具・官公庁仕様情報> | 公共施設用照明 | PBLC_LIGHT
16810 |  | 公共施設型番 | PBLC_NUM
16820 |  | 公共施設グループ | PBLC_G
16850 |  | ルーバー分類 | LVER_TYPE
16860 |  | 照明カバー分類 | CVER_TYPE
16870 |  | グレア分類 | GREA_TYPE
16910 | <照明器具・部品情報> | 部品名１ | PARTS_NAME1
16911 |  | 部品名２ | PARTS_NAME2
16912 |  | 部品名３ | PARTS_NAME3
16913 |  | 部品名４ | PARTS_NAME4
16914 |  | 部品名５ | PARTS_NAME5
16920 |  | 部品型番１ | PARTS_MODELNO1
16921 |  | 部品型番２ | PARTS_MODELNO2
16922 |  | 部品型番３ | PARTS_MODELNO3
16923 |  | 部品型番４ | PARTS_MODELNO4
16924 |  | 部品型番５ | PARTS_MODELNO5
16930 |  | 部品数量１ | PARTS_N1
16931 |  | 部品数量２ | PARTS_N2
16932 |  | 部品数量３ | PARTS_N3
16933 |  | 部品数量４ | PARTS_N4
16934 |  | 部品数量５ | PARTS_N5
16940 |  | 部品定価１ | PARTS_PRICE1
16941 |  | 部品定価２ | PARTS_PRICE2
16942 |  | 部品定価３ | PARTS_PRICE3
16943 |  | 部品定価４ | PARTS_PRICE4
16944 |  | 部品定価５ | PARTS_PRICE5
16950 |  | 適合ポール名称１ | POLE_NAME1
16951 |  | 適合ポール名称２ | POLE_NAME2
16952 |  | 適合ポール名称３ | POLE_NAME3
16960 |  | 適合ポール型番１ | POLE_MODELNO1
16961 |  | 適合ポール型番２ | POLE_MODELNO2
16962 |  | 適合ポール型番３ | POLE_MODELNO3
16970 |  | 適合ポール高さ１ | POLE_HEIGHT1
16971 |  | 適合ポール高さ２ | POLE_HEIGHT2
16972 |  | 適合ポール高さ３ | POLE_HEIGHT3
16980 |  | 適合ポール定価１ | POLE_PRICE1
16981 |  | 適合ポール定価２ | POLE_PRICE2
16982 |  | 適合ポール定価３ | POLE_PRICE3
16990 |  | 適合埋込ボックス型番 | BOX_MODELNO
【機器仕様情報
／図面・図書参照情報】
1710 | <図面仕様情報> | ２Ｄ外形図（平面図） | FLA_FILE
1720 |  | ２Ｄ外形図（正面図） | FRO_FILE
1730 |  | ２Ｄ外形図（背面図） | REA_FILE
1740 |  | ２Ｄ外形図（右側面図） | RIT_FILE
1750 |  | ２Ｄ外形図（左側面図） | LEF_FILE
1760 |  | ２Ｄ外形図（底面図） | BOT_FILE
7050 |  | ２Ｄ外形図（その他） | ETC_FILE
7100 |  | ３Ｄ外形図 | 3D_DATA
7200 |  | 姿 図 | SHAPE_DATA
7300 |  | 外観写真 | PHOTO_DATA | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | [15 empty] | ○ | ○ | ○ | ○ | ○
7400 |  | 仕様図(承認図) | RECOG_DATA
7500 |  | 構 造 図 | STRUCT_DATA
7610 |  | 送風機選定線図 | FSEL_CHART
7615 |  | 送風機性能線図 | FCAP_CHART
7620 |  | ポンプ選定線図 | PSEL_CHART
7625 |  | ポンプ性能線図 | PCAP_CHART
7630 |  | 冷房能力線図 | ACCAP_CHART
7632 |  | 冷房機器選定線図 | ACLSEL_CHART
7635 |  | 冷却能力線図 | CLCAP_CHART
7636 |  | 冷却機器選定線図 | CLSEL_CHART
7637 |  | 冷却運転範囲線図 | CLOP_CHART
7638 |  | 冷却夜間移行率線図 | CLNIGHT_CHART
7640 |  | 暖房能力線図 | HSCAP_CHART
7642 |  | 暖房機器選定線図 | HTSSEL_CHART
7645 |  | 加熱能力線図 | HTCAP_CHART
7646 |  | 加熱機器選定線図 | HTSEL_CHART
7647 |  | 加熱運転範囲線図 | HTOP_CHART
7648 |  | 加熱夜間移行率線図 | HTNIGHT_CHART
7650 |  | 冷媒長・高低差能力線図 | RPCOR_CHART
7655 |  | 損失水頭線図 | WLOS_CHART
7660 |  | 騒音ＮＣ線図 | NC_CHART
7670 |  | 製氷能力線図 | ICECAP_CHART
7671 |  | 製氷機器選定線図 | ICESEL_CHART
7672 |  | 製氷運転範囲線図 | ICEOP_CHART
7700 |  | 作動原理図 | OPPR_CHART
7800 |  | 動作フローチャート | OPFLOW_CHART
7900 |  | 回路図データ | CIRC_CHART
7910 |  | 外形寸法図 | OUTSHAPE_DATA
7920 |  | 制御回路図 | CONTCIRC_DATA
7930 |  | 単線結線図 | SINGLCON_DATA
7940 |  | 保護・警報内訳 | PROTE_ALA_DATA
7950 |  | 保守率表 | MAINT_TABLE
7960 |  | 照明率表 | LIGHT_TABLE
7970 |  | 非常照明配置寸法表 | ELGHTPSIT_DATA
7980 |  | 器具部分詳細図 | PART_DATA
7990 |  | 配光曲線図 | LGHTDSTRI_CHART
8000 |  | 器具最大取付間隔表 | LIGHSPAC_TABLE
8010 |  | 燃料配管系統図 | FPIP_DATA
8020 |  | 冷却水配管系統図 | WPIP_DATA
8030 |  | 補機詳細図 | ACCES_DATA
8040 |  | 燃料槽詳細図 | FTNK_DATA
8050 |  | 冷却水槽詳細図 | WTNK_DATA
8060 |  | ラジエター詳細図 | RADIATR_DATA
8070 |  | 消音器詳細図 | SILENCER_DATA
8080 |  | 防振装置詳細図 | VIBABS_DATA
7550 | <図書仕様情報> | テクニカルドキュメント | TECH_DOC
8100 |  | 付属品リスト | ATT_LIST
8200 |  | 構成部品リスト | PARTS_LIST
8300 |  | 施工要領 | CONST_DOC
8400 |  | 取扱・保守要領 | MENT_DOC
8500 |  | 保守用品リスト | MENT_LIST
Note on C17: Takashi Yamanaka: 仕様詳細検討ＷＧでの 追加仕様「ＩＤ」 青色：表示部分
Note on C23: Takashi Yamanaka: 東京電力氷蓄熱機器 による追加仕様項目 赤色：表示部分
Note on C26: Takashi Yamanaka: 東京電力氷蓄熱機器 による追加仕様項目 赤色：表示部分
Note on C29: Takashi Yamanaka: 東京電力氷蓄熱機器 による追加仕様項目 赤色：表示部分
Note on C30: 東京ガス株式会社: 日本ガス協会による追加希望項目
Note on C52: Takashi Yamanaka: 仕様詳細検討ＷＧでの 追加仕様「ＩＤ」 青色：表示部分
Note on C87: Takashi Yamanaka: 仕様詳細検討ＷＧでの 追加仕様「ＩＤ」 青色：表示部分
Note on C91: Takashi Yamanaka: 仕様詳細検討ＷＧでの 追加仕様「ＩＤ」 青色：表示部分
Note on C93: Takashi Yamanaka: 東京電力氷蓄熱機器 による追加仕様項目 赤色：表示部分
Note on C100: 東京ガス株式会社: 日本ガス協会による追加希望項目
Note on C103: Takashi Yamanaka: 東京電力氷蓄熱機器 による追加仕様項目 赤色：表示部分
Note on C108: MRI中村: 仕様検討会（1999.2.22）を反映
Note on C109: MRI中村: 仕様検討会（1999.2.22）を反映
Note on C111: Takashi Yamanaka: 東京電力氷蓄熱機器 による追加仕様項目 赤色：表示部分
Note on C118: 東京ガス株式会社: 日本ガス協会による追加希望項目
Note on C126: yoshiki: SI表記へ改訂(H14)
Note on C127: yoshiki: SI表記へ改訂（H14）
Note on C133: MRI中村: 仕様検討会（1999.2.22）を反映
Note on C136: 東京ガス株式会社: 日本ガス協会による追加希望項目
Note on C138: MRI中村: 仕様検討会（1999.2.22）を反映
Note on C139: MRI中村: 仕様検討会（1999.2.22）を反映
Note on C140: MRI中村: 仕様検討会（1999.2.22）を反映
Note on C155: MRI中村: 仕様検討会（1999.2.22）を反映
Note on C165: MRI中村: 仕様検討会（1999.2.22）を反映
Note on C194: 東京ガス株式会社: 日本ガス協会による追加希望項目
Note on C195: Takashi Yamanaka: 仕様詳細検討ＷＧでの 名称補足仕様「ＩＤ」 青色：表示部分
Note on C200: 東京ガス株式会社: 日本ガス協会による追加希望項目
Note on C204: Takashi Yamanaka: 仕様詳細検討ＷＧでの 追加仕様「ＩＤ」 青色：表示部分
Note on C205: Takashi Yamanaka: 仕様詳細検討ＷＧでの 追加仕様「ＩＤ」 青色：表示部分
Note on C220: 東京ガス株式会社: 日本ガス協会による追加希望項目
Note on C614: yoshiki: H14年度改訂
Note on C625: Takashi Yamanaka: 仕様詳細検討ＷＧでの 追加仕様「ＩＤ」 青色：表示部分
Note on C627: Takashi Yamanaka: 東京電力氷蓄熱機器 による追加仕様項目 赤色：表示部分
Note on C631: Takashi Yamanaka: 仕様詳細検討ＷＧでの 追加仕様「ＩＤ」 青色：表示部分
Note on C633: Takashi Yamanaka: 東京電力氷蓄熱機器 による追加仕様項目 赤色：表示部分
Note on C639: Takashi Yamanaka: 東京電力氷蓄熱機器 による追加仕様項目 赤色：表示部分
Note on C664: Takashi Yamanaka: 東京電力氷蓄熱機器 による追加仕様項目 赤色：表示部分
● ：検索結果として必須
◎ ：検索キーワードとして必須
▲ ：一定条件下で検索結果として必須
△ ：一定条件下で検索キーワードとして必須
無印：任意でデータ提供可能
× ：不要なデータ

## 仕様属性項目と機器の対応
仕様属性項目選択リスト(電設仕様)
選択基準
| ●：検索結果として必須 |  | ▲：一定条件下で検索結果として必須 | [10 empty] | 無印：任意でデータ提供可能
| ◎：検索キーワードとして必須 |  | △：一定条件下で検索キーワードとして必須 | [10 empty] | × ：不要なデータ
仕様属性項目No. | 仕様属性項目 |  | C-CADEC大分類 | 20 | [5 empty] | 30 | [14 empty] | 70 |  | 75
|  |  | C-CADEC中分類 | 006 | 010 | 030 | 050 | 070 | 190 | 210 | 220 | 230 | 240 | 250 | 260 | 270 | 290 | 310 | 320 | 330 | 350 | 410 | 420 | 430 | 120 | 150 | 010 | 030 | 050
C-CADEC小分類
|  |  |  | 高電圧配電盤 | 変圧器 | コンデンサ | 電気計器 | 配電制御機器 | 電力ヒューズ | 一般施設用照明器具（蛍光灯） | 特定施設用照明器具 | 特定環境用照明器具 | 特殊用途用照明器具 | 非常用照明器具 | 誘導灯 | 住宅・店舗用照明器具 | その他屋内用照明器具 | 建物周辺部用照明器具 | 景観・道路用照明器具 | 屋外特殊施設用照明器具 | その他屋外照明器具 | 照明用ポール | 照明制御システム | 照明器具部材 | 非常用発電設備 | 常用発電設備（コージェレーション設備） | 蓄電池 | 直流電源装置 | 交流無停電電源装置（ＵＰＳ）
【機器管理情報】
1100 |  | メーカコード | MAKERCODE | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎
1200 |  | 機器分類コード | CGRYCODE | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎
1300 |  | メーカ型番 | NAME1 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎
1400 |  | 型式名称 | NAME2 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎
1500 |  | 製品リリース年月日 | DATE | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ●
1700 |  | 製造停止年月日 | MANUF_STOP | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎
1600 |  | 仕様書バージョン | SPVER | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ●
【機器仕様情報
／数値・テキスト情報】
2010 | <能力仕様情報> | 冷却能力 | CL_AB
2015 |  | 冷却蓄熱容量 | CLST_CAP
2020 |  | 冷凍能力 | REF_AB
2030 |  | 冷房能力 | ACL_AB
2035 |  | 製氷能力 | ICE_Q
2040 |  | 定格出力 | RTD_OP
2050 |  | 加熱能力 | HT_AB
2055 |  | 加熱蓄熱容量 | HTST_CAP
2057 |  | 追だき能力 | BH_Q
2060 |  | 暖房能力 | HTS_AB
2070 |  | 伝熱面積 | HTTF_AREA
2080 |  | 放 熱 量 | HT_Q
2090 |  | 集熱面積 | CLCT_AREA
2100 |  | 熱交換能力 | HTEX_AB
2110 |  | 排熱回収能力 | EXHTR_AB
2120 |  | 除湿能力 | DEHUM_AB
2130 |  | 加湿能力 | HUM_AB
2140 |  | 有効加湿量 | EFHUM_Q
2150 |  | 番手 ＃ | COUNT
2160 |  | 給湯能力 | HWS_AB
2170 |  | ろ過面積 | FILT_AREA
2180 |  | ろ過能力 | FILT_AB
2190 |  | 処理水量 | TREATW_Q
2200 |  | 浄化槽処理容量 | SEPT_Q
2210 |  | 浄化槽処理対象人員 | SEPT_POP
2220 |  | 浄化槽放流水質 | SEPT
2230 |  | 気 化 量 | CARB_Q
2240 |  | 処理能力 | TREAT_Q
3010 | <風量仕様情報> | 送 風 量 | SA_Q
3012 |  | 標準風量 | STDA_Q
3020 |  | 室内機送風量 | SAINFAN_Q
3030 |  | 室外機送風量 | SAOUTFAN_Q
3040 |  | 給 気 量 | SVA_Q
3050 |  | 還 気 量 | RA_Q
3060 |  | 外 気 量 | OA_Q
3070 |  | 排 気 量 | EA_Q
3080 |  | 換気風量 | VA_Q
3090 |  | 処理風量 | TREATA_Q
3100 |  | 排煙風量 | SM_Q
3210 | <水量仕様情報> | 冷 水 量 | C_Q
3220 |  | 温 水 量 | H_Q
3230 |  | 冷温水量 | CH_Q
3240 |  | 高温水量 | HH_Q
3250 |  | 冷却水量 | CD_Q
3260 |  | 熱源水量 | CDH_Q
3270 |  | 補給水量 | SW_Q
3280 |  | ブライン水量 | B_Q
3290 |  | 循環水量 | REC_Q
3310 |  | 吐 水 量 | JUT_Q
3320 |  | 給 水 量 | CW_Q
3330 |  | 風呂追焚循環量 | BHREC_Q
3340 |  | 風呂追焚吐水量 | BHWD_Q
3350 |  | 給 湯 量 | HW_Q
3360 |  | 排 水 量 | WD_Q
3370 |  | 実際蒸気量 | ACT_ST_Q
3380 |  | 換算蒸気量 | CON_ST_Q
4010 | <風圧力仕様情報> | 機外静圧 | SP
4020 |  | 全 静 圧 | ASP
4030 |  | 羽根径Φ | VANE_SIZE
4110 | <水圧力仕様情報> | 揚 程 | HEAD
4120 |  | 圧 力 | W_P
4130 |  | 背 圧 | B_P
4140 |  | 最高使用圧力 | M_P
4145 |  | 標準許容圧力 | ALLOW_P
4210 | <一般仕様情報> | コイル列数 | COIL_N
4220 |  | コイル通過風速 | COIL_AS
4222 |  | 通過風速 | PASSA_V
4230 |  | 材 質 | MAT
4232 |  | 製氷熱交換器形式 | ICEHEX_TYPE
4234 |  | 製氷(蓄氷)方式 | ICEST_TYPE
4240 |  | 外面コーティング | EXTCOAT
4250 |  | 内面コーティング | INTCOAT
4252 |  | フィルター形式 | FILT_TYPE
4260 |  | 有効容量 | CAP
4270 |  | タンク容量 | TANK_CAP
4272 |  | 許容水量 | ALLOWW_Q
4280 |  | 貯湯量 | HWST_CAP
4290 |  | 保有水量 | ST_CAP
4292 |  | 蓄 氷 量 | ICEST_CAP
4294 |  | 水 張 量 | WST_CAP
4296 |  | 標準蓄熱時間 | STDST_TM
4300 |  | 耐震強度 | SEISMIC
4310 |  | 回 転 数 | REV_N
4320 |  | 騒 音 値SPL | NOISE_SPL
4325 |  | 騒 音 値PWL | NOISE_PWL
4330 |  | 熱交換効率 | EX_EF
4332 |  | 効率COP | COP_EF
4334 |  | 氷生成率IPF | IPF_EF
4340 |  | 顕熱交換効率 | SENSHEX_EF
4342 |  | 温度交換効率 | STEX_EF
4344 |  | 廃熱回収効率 | EXHTR_EF
4350 |  | 全熱交換効率 | TTLHEX_EF
4352 |  | 暖房効率 | HTS_EF
4354 |  | 給湯効率 | HW_EF
4356 |  | 追だき効率 | BH_EF
4360 |  | 除去効率 | REMUV_EF
4370 |  | 外形寸法 Ｗ | SIZE_W | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ● | ● | ● | ● | ●
4380 |  | 外形寸法 Ｄ | SIZE_D | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ● | ● | ● | ● | ●
4390 |  | 外形寸法 Ｈ | SIZE_H | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | × | ▲ | ▲ | ● | ● | ● | ● | ●
4400 |  | 外形寸法 Φ | SIZE_P | [6 empty] | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | × | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | × | ▲
4410 |  | 長さ寸法 Ｌ | SIZE_L | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | × | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | △
4420 |  | 製品質量 | PRD_QA | ● | ● | ● | ● |  | ● | [15 empty] | ● | ● | ● | ● | ●
4430 |  | 運転質量 | QA | [21 empty] | ● | ●
4440 |  | 電 極 棒 | ELECTROD
4510 | <電気仕様情報> | 周 波 数 | ELECYCLE | [6 empty] | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | × | ◎ | × | ● | ●
4520 |  | 相 | PHASE | ● | ● | ● |  |  |  | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | × | ◎ | × | ◎ | ◎
4530 |  | 電 圧 | VOLTAGE | [6 empty] | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ● | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | × | ◎ | × | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎
4540 |  | 電動機出力 | ELEC_OUT
4550 |  | 電気容量 | ELEC_CAP
4560 |  | 消費電力 | ELECONSUM
4570 |  | 極数 | POLE_N | ● | [20 empty] | ● | ●
4580 |  | 運転電流 | OPE_A
4590 |  | 始動電流 | STRT_A
4610 |  | 力率 | ELEC_EF | ● | [5 empty] | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | × | ▲ | × | ● | ●
4620 |  | 皮相電力 | APRNT_CAP
5010 | <ダクト接続口情報> | ダクト接続口 | DA_CONNECT
5020 |  | ＳＡダクト口 | SA_CONNECT
5030 |  | ＲＡダクト口 | RA_CONNECT
5040 |  | ＯＡダクト口 | OA_CONNECT
5050 |  | ＥＡダクト口 | EA_CONNECT
5060 |  | 排煙ダクト口 | SM_CONNECT
5070 |  | 煙道接続口 | FLUE_CONNECT
5110 | <空気温度仕様情報> | 空気温度ＤＢ | AIR_DBT
5120 |  | 空気温度ＷＢ | AIR_WBT
5150 |  | 外気空気温度ＤＢ | AIR_OST_DB
5160 |  | 外気空気温度ＷＢ | AIR_OST_WB
5170 |  | 露点温度 | AIR_DEWT
5180 |  | 空気温度差 | AIR_DELT
5210 | <水温度仕様情報> | 冷水温度 | C_T
5230 |  | 温水温度 | H_T
5250 |  | 高温水温度 | HH_T
5270 |  | 熱源水温度 | CDH_T
5290 |  | 冷却水温度 | CD_T
5310 |  | ブライン温度 | B_T
5330 |  | 給湯水温度 | HW_T
5350 |  | 給水温度 | CW_T
5370 |  | 水温度差 | W_DELT
5410 | <消費量仕様情報> | 蒸気消費量 | S_CONQ
5420 |  | ガス消費量 | G_CONQ
5430 |  | 換算蒸発量 | EQUIVLEVAP
5440 |  | 油消費量 | O_CONQ
5500 | <配管接続口仕様情報> | 配管接続口 | P_CONNECT
5510 |  | 蒸気管接続口 | S_CONNECT
5520 |  | 冷水管接続口 | C_CONNECT
5530 |  | 温水管接続口 | H_CONNECT
5540 |  | 冷温水管接続口 | CH_CONNECT
5550 |  | 高温水管接続口 | HH_CONNECT
5560 |  | 熱源水管接続口 | CDH_CONNECT
5570 |  | 冷却水管接続口 | CD_CONNECT
5580 |  | ブライン管接続口 | B_CONNECT
5590 |  | 冷媒液管接続口 | RL_CONNECT
5600 |  | 冷媒ガス管接続口 | RG_CONNECT
5610 |  | ドレン管接続口 | D_CONNECT
5620 |  | 補給水接続口 | SW_CONNECT
5630 |  | 膨張管接続口 | E_CONNECT
5640 |  | オーバーフロー管接続 | OF_CONNECT
5650 |  | ガス管接続口 | G_CONNECT
5660 |  | 油入接続口 | O_CONNECT
5670 |  | 油出接続口 | OR_CONNECT
5680 |  | 油通気接続口 | OV_CONNECT
5690 |  | 給水接続口 | CW_CONNECT
5700 |  | 給湯接続口 | HW_CONNECT
5710 |  | 風呂追だき管接続口 | BH_CONNECT
5715 |  | 注湯追だき接続口 | BHW_CONNECT
5720 |  | 排水接続口(水抜き) | WD_CONNECT
5730 |  | 真空配管接続口 | V_CONNECT
5740 |  | 圧縮空気配管接続口 | A_CONNECT
5750 |  | 酸素配管接続口 | OX_CONNECT
5760 |  | 浄化槽排水管接続口 | SEPT_CONNECT
5770 |  | 電線管接続口 | ELE_CONNECT
5810 | <空気抵抗仕様情報> | 静圧損失 | APLS
5820 |  | 初期損失 | ASPLS
5830 |  | 最終損失 | AEPLS
5910 | <水抵抗仕様情報> | 冷水圧力損失 | C_PLS
5920 |  | 温水圧力損失 | H_PLS
5930 |  | 冷温水圧力損失 | CH_PLS
5940 |  | 高温水圧力損失 | HH_PLS
5950 |  | 熱源水圧力損失 | CDH_PLS
5960 |  | 冷却水圧力損失 | CD_PLS
5970 |  | ブライン圧力損失 | B_PLS
6010 | <見積・その他仕様情報> | 標準価格 | PRICE | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎
6020 |  | 備 考 | NOTE
6021 |  | 備 考２ | NOTE2
6022 |  | 備 考３ | NOTE3
6023 |  | 備 考４ | NOTE4
6024 |  | 備 考５ | NOTE5
6110 |  | 設置区分 | SET_CLAS
6120 |  | 設置形態 | 明細調整中
6200 |  | 組合せフラグ | ACC_FLG
6210 |  | グリーン購入法 | GREEN_LAW | [6 empty] | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |  |  |  |  | ◎
6310 |  | 生産国 | MADE_IN
10010 | <電気設備共通仕様情報> | 定格周波数 | RATE_FREQ | ● | ● | ● | ● | ● | ●
10020 |  | 定格電圧Ｖ | RATE_V |  |  | ● |  | ● | ●
10030 |  | 定格電圧ｋＶ | RATE_kV |  |  | ● |  | ◎ | ◎
10040 |  | 定格電流Ａ | RATE_A |  |  |  |  | ● | ◎
10050 |  | 定格電流ｋＡ | RATE_kA |  |  | ● |  |  | ●
10060 |  | 塗装色 | COLOR | ● | ● | [19 empty] | ● | ●
10070 |  | 形式 | TYPE | ◎ | ● |  |  | ● | [16 empty] | ● | ● | ◎ | ◎
10080 |  | 定格容量ｋＶＡ | RATE_CAP_kvA |  | ● | ●
10090 |  | 認定／仕様 | BY_STAND | ● | ●
11110 | <高圧受電盤仕様情報> | 受電方式 | POWER_S | ◎
11120 |  | 定格遮断電流ｋＡ | RATEINT_A | ◎ |  |  |  | ●
11130 |  | 断路器 | DC_TYPE | ◎
11140 |  | 交流遮断器 | AC_CB | ◎
11150 |  | 避雷器 | LA | ◎
11160 |  | 負荷開閉器 | LOAD_SWI | ◎
11170 |  | 高圧電磁接触器 | MAG_CON | ◎
11180 |  | 過電流継電器 | OVER_RELAY | ◎
11190 |  | 地絡継電器 | EARTH_RELAY | ◎
11200 |  | 高圧コンデンサ容量 | KCAP C | ●
11210 |  | 高圧受電盤外形寸法 Ｗ | KSIZE_W | ●
11220 |  | 高圧受電盤外形寸法 Ｄ | KSIZE_D | ●
11230 |  | 高圧受電盤外形寸法 Ｈ | KSIZE_H | ●
11240 |  | 高圧受電盤質量 | KPRD_QA | ●
11300 | <単相低圧配電盤仕様情報> | 定格電圧（一次側）Ｖ | RATE_V1 | ●
11310 |  | 定格電圧（二次側）Ｖ | RATE_V2 | ●
11320 |  | 定格電圧（三次側）Ｖ | RATE_V3 | ●
11330 |  | 面数 | NAM_S | ●
11340 |  | 単相トランス容量（１） | 1TR1_CAP | ●
11350 |  | 単相トランス容量（１)個数 | 1TR1_N | ●
11360 |  | 単相トランス容量（２） | 1TR2_CAP | ●
11370 |  | 単相トランス容量（２)個数 | 1TR2_N | ●
11380 |  | 単相トランス容量（３） | 1TR3_CAP | ●
11390 |  | 単相トランス容量（３)個数 | 1TR3_N | ●
11400 |  | 単相トランス容量（４） | 1TR4_CAP | ●
11410 |  | 単相トランス容量（４)個数 | 1TR4_N | ●
11420 |  | 単相トランス容量（５） | 1TR5_CAP | ●
11430 |  | 単相トランス容量（５)個数 | 1TR5_N | ●
11440 |  | 配線用遮断器（１） | MCCB1 | ●
11450 |  | 配線用遮断器（１）個数 | MCCB1_N | ●
11460 |  | 配線用遮断器（２） | MCCB2 | ●
11470 |  | 配線用遮断器（２）個数 | MCCB2_N | ●
11480 |  | 配線用遮断器（３） | MCCB3 | ●
11490 |  | 配線用遮断器（３）個数 | MCCB3_N | ●
11500 |  | 配線用遮断器（４） | MCCB4 | ●
11510 |  | 配線用遮断器（４）個数 | MCCB4_N | ●
11520 |  | 漏電遮断器 | ELCB | ●
11530 |  | 単相低圧配電盤外形寸法 Ｗ | 1TSIZE_W | ●
11540 |  | 単相低圧配電盤外形寸法 Ｄ | 1TSIZE_D | ●
11550 |  | 単相低圧配電盤外形寸法 Ｈ | 1TSIZE_H | ●
11560 |  | 単相低圧配電盤質量 | 1TPRD_QA | ●
11600 | <三相低圧配電盤仕様情報> | 定格電圧（一次側）Ｖ | RATE_V1 | ●
11610 |  | 定格電圧（二次側）Ｖ | RATE_V2 | ●
11620 |  | 定格電圧（三次側）Ｖ | RATE_V3 | ●
11630 |  | 面数 | NAM_S | ●
11640 |  | 総容量 | TOTAL_CAP | ●
11650 |  | 三相トランス容量（１） | 3TR1_CAP | ●
11660 |  | 三相トランス容量（１)個数 | 3TR1_N | ●
11670 |  | 三相トランス容量（２） | 3TR2_CAP | ●
11680 |  | 三相トランス容量（２)個数 | 3TR2_N | ●
11690 |  | 三相トランス容量（３） | 3TR3_CAP | ●
11700 |  | 三相トランス容量（３)個数 | 3TR3_N | ●
11710 |  | 三相トランス容量（４） | 3TR4_CAP | ●
11720 |  | 三相トランス容量（４)個数 | 3TR4_N | ●
11730 |  | 三相トランス容量（５） | 3TR5_CAP | ●
11740 |  | 三相トランス容量（５)個数 | 3TR5_N | ●
11750 |  | コンデンサ容量 | CAPA_C | ●
11760 |  | リアクトル容量 | CAPA_L | ●
11440 |  | 配線用遮断器（１） | MCCB1 | ●
11450 |  | 配線用遮断器（１）個数 | MCCB1_N | ●
11460 |  | 配線用遮断器（２） | MCCB2 | ●
11470 |  | 配線用遮断器（２）個数 | MCCB2_N | ●
11480 |  | 配線用遮断器（３） | MCCB3 | ●
11490 |  | 配線用遮断器（３）個数 | MCCB3_N | ●
11500 |  | 配線用遮断器（４） | MCCB4 | ●
11510 |  | 配線用遮断器（４）個数 | MCCB4_N | ●
11520 |  | 漏電遮断器 | ELCB | ●
11770 |  | 三相低圧配電盤外形寸法 Ｗ | 3TSIZE_W | ●
11780 |  | 三相低圧配電盤外形寸法 Ｄ | 3TSIZE_D | ●
11790 |  | 三相低圧配電盤外形寸法 Ｈ | TSIZE_H | ●
11800 |  | 三相低圧配電盤質量 | TPRD_QA | ●
12100 | <電力機器仕様情報> | 油量（油入のみ） | OIL_W
12110 |  | 定格電圧（一次側）Ｖ | RATE_V1 |  | ●
12120 |  | 定格電圧（二次側）Ｖ | RATE_V2 |  | ●
12130 |  | 定格電圧（三次側）Ｖ | RATE_V3 |  | ●
12140 |  | 一次側タップ | TAP_1 |  | ●
12150 |  | 結線（一次側） | CONNECT_1 |  | ●
12160 |  | 結線（二次側） | CONNECT_2 |  | ●
12170 |  | 結線（三次側） | CONNECT_3 |  | ●
12180 |  | 冷却方式 | COOL_TYPE |  | ● | [19 empty] | ● | ● | ● | ●
12190 |  | 定格電圧（一次側）ｋＶ | RATE_kV1 |  | ●
12200 |  | 定格電圧（二次側）ｋＶ | RATE_kV2 |  | ●
12210 |  | 定格電圧（三次側）ｋＶ | RATE_kV3 |  | ●
12220 |  | ％ Ｉ Ｚ （一次-二次） | PERCENT_12 |  | ●
12230 |  | ％ Ｉ Ｚ （一次-三次） | PERCENT_13 |  | ●
12240 |  | ％ Ｉ Ｚ （二次-三次） | PERCENT_23 |  | ●
12250 |  | 負荷損 | LOSS_W |  | ●
12260 |  | 励磁突入電流 | RUSH_A |  | ●
12270 |  | 定格一次電流 | RATE_A1 |  |  |  | ●
12280 |  | 定格二次電流 | RATE_A2 |  |  |  | ●
12290 |  | 定格過電流強度 | RATEOVERCUR_INT |  |  |  | ●
12300 |  | 定格過電流常数 | RATEOVERCUR_CONST |  |  |  | ●
12310 |  | 定格負担 | RATE_LOAD |  |  |  | ●
12320 |  | 設備容量 | EQUI_CAPA |  |  | ◎
12330 |  | リアクタンス | REACT |  |  | ◎
12340 |  | 回路電圧 | CIRCUIT_V |  |  |  | ◎
12350 |  | 耐電圧 | MAXV_WISV
12360 |  | 最高電圧 | MAXV_WISV
12370 |  | 確度階級 | CLASS |  |  |  | ●
12380 |  | 変圧比 | TRANSF_RATIO |  |  |  | ●
12390 |  | 定格遮断電流Ａ | RATEINT_A | [5 empty] | ◎
12400 |  | 溶断特性 | USE_TR | [5 empty] | ●
12410 |  | ﾋｭｰｽﾞﾎﾙﾀﾞ定格 | FUSEELE_A
13100 | <制御機器仕様情報> | フレーム | FRAME |  |  |  |  | ◎
13110 |  | 定格電流（ﾋｭｰｽﾞ部最大） | RATE_MAXA |  |  |  |  | ◎
13120 |  | 定格遮断容量 | RATEINT_CAP |  |  |  |  | ●
13130 |  | 定格投入電流 | RATEMAK_A |  |  |  |  | ●
13140 |  | 定格短時間耐電流 | RATESHT_A
13150 |  | 定格短時間電流 | RATE_TA |  |  |  |  | ●
13160 |  | 定格感度電流 | RATERECEP_A |  |  |  |  | ◎
13170 |  | 定格絶縁電圧 | RATEINS_V |  |  |  |  | ●
13180 |  | 定格耐電圧 | RATEWIS_kV
13190 |  | 定格開極時間 | RATEOPN_T
13200 |  | 定格遮断時間 | RATEINT_T
13210 |  | 警報ｽｲｯﾁ | ALA_SW
13220 |  | 補助ｽｲｯﾁ | AUX_SW
13230 |  | 電圧引外し装置 | TRIP_DEV
13240 |  | 不足電圧引外し装置 | UNDVOL_DEV
13250 |  | 過電流引外装置 | OVRCUR_DEV
13260 |  | ﾒｸﾞ測定ｽｲｯﾁ | MEGG_SW
13270 |  | ﾃｽﾄﾘｰﾄﾞ線 | TESTREAD
13280 |  | 漏電警報ｽｲｯﾁ | GNDALA_SW
13290 |  | 閉路操作方式（手動ばね） | CONT_HASP
13300 |  | 閉路操作方式（電動ばね） | CONT_ELSP
13310 |  | 閉路操作電流 | CLOSE_A
13320 |  | 閉路操作電圧 | CLOSE_V
13330 |  | 動作責務 | OPESEQ
13340 |  | 動作時間 | OPETIME |  |  |  |  | ●
13350 |  | 慣性不動作時間 | INERNOPETIME |  |  |  |  | ●
13360 |  | 接続方式 | CONNECT
13370 |  | 接続方式（表面形） | CONNE_F
13380 |  | 接続方式（裏面形） | CONNE_B
13390 |  | 接続方式（さし込形） | CONNE_S
13400 |  | 接続方式（埋込形） | CONNE_U
13410 |  | 閉鎖形 | FORM_ENC
13420 |  | 搬出形 | FORM_CAR
13430 |  | 防じん形 | FORM_DUSTP
13440 |  | 防水形 | FORM_WATERP
13450 |  | 移動形 | FORM_MOV
13460 |  | 引出形 | FORM_PUL
13470 |  | 固定形 | FORM_FIX
14010 | <直流電源・UPS装置共通仕様情報> | 蓄電池収納方式 | BATT_STRG | [24 empty] | ◎ | ◎
14020 |  | 収納電池個数 | BATT_N | [23 empty] | ▲ | ▲ | ▲
14030 |  | 電池収納箱保守面 | BATT_MNT
14040 |  | バイパス変圧器 | BYP_TR | [25 empty] | ◎
14050 |  | 騒音 | NOISE | [21 empty] | ● | ● |  | ● | ●
14060 |  | 保守率 | MENT_FACT | [23 empty] | ●
14070 |  | 最低電池温度 | MIN_TMP | [23 empty] | ● | ● | ●
14080 |  | 許容最低電圧 | MIN_V | [23 empty] | ▲ | ▲ | ▲
14090 |  | 負荷力率 | LOAD_EF | [24 empty] | ▲ | ▲
14200 | <蓄電池仕様情報> | 蓄電池種類 | BTT_CLS | [23 empty] | ◎ | ◎ | ◎
14210 |  | 出力容量 | BTT_CAP | [24 empty] | ◎ | ◎
14220 |  | バックアップ時間 | BU_TIME | [25 empty] | ◎
14230 |  | セル数 | CELL_N | [23 empty] | ▲ | ●
14240 |  | 定格容量 AH | RATE_CAP_AH | [24 empty] | ◎
14250 |  | 時間率 | H_RATE | [24 empty] | ▲
14260 |  | 公称電圧 | VOLTAGE | [23 empty] | ▲ | ▲
14270 |  | 浮動充電電圧 | FCHA_V | [24 empty] | ▲
14280 |  | 均等充電電圧 | ECHA_V | [24 empty] | ▲
14290 |  | 期待寿命 | LIFE | [24 empty] | ▲ | ▲
14300 |  | 電池収納箱外形寸法 Ｗ | BSIZE_W | [24 empty] | ▲ | ▲
14310 |  | 電池収納箱外形寸法 Ｄ | BSIZE_D | [24 empty] | ▲ | ▲
14320 |  | 電池収納箱外形寸法 Ｈ | BSIZE_H | [24 empty] | ▲ | ▲
14330 |  | 電池収納箱質量 | BPRD_QA | [24 empty] | ▲ | ▲
14300 | <整流器仕様情報> | 交流入力相数 | P_IN | [24 empty] | ◎ | ◎
14310 |  | 交流入力電圧 | V_IN | [24 empty] | ◎ | ◎
14320 |  | 交流入力周波数 | HZ_IN
14330 |  | 定格交流入力 | POWER_IN
14340 |  | 整流方式 | REC | [24 empty] | ● | ▲
14350 |  | 直流出力電圧 | DCOUT_V | [24 empty] | ●
14360 |  | 直流出力電流 | DCOUT_C | [24 empty] | ●
14370 |  | 負荷側電圧 | LOAD_V | [24 empty] | ◎
14380 |  | 負荷側電流 | LOAD_C | [24 empty] | ◎
14390 |  | 負荷補償装置 | L_COMP | [24 empty] | ●
14400 |  | 最大分岐回路数 | CIRC_N | [24 empty] | ▲
14410 |  | 整流器盤外形寸法 Ｗ | RSIZE_W | [24 empty] | ▲
14420 |  | 整流器盤外形寸法 Ｄ | RSIZE_D | [24 empty] | ▲
14430 |  | 整流器盤外形寸法 Ｈ | RSIZE_H | [24 empty] | ▲
14440 |  | 整流器盤質量 | RPRD_QA | [24 empty] | ▲
14450 |  | 整流器発生熱量 | REC_HT | [24 empty] | ▲
14460 |  | 整流器盤保守面 | REC_MNT
14400 | <UPS仕様情報> | 系統直流電圧 | SYSDC_V | [25 empty] | ◎
14410 |  | 定格容量ｋＷ | RATE_CAP_kW | [25 empty] | ◎
14420 |  | バックアップ時間 | BU_TIME | [25 empty] | ◎
14430 |  | 交流入力定格容量 | VA_IN | [25 empty] | ▲
14440 |  | 交流入力最大容量 | MVA_IN | [25 empty] | ▲
14450 |  | バイパス入力相数 | BYPSP_IN
14460 |  | バイパス入力電圧 | BYPSV_IN
14470 |  | バイパス入力周波数 | BYPSHZ_IN
14480 |  | 直流公称電圧 | DC_VOLTAGE
14490 |  | 直流入力直列セル数 | CELL_N
14500 |  | 交流出力定格 | AC_OUT | [25 empty] | ◎
14510 |  | 交流出力相数 | ELECP_OUT | [25 empty] | ◎
14520 |  | 交流出力電圧 | ELECV_OUT | [25 empty] | ◎
14530 |  | 交流出力周波数 | ELECHZ_OUT | [25 empty] | ◎
14540 |  | 交流出力負荷力率 | ELEC_EF | [25 empty] | ▲
14550 |  | ＡＣ／ＡＣ効率 | AA_EFF
14560 |  | ＤＣ／ＡＣ効率 | DA_EFF
14570 |  | ＵＰＳ盤外形寸法 Ｗ | USIZE_W | [25 empty] | ▲
14580 |  | ＵＰＳ盤外形寸法 Ｄ | USIZE_W | [25 empty] | ▲
14590 |  | ＵＰＳ盤外形寸法 Ｈ | USIZE_H | [25 empty] | ▲
14600 |  | ＵＰＳ盤質量 | UPRD_QA | [25 empty] | ▲
14610 |  | ＵＰＳ発生熱量 | UPS_HEAT | [25 empty] | ▲
14620 |  | ＵＰＳ盤保守面 | UPS_MNT
15100 | <自家発電装置仕様情報> | 用途 | USE | [21 empty] | ◎ | ◎
15110 |  | 連続運転定格時間 | OPE_TIME | [21 empty] | ◎ | ◎
15120 |  | 始動時間 | STR_TIME | [21 empty] | ◎ | ◎
15130 |  | 使用条件 | USE_CON | [21 empty] | △ | △
15140 |  | 発電機盤形式 | GEN_PNL | [21 empty] | ▲ | ▲
15150 |  | 所要給気量 | INTAKE | [21 empty] | ▲ | ▲
15160 |  | 所要換気量 | VENT | [21 empty] | ▲ | ▲
15170 |  | 煙突排気量 | EXHST | [21 empty] | ▲ | ▲
15180 |  | 燃料槽容量 | F_TNK | [21 empty] | ● | ●
15190 |  | 冷却水槽容量 | W_TNK | [21 empty] | ▲ | ▲
15200 |  | 発電機室最小面積 | ROOM_AREA | [21 empty] | ▲ | ▲
15210 |  | 発電機室最低天井高 | ROOM_H | [21 empty] | ▲ | ▲
15220 |  | 発電機形式 | GEN | [21 empty] | ◎ | ◎
15230 |  | 発電機定格出力 | RATE_GCAP | [21 empty] | ◎ | ◎
15240 |  | 回路方式 | ELEC_CIRC
15250 |  | 励磁方式 | EXCIT
15260 |  | 種類 | ENG_TYPE | [21 empty] | ◎ | ◎
15270 |  | エンジン形式 | ENG | [21 empty] | ◎ | ◎
15280 |  | エンジン出力 | ENG_OUT
15290 |  | 回転数 | ENG_SPD | [21 empty] | ▲ | ▲
15300 |  | 総排気量（ディーゼル） | DISPLAC
15310 |  | タービン構造（ガスタービン） | TURB
15320 |  | 燃料種類 | FUEL | [21 empty] | ● | ●
15330 |  | 燃料消費量 | FUEL_C | [21 empty] | ● | ●
15340 |  | 冷却水消費量（ディーゼル） | WATR_C | [21 empty] | ▲ | ▲
15350 |  | 始動方式 | STR_SYS | [21 empty] | ▲ | ▲
15360 |  | 蓄電池容量 | BATT_CAP
15370 |  | 空気槽 | AIR_T
15380 |  | 圧縮機 | COMP
16110 | <照明器具・形状仕様情報> | 本体材質 | BDY_MATRL | [6 empty] | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ◎ |  | ◎
16120 |  | 本体色 | BDY_COLOR | [6 empty] | ● | ● | ● | ● | ● |  | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |  | ◎
16130 |  | ルーバ・カバー材質 | CVER_MATRL | [20 empty] | ◎
16140 |  | 防湿・防雨 | W_PRF | [6 empty] | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ● | ● | ● | ● |  | ◎ | ●
16150 |  | スイッチ操作 | SWITCH
16160 |  | 本体形状 | BDY_SHAPE | [10 empty] | ● |  | ● | ● | ● | ●
16200 | <照明器具・ランプ仕様情報> | 総ワット数 | ELEC_OUT１ | [6 empty] | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | × |  | ×
16210 |  | ランプの種類 | LMP_TYPE | [6 empty] | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | × |  | ×
16215 |  | ランプソケット形名 | LMP_SOCKET | [18 empty] | × | × | ×
16220 |  | ランプ同梱 | LMP_PACK | [6 empty] | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | × | × | ×
16230 |  | ランプのワット数 | LMP_ELOUT | [6 empty] | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | × | × | ×
16235 |  | ランプの本数 | LMP_N | [6 empty] | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | × | × | ×
16240 |  | 全光束 | LMP_ALLFLUX | [18 empty] | × | × | ×
16245 |  | 省エネルギー基準達成率 | SAVE_ENE_RATE | [18 empty] | × |  | ×
16250 |  | エネルギー消費効率 | ENE_USE_EFFIC | [18 empty] | × |  | ×
16251 |  | ランプ品名・型番１ | LMP_NUM1 | [6 empty] | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | × | × | ×
16252 |  | ランプ品名・型番２ | LMP_NUM2 | [18 empty] | × | × | ×
16253 |  | ランプ品名・型番３ | LMP_NUM3 | [18 empty] | × | × | ×
16254 |  | ランプ品名・型番４ | LMP_NUM4 | [18 empty] | × | × | ×
16255 |  | ランプ品名・型番５ | LMP_NUM5 | [18 empty] | × | × | ×
16261 |  | ランプ光束１ | LMP_FLUX1 | [18 empty] | × | × | ×
16262 |  | ランプ光束２ | LMP_FLUX2 | [18 empty] | × | × | ×
16263 |  | ランプ光束３ | LMP_FLUX3 | [18 empty] | × | × | ×
16264 |  | ランプ光束４ | LMP_FLUX4 | [18 empty] | × | × | ×
16265 |  | ランプ光束５ | LMP_FLUX5 | [18 empty] | × | × | ×
16271 |  | ランプ定格寿命１ | LMP_LIFE1 | [18 empty] | × | × | ×
16272 |  | ランプ定格寿命２ | LMP_LIFE2 | [18 empty] | × | × | ×
16273 |  | ランプ定格寿命３ | LMP_LIFE3 | [18 empty] | × | × | ×
16274 |  | ランプ定格寿命４ | LMP_LIFE4 | [18 empty] | × | × | ×
16275 |  | ランプ定格寿命５ | LMP_LIFE5 | [18 empty] | × | × | ×
16281 |  | ランプ光色１ | LMP_COLOR1 | [18 empty] | × | × | ×
16282 |  | ランプ光色２ | LMP_COLOR2 | [18 empty] | × | × | ×
16283 |  | ランプ光色３ | LMP_COLOR3 | [18 empty] | × | × | ×
16284 |  | ランプ光色４ | LMP_COLOR4 | [18 empty] | × | × | ×
16285 |  | ランプ光色５ | LMP_COLOR5 | [18 empty] | × | × | ×
16291 |  | ランプ価格１ | LMP_PRICE1 | [18 empty] | × | × | ×
16292 |  | ランプ価格２ | LMP_PRICE2 | [18 empty] | × | × | ×
16293 |  | ランプ価格３ | LMP_PRICE3 | [18 empty] | × | × | ×
16294 |  | ランプ価格４ | LMP_PRICE4 | [18 empty] | × | × | ×
16295 |  | ランプ価格５ | LMP_PRICE5 | [18 empty] | × | × | ×
16401 | <照明器具・防災用器具仕様情報> | 型式認定番号 | ELGHT_ATR_NO | [6 empty] | × | × | × | × |  | ● | × | × | × | × | × | × | × |  | ×
16402 |  | 非常灯評定番号 | LLGHT_ATR_NO | [6 empty] | × | × | × | × | ● |  | × | × | × | × | × | × | × |  | ×
16410 |  | 電池内蔵・別置 | CELL_TYPE | [6 empty] | × | × | × | × | ◎ | ◎ | × | × | × | × | × | × | × |  | ×
16415 |  | 電池型番 | CELL_MODELNO | [6 empty] | × | × | × | × |  |  | × | × | × | × | × | × | × |  | ×
16420 |  | 非常照明区分 | ELGHT_TYPE | [6 empty] | × | × | × | × |  |  | × | × | × | × | × | × | × |  | ×
16430 |  | 非常照明点灯ランプ種類 | ELMP_TYPE | [6 empty] | × | × | × | × |  |  | × | × | × | × | × | × | × |  | ×
16432 |  | 非常照明点灯ランプ型番 | ELMP_MODELNO | [6 empty] | × | × | × | × |  |  | × | × | × | × | × | × | × |  | ×
16434 |  | 非常照明点灯ランプのﾜｯﾄ数 | ELMP_ELOUT | [6 empty] | × | × | × | × |  |  | × | × | × | × | × | × | × |  | ×
16440 |  | 非常照明点灯率 | ELGHT_RATE | [6 empty] | × | × | × | × | ● |  | × | × | × | × | × | × | × | × | ×
16450 |  | 誘導灯区分 | LLGHT_CLASS | [6 empty] | × | × | × | × | × | ◎ | × | × | × | × | × | × | × | × | ×
16455 |  | 誘導等級 | LLGHT_CLASS2 | [6 empty] | × | × | × | × | × | ◎ | × | × | × | × | × | × | × | × | ×
16460 |  | 誘導灯器具分類 | LLGHT_TYPE | [6 empty] | × | × | × | × | × | ● | × | × | × | × | × | × | × | × | ×
16462 |  | 片面／両面区分 | LLGHT_SIDE | [6 empty] | × | × | × | × | × | ● | × | × | × | × | × | × | × | × | ×
16464 |  | 誘導灯機能表示 | LLGHT_FUNC | [6 empty] | × | × | × | × | × | ◎ | × | × | × | × | × | × | × | × | ×
16470 |  | 同形非常照明型番(1) | CO_ELGHT1 | [10 empty] | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ×
16480 |  | 同形非常照明型番(2) | CO_ELGHT2 | [10 empty] | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ×
16490 |  | 同形非常照明型番(3) | CO_ELGHT3 | [10 empty] | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ×
16500 |  | 同形非常照明型番(4) | CO_ELGHT4 | [10 empty] | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ×
16510 |  | 同形非常照明型番(5) | CO_ELGHT5 | [10 empty] | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ×
16520 |  | 同形一般照明型番(1) | CO_LGHT1 | [6 empty] | × | × | × | × |  |  | × | × | × | × | × | × | × | × | ×
16530 |  | 同形一般照明型番(2) | CO_LGHT2 | [6 empty] | × | × | × | × |  |  | × | × | × | × | × | × | × | × | ×
16540 |  | 同形一般照明型番(3) | CO_LGHT3 | [6 empty] | × | × | × | × |  |  | × | × | × | × | × | × | × | × | ×
16550 |  | 同形一般照明型番(4) | CO_LGHT4 | [6 empty] | × | × | × | × |  |  | × | × | × | × | × | × | × | × | ×
16560 |  | 同形一般照明型番(5) | CO_LGHT5 | [6 empty] | × | × | × | × |  |  | × | × | × | × | × | × | × | × | ×
16610 | <照明器具・照明安定器仕様情報> | 安定器種別 | BLLST_TYPE | [18 empty] | × |  | ×
16621 |  | 適合安定器型番１ | BLLST_MODELNO1 | [6 empty] | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |  |  | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | × |  | ×
16622 |  | 適合安定器型番２ | BLLST_MODELNO2 | [18 empty] | × |  | ×
16623 |  | 適合安定器型番３ | BLLST_MODELNO3 | [18 empty] | × |  | ×
16631 |  | 安定器力率１ | BLLST_EF1 | [18 empty] | × |  | ×
16632 |  | 安定器力率２ | BLLST_EF2 | [18 empty] | × |  | ×
16633 |  | 安定器力率３ | BLLST_EF3 | [18 empty] | × |  | ×
16641 |  | 無負荷電流１ | NLAD_A1 | [18 empty] | × |  | ×
16642 |  | 無負荷電流２ | NLAD_A2 | [18 empty] | × |  | ×
16643 |  | 無負荷電流３ | NLAD_A3 | [18 empty] | × |  | ×
16650 |  | 調光種別 | DIM_TYPE | [6 empty] | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |  | × | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | × |  | ×
16660 |  | 点灯方式・起動方式 | STRT_TYPE | [18 empty] | × |  | ×
16670 |  | 安定器同梱 | BLLST_PACK | [6 empty] | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | × |  | ×
16710 | <照明器具・背面仕様情報> | 開口寸法 Ｗ | OPNSIZE_W | [6 empty] | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲
16720 |  | 開口寸法 Ｄ | OPNSIZE_D | [6 empty] | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲
16730 |  | 開口寸法 Φ | OPNSIZE_P | [6 empty] | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲
16740 |  | 埋込深さ | BCK_SIZE | [6 empty] | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲
16750 |  | 本体取付方法 | BUILT_BODY
16760 |  | ランプ取付け方法 | BUILT_LMP
16801 | <照明器具・官公庁仕様情報> | 公共施設用照明 | PBLC_LIGHT | [6 empty] | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |  |  | ◎ | ◎ |  |  | ◎ | ◎ | ◎
16810 |  | 公共施設型番 | PBLC_NUM | [6 empty] | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |  |  |  |  | ▲ | ▲ |  |  | ▲ | ▲ | ▲
16820 |  | 公共施設グループ | PBLC_G | [6 empty] | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |  |  |  |  | ▲ | ▲ |  |  | ▲ | ▲ | ▲
16850 |  | ルーバー分類 | LVER_TYPE | [6 empty] | △ | △ | △ | △
16860 |  | 照明カバー分類 | CVER_TYPE | [6 empty] | △ | △ | △ | △
16870 |  | グレア分類 | GREA_TYPE | [6 empty] | △ | △ | △ | △
16910 | <照明器具・部品情報> | 部品名１ | PARTS_NAME1
16911 |  | 部品名２ | PARTS_NAME2
16912 |  | 部品名３ | PARTS_NAME3
16913 |  | 部品名４ | PARTS_NAME4
16914 |  | 部品名５ | PARTS_NAME5
16920 |  | 部品型番１ | PARTS_MODELNO1
16921 |  | 部品型番２ | PARTS_MODELNO2
16922 |  | 部品型番３ | PARTS_MODELNO3
16923 |  | 部品型番４ | PARTS_MODELNO4
16924 |  | 部品型番５ | PARTS_MODELNO5
16930 |  | 部品数量１ | PARTS_N1
16931 |  | 部品数量２ | PARTS_N2
16932 |  | 部品数量３ | PARTS_N3
16933 |  | 部品数量４ | PARTS_N4
16934 |  | 部品数量５ | PARTS_N5
16940 |  | 部品定価１ | PARTS_PRICE1
16941 |  | 部品定価２ | PARTS_PRICE2
16942 |  | 部品定価３ | PARTS_PRICE3
16943 |  | 部品定価４ | PARTS_PRICE4
16944 |  | 部品定価５ | PARTS_PRICE5
16950 |  | 適合ポール名称１ | POLE_NAME1 | [6 empty] | × | × | × | × | × | × | × | × |  |  |  |  | × | ×
16951 |  | 適合ポール名称２ | POLE_NAME2 | [6 empty] | × | × | × | × | × | × | × | × |  |  |  |  | × | ×
16952 |  | 適合ポール名称３ | POLE_NAME3 | [6 empty] | × | × | × | × | × | × | × | × |  |  |  |  | × | ×
16960 |  | 適合ポール型番１ | POLE_MODELNO1 | [6 empty] | × | × | × | × | × | × | × | × |  |  |  |  | × | ×
16961 |  | 適合ポール型番２ | POLE_MODELNO2 | [6 empty] | × | × | × | × | × | × | × | × |  |  |  |  | × | ×
16962 |  | 適合ポール型番３ | POLE_MODELNO3 | [6 empty] | × | × | × | × | × | × | × | × |  |  |  |  | × | ×
16970 |  | 適合ポール高さ１ | POLE_HEIGHT1 | [6 empty] | × | × | × | × | × | × | × | × |  |  |  |  | × | ×
16971 |  | 適合ポール高さ２ | POLE_HEIGHT2 | [6 empty] | × | × | × | × | × | × | × | × |  |  |  |  | × | ×
16972 |  | 適合ポール高さ３ | POLE_HEIGHT3 | [6 empty] | × | × | × | × | × | × | × | × |  |  |  |  | × | ×
16980 |  | 適合ポール定価１ | POLE_PRICE1 | [6 empty] | × | × | × | × | × | × | × | × |  |  |  |  | × | ×
16981 |  | 適合ポール定価２ | POLE_PRICE2 | [6 empty] | × | × | × | × | × | × | × | × |  |  |  |  | × | ×
16982 |  | 適合ポール定価３ | POLE_PRICE3 | [6 empty] | × | × | × | × | × | × | × | × |  |  |  |  | × | ×
16990 |  | 適合埋込ボックス型番 | BOX_MODELNO | [6 empty] | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲
【機器仕様情報
／図面・図書参照情報】
1710 | <図面仕様情報> | ２Ｄ外形図（平面図） | FLA_FILE
1720 |  | ２Ｄ外形図（正面図） | FRO_FILE
1730 |  | ２Ｄ外形図（背面図） | REA_FILE
1740 |  | ２Ｄ外形図（右側面図） | RIT_FILE
1750 |  | ２Ｄ外形図（左側面図） | LEF_FILE
1760 |  | ２Ｄ外形図（底面図） | BOT_FILE
7050 |  | ２Ｄ外形図（その他） | ETC_FILE
7100 |  | ３Ｄ外形図 | 3D_DATA
7200 |  | 姿 図 | SHAPE_DATA | [18 empty] | ● | ● | ●
7300 |  | 外観写真 | PHOTO_DATA | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |  |  |  | ○ | ○ | ○ | ○ | ○
7400 |  | 仕様図(承認図) | RECOG_DATA
7500 |  | 構 造 図 | STRUCT_DATA
7610 |  | 送風機選定線図 | FSEL_CHART
7615 |  | 送風機性能線図 | FCAP_CHART
7620 |  | ポンプ選定線図 | PSEL_CHART
7625 |  | ポンプ性能線図 | PCAP_CHART
7630 |  | 冷房能力線図 | ACCAP_CHART
7632 |  | 冷房機器選定線図 | ACLSEL_CHART
7635 |  | 冷却能力線図 | CLCAP_CHART
7636 |  | 冷却機器選定線図 | CLSEL_CHART
7637 |  | 冷却運転範囲線図 | CLOP_CHART
7638 |  | 冷却夜間移行率線図 | CLNIGHT_CHART
7640 |  | 暖房能力線図 | HSCAP_CHART
7642 |  | 暖房機器選定線図 | HTSSEL_CHART
7645 |  | 加熱能力線図 | HTCAP_CHART
7646 |  | 加熱機器選定線図 | HTSEL_CHART
7647 |  | 加熱運転範囲線図 | HTOP_CHART
7648 |  | 加熱夜間移行率線図 | HTNIGHT_CHART
7650 |  | 冷媒長・高低差能力線図 | RPCOR_CHART
7655 |  | 損失水頭線図 | WLOS_CHART
7660 |  | 騒音ＮＣ線図 | NC_CHART
7670 |  | 製氷能力線図 | ICECAP_CHART
7671 |  | 製氷機器選定線図 | ICESEL_CHART
7672 |  | 製氷運転範囲線図 | ICEOP_CHART
7700 |  | 作動原理図 | OPPR_CHART
7800 |  | 動作フローチャート | OPFLOW_CHART
7900 |  | 回路図データ | CIRC_CHART
7910 |  | 外形寸法図 | OUTSHAPE_DATA
7920 |  | 制御回路図 | CONTCIRC_DATA
7930 |  | 単線結線図 | SINGLCON_DATA
7940 |  | 保護・警報内訳 | PROTE_ALA_DATA
7950 |  | 保守率表 | MAINT_TABLE
7960 |  | 照明率表 | LIGHT_TABLE
7970 |  | 非常照明配置寸法表 | ELGHTPSIT_DATA
7980 |  | 器具部分詳細図 | PART_DATA
7990 |  | 配光曲線図 | LGHTDSTRI_CHART
8000 |  | 器具最大取付間隔表 | LIGHSPAC_TABLE | [10 empty] | ▲
8010 |  | 燃料配管系統図 | FPIP_DATA
8020 |  | 冷却水配管系統図 | WPIP_DATA
8030 |  | 補機詳細図 | ACCES_DATA
8040 |  | 燃料槽詳細図 | FTNK_DATA
8050 |  | 冷却水槽詳細図 | WTNK_DATA
8060 |  | ラジエター詳細図 | RADIATR_DATA
8070 |  | 消音器詳細図 | SILENCER_DATA
8080 |  | 防振装置詳細図 | VIBABS_DATA
7550 | <図書仕様情報> | テクニカルドキュメント | TECH_DOC
8100 |  | 付属品リスト | ATT_LIST
8200 |  | 構成部品リスト | PARTS_LIST
8300 |  | 施工要領 | CONST_DOC
8400 |  | 取扱・保守要領 | MENT_DOC
8500 |  | 保守用品リスト | MENT_LIST
Note on C20: Takashi Yamanaka: 仕様詳細検討ＷＧでの 追加仕様「ＩＤ」 青色：表示部分
Note on C25: Takashi Yamanaka: 東京電力氷蓄熱機器 による追加仕様項目 赤色：表示部分
Note on C28: Takashi Yamanaka: 東京電力氷蓄熱機器 による追加仕様項目 赤色：表示部分
Note on C31: Takashi Yamanaka: 東京電力氷蓄熱機器 による追加仕様項目 赤色：表示部分
Note on C32: 東京ガス株式会社: 日本ガス協会による追加希望項目
Note on C54: Takashi Yamanaka: 仕様詳細検討ＷＧでの 追加仕様「ＩＤ」 青色：表示部分
Note on C95: Takashi Yamanaka: 仕様詳細検討ＷＧでの 追加仕様「ＩＤ」 青色：表示部分
Note on C97: Takashi Yamanaka: 東京電力氷蓄熱機器 による追加仕様項目 赤色：表示部分
Note on C104: 東京ガス株式会社: 日本ガス協会による追加希望項目
Note on C107: Takashi Yamanaka: 東京電力氷蓄熱機器 による追加仕様項目 赤色：表示部分
Note on C112: MRI中村: 仕様検討会（1999.2.22）を反映
Note on C113: MRI中村: 仕様検討会（1999.2.22）を反映
Note on C115: Takashi Yamanaka: 東京電力氷蓄熱機器 による追加仕様項目 赤色：表示部分
Note on C122: 東京ガス株式会社: 日本ガス協会による追加希望項目
Note on C130: yoshiki: SI表記へ改訂(H14)
Note on C131: yoshiki: SI表記へ改訂（H14）
Note on C137: MRI中村: 仕様検討会（1999.2.22）を反映
Note on C140: 東京ガス株式会社: 日本ガス協会による追加希望項目
Note on C142: MRI中村: 仕様検討会（1999.2.22）を反映
Note on C143: MRI中村: 仕様検討会（1999.2.22）を反映
Note on C144: MRI中村: 仕様検討会（1999.2.22）を反映
Note on C159: MRI中村: 仕様検討会（1999.2.22）を反映
Note on C169: MRI中村: 仕様検討会（1999.2.22）を反映
Note on C198: 東京ガス株式会社: 日本ガス協会による追加希望項目
Note on C199: Takashi Yamanaka: 仕様詳細検討ＷＧでの 名称補足仕様「ＩＤ」 青色：表示部分
Note on C204: 東京ガス株式会社: 日本ガス協会による追加希望項目
Note on C208: Takashi Yamanaka: 仕様詳細検討ＷＧでの 追加仕様「ＩＤ」 青色：表示部分
Note on C209: Takashi Yamanaka: 仕様詳細検討ＷＧでの 追加仕様「ＩＤ」 青色：表示部分
Note on C224: 東京ガス株式会社: 日本ガス協会による追加希望項目
Note on C620: yoshiki: H14年度改訂
Note on C631: Takashi Yamanaka: 仕様詳細検討ＷＧでの 追加仕様「ＩＤ」 青色：表示部分
Note on C633: Takashi Yamanaka: 東京電力氷蓄熱機器 による追加仕様項目 赤色：表示部分
Note on C637: Takashi Yamanaka: 仕様詳細検討ＷＧでの 追加仕様「ＩＤ」 青色：表示部分
Note on C639: Takashi Yamanaka: 東京電力氷蓄熱機器 による追加仕様項目 赤色：表示部分
Note on C645: Takashi Yamanaka: 東京電力氷蓄熱機器 による追加仕様項目 赤色：表示部分
Note on C670: Takashi Yamanaka: 東京電力氷蓄熱機器 による追加仕様項目 赤色：表示部分